Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Purkyňova 446, 547 69 Náchod |
| zastoupený: | RNDr. Bc. Janem Machem |
| IČO: | 26000202 |
| název VZ: | Motomed |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 1 ks aktivně-pasivního přístroje pro trénink pohybu paret. dolních a horních končetin, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 16.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

6.	Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Motomed |  |  |  |  |  |  |
| Aktivně-pasivní přístroj pro trénink pohybu paret. dolních a horních končetin |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj s příslušenstvím pro horní a dolní končetiny | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Pro pasivní, asistovaný a aktivní trénink horních i dolních končetin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Barevný displej o velikosti min. 7“ | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Léčebné cíle tréninku nebo indikace – možnost zvolit jeden z programů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Motivační program s možností zábavného tréninku pro pacienty | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Program na uvolňování křečí – jemně povoluje a uvolňuje je, antispasmová kontrola | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Cvičení symetrie končetin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Aktivní trénink s volitelnou zátěží | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Plynulá regulace rychlosti rozjezdu a nastavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Nastavení doby terapie | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Polstrované podpěry lýtek | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Fixátory pro chodidla a lýtka | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Fixační manžety na zápěstí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Podpěra předloktí s kulatým úchopem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | Zabezpečení stabilizace přístroje a pacienta proti převrácení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců			…………………… (doplní účastník)

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK (včetně souvisejících nákladů)		…………………… (účastník doplní cenu v Kč bez DPH)

frekvence provádění BTK				…………………… (účastník doplní cenu v Kč bez DPH)

hodinová sazba práce servisního technika		…………………… (účastník doplní cenu v Kč bez DPH)

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.