## SKS
Zakázkové č: | z93020
SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyvolávací systém )
| Rozpočet č: | RZ23022
EPOS PRO, s.r.o. |  | Proxion Náchod
Smilova 333 |  | Ing. René Hubka
Pardubice V
530 02 |  | Náchod
tel: | 461 101 401
fax: | 461 101 481 | tel: | 777119889
| info@epos.cz | email:
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky a materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava |  |  |  | 0
| Spotřební materiál |  |  |  | 0
| Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Demontáže
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
210 040701 | Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části | 1 | sa | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka SKS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
lex-001050 | UTP Cat. 6A 4x2x24 AWG, LSOH požár. odolnost B2caS1d1 | 22000 | m | 0 | 0
lex-000185 | UTP connector cat.6A 568A/568B "direct panel mount" | 1152 | ks | 0 | 0
lex-000075 | PATCHCORD CAT.6A UTP, 2m | 400 | ks | 0 | 0
lex-000815 | Rozv. 42U, 80x80 , Součástí budou panely PDU po obou stranách skříně od shora dolů a ventilační jednotky ve stropě skříně. | 2 | ks | 0 | 0
lex-000910 | Záložní zdroj pro rozvaděč a bypass a s LAN management kartou a s kapacitou dimenzovanou alespoň na 10 minut provozu na baterie. | 1 | ks | 0 | 0
lex-000915 | Termostatový panel, 1U | 2 | ks | 0 | 0
lex-000950 | Ventilační jednotka, 19", 6 ventilátorů | 2 | ks | 0 | 0
lex-001150 | Datová zásuvka - 2 konektory kat 6.A UTP, 2 montážní rám | 288 | ks | 0 | 0
PC235850 | Optická vana 24 vl 19" LC | 2 | ks | 0 | 0
PC235851 | Optická vana 48 vl 19" LC | 2 | ks | 0 | 0
lex-000225 | Patchpanel 48 ports 2U, 2. generation | 12 | ks | 0 | 0
PC239510 | Eternetový teploměr | 3 | ks | 0 | 0
PC242100 | Software pro management fyz, vrstvy vč. licencí (pro min 576 portů), implementace SW, oživení, konfigurace, nastavení systému | 1 | soub | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC001360 | Štítek označovací PVC | 8 | ks | 0 | 0
PC009100 | Protipožární ucpávková pěna např INTUMEX MW | 6 | ks | 0 | 0
PC239130 | licence Aruba Mobility Controller per AP | 10 | sa | 0 | 0
PC239120 | SFP+ (10G) LC LX 10 km SMF Tranceiver | 10 | ks | 0 | 0
Jednovidové optické vlákno; 10 Gigabit Ethernet; 10Gbase-lr; Plug-in modul...
PC239100 | wifi AP | 10 | ks | 0 | 0
PC238040 | Videotetelefon Typ "D" včetně licence | 2 | ks | 0 | 0
PC238030 | IP videokomunikátor Typ "C" včetně licence | 1 | ks | 0 | 0
PC238031 | IP DECT telefon pro pevnou instalaci - Typ "B" včetně licence | 3 | ks | 0 | 0
PC238032 | IP DECT Handset telefon kompatibilní s ASCOM včetně nabíječe - typ "A" včetně licence | 6 | ks | 0 | 0
PC239780 | Základnová stanice kompatibilní s ASCOM IP DECT s 8 kanály | 10 | ks | 0 | 0
PC022712 | Drátěný žlab 100/50 mm pozink | 50 | m | 0 | 0
PC022710 | Drátěný žlab 200/100 mm pozink | 20 | m | 0 | 0
PK 140/70 | Parapetní kanál PK 140/70 | 30 | m | 0 | 0
PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 50 | m | 0 | 0
PC001500 | Lišta vkládací LV 24 * 22 | 50 | m | 0 | 0
PC001520 | Lišta vkládací LV 40 * 40 | 50 | m | 0 | 0
PC000952 | Optický kabel 4 vláken 20*9/125 SM, protipožární | 24 | m | 0 | 0
PC239450 | venkovní IP kamera | 4 | ks | 0 | 0
PC239170 | vnitřní IP kamera | 14 | ks | 0 | 0
PC239380 | ROLINE UTP patchkabel kat. 6A, tenký, LSOH, 3 m, | 120 | ks | 0 | 0
PC239500 | IP TV 65 " s držákem | 3 | ks | 0 | 0
PC239590 | Držák IPTV 32 " na podhled, kotvený do stropu | 11 | ks | 0 | 0
PC239580 | IP TV 32" | 11 | ks | 0 | 0
PC239520 | IP digitální hodiny jednostranné podružné | 18 | ks | 0 | 0
PC239530 | IP digitální hodiny dvoustranné podružné | 6 | ks | 0 | 0
PC239550 | Terminál vyvolávacího systému | 4 | ks | 0 | 0
PC239540 | Vyvolávací systém - displej nad dveře | 14 | ks | 0 | 0
PC239545 | Platební kiosek (cashier) | 1 | ks | 0 | 0
PC239650 | Síťový přepínač do datového rozvaděče (switch) | 8 | ks | 0 | 0
PC239740 | HW server s OS Windows Server Std 2022 pro CCTV | 1 | ks | 0 | 0
PC239750 | Licence ATEAS pro jednu kameru | 18 | ks | 0 | 0
PC239655 | DAC kabel pro sestohování | 10 | ks | 0 | 0
PC239810 | Bezkontaktní čtečka 13,56MHz, s biosenzorem (otisk prstu) | 58 | ks | 0 | 0
ES-510/B | Docházkový snímač kompatibliní s DS AKTION bezkont. a biometrický sn. 13,56 MHz esmartReader černý s diplejem 4,3 " | 1 | ks | 0 | 0
PC239830 | Bílá montážní podložka pro ES, 20 mm, 165x65 mm | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
220 301021 | Elektroinstalační lišta do LV 40 | 100 | m | 0 | 0
| Montáž trubek monof. | 50 | m | 0 | 0
PC238120 | Nahrávání IP kamer | 1 | ks | 0 | 0
PC237090 | Montáž WiFi | 10 | ks | 0 | 0
PC018460 | Montáž optického rozváděče- technologie | 2 | ks | 0 | 0
220 320081 | Montáž digit.hodin na stěnu | 18 | ks | 0 | 0
220 731022 | Montáž kamery v krytu | 4 | ks | 0 | 0
220 731021 | Montáž kamery bez krytu | 14 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Práce dle ceníku C46M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 15 | ks | 0 | 0
460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 1 | ks | 0 | 0
460 680025/S1 | Průraz stropem | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
14 43 016 | Svár optického vlákna, měření (z K) | 72 | ks | 0 | 0
PC002790 | Montáž skř. rozváděče 42U včetně záložního zdroje , ventilátorů | 2 | ks | 0 | 0
PC009101 | Montáž požárních uspávek | 6 | ks | 0 | 0
PC002840 | Montáž aktivních prvků | 8 | ks | 0 | 0
PC239220 | Montáž podružných hodin na podhled | 6 | ks | 0 | 0
PC239570 | Montáž drátěného žlabu | 70 | m | 0 | 0
PC239600 | Montáž držáku TV na podhled, kotvení do stropu | 11 | ks | 0 | 0
PC239610 | Montáž TV 32" na držák na podhledu | 11 | ks | 0 | 0
PC239611 | Montáž IP TV 65 " s držákem | 3 | ks | 0 | 0
PC239630 | Kompletní montáž a zprovoznění koncových prvků vyvolávacího systému, včetně dodávky naprogramovaného SW | 1 | sa | 0 | 0
PC238060 | Montáž Venkovní sestavy DVTEL | 1 | ks | 0 | 0
PC233050 | Montáž teplotního spínače | 3 | ks | 0 | 0
PC019030 | Montáž technologie WiFi | 10 | sa | 0 | 0
PC234300 | Montáž parapetního žlabu s víkem | 30 | m | 0 | 0
PC019840 | Závěrečné měření OK do 24 vláken | 2 | ks | 0 | 0
PC019880 | Vyhotovení měřících protokolů | 48 | ks | 0 | 0
PC019870 | Uzemnění opt rozváděčů | 2 | ks | 0 | 0
PC018450 | Svaření vlákna v rozváděči | 48 | ks | 0 | 0
PC002880 | Optika v trubce, liště | 24 | m | 0 | 0
PC235820 | Montáž účastnické zásuvky | 288 | ks | 0 | 0
PC233730 | Montáž docházkového terminálu | 1 | ks | 0 | 0
PC019840 | Závěrečné měření OK do 48 vláken | 2 | ks | 0 | 0
PC017395 | Montáž samoobslužného kiosku | 1 | ks | 0 | 0
PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | 22000 | m | 0 | 0
PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | 1152 | ks | 0 | 0
PC002970 | Měření trasy + protokol | 576 | ks | 0 | 0
PC239760 | Instalace serveru pro kamerydo datového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
PC239800 | Montáž zákl. stanice IP DECT | 10 | ks | 0 | 0
PC239820 | Montáž bezkontaktní čtečky s biosenzorem, s propojením elektro zámků | 58 | ks | 0 | 0
PC239840 | Instalace, zapojení EKV včetně integrace do sávajícího systému | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zpracoval: | Ing. Karel Petrů st. |  |  | Dne: | 2023-09-20 20:46