Technická specifikace

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“

Část 4.1. Germicidní lampa „s nepřímým zářením“

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Germicidní lampa „s nepřímým zářením“ – 4 ks

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Germicidní pojízdná lampa s průtokovou komorou s nepřímým zářením umožňující provoz za přítomnosti osob (bezozónový) |  |  |
| 2 | Likvidace virů, bakterií, plísní, hub, prachu. |  |  |
| 3 | Lampa včetně počítadla provozního času lampy |  |  |
| 4 | Lampa s nuceným proděním vzduchu zajišťujícím distribuci dezinfikovaného vzduchu v místnosti. |  |  |
| 5 | Účinnost ventilátoru min. 120 m3/4 |  |  |
| 6 | Životnost trubic min. 8 000 hodin |  |  |
| 7 | Výkon 2 x 55W (trubic) |  |  |
| 8 | Tichý chod lampy, hlučnost ventilátoru max. < 35 dB |  |  |
| 9 | V souladu s normou EN 60601-1 /Prohlášení o shodě |  |  |
| 10 | Stupeň krytí min. IP 20 |  |  |
| 11 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |
| 12 | Prohlášení o shodě |  |  |

V…………………………dne………………………..

…………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka