Technická specifikace k VZ

„Dodávky TV pro sociální lůžka Jaroměř“

- Informace pro uchazeče

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na dodavatele nebo výrobky, komunikační protokoly nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že je tím definován minimální požadovaný standard, a že dodavatel může nabídnout výrobek nebo řešení srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních. Účastník v takovém případě musí doložit a prokázat, že jím navržené řešení je srovnatelné nebo lepší, a plně odpovídá za kompatibilitu tohoto řešení se všemi navazujícími výrobky, systémy a profesemi.

Je požadována dodávka nových nerepasovaných zařízení dle uvedených minimálních specifikací a počtů.

- Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný SW (IS) musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). ). Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost. Poskytovatel garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho dodávky.

- Dodávka TV – 16 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění s naladěním kanálů 16 ks televizních přijímačů do prostor sociálních lůžek Jaroměř Oblastní nemocnice Náchod a.s. TV budou napojeny na stávající místní rozvod STA, který má v každém pokoji 1 zásuvku. Rozvod signálu STA v rámci pokoje v dostatečné kvalitě ke všem TV včetně napájecích zásuvek 230 V je součástí dodávky. Použití anténních rozbočovačů s vykrytím útlumu je součástí dodávky. Rozvody kabelů na pokojích budou provedeny povrchovou montáží v lištách u podlahy, přičemž k TV bude stoupat dvoukabelová lišta obloukového průřezu s kabelem 230V a STA s napojením přímo do TV. Použité kabely budou fixovány k držáku tak, aby nebránily jeho pohybu. Navržené trasy kabelových rozvodů budou odsouhlaseny zástupcem zadavatele.

Rozvržení lůžek na pokojích:

| Počet lůžek na pokoji (počet TV na pokoji) | Počet pokojů |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |

Dále budou TV napojeny na místní WiFi s možností internetu a příjmu stávajícího systému IPTV ze stávajícího streameru ONN. TV musí podporovat IPTV technologii a být kompatibilní se stávajícím řídícím systémem Philips CMND Controll.

Součástí dodávky je demontáž stávajících TV (celkem 6 ks – 1 ks v každém pokoji) včetně jejich držáků a začištění stěn sádrou nebo jiným vhodným materiálem. Demontované TV a držáky předá dodavatel v neporušeném stavu zadavateli.

Minimální technické požadavky na TV

Dálkové ovládání, uzavíratelná přihrádka na baterie je zabezpečena šroubkem

Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

Typ obrazovky: LED Full HD

Úhlopříčka: 32“ (velikost je určená přesně 32“ vzhledem k umístění)

Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)

Jas [cd/m2]: min 200

Konektivita:

Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct, LAN RJ-45, 2x HDMI, 2x USB

Konektory vzadu: Ethernet (LAN) RJ-45,    Anténa IEC-75

Konektor z boku: Výstup pro sluchátka (mini-jack). Sluchátka nejsou součástí dodávky

Formáty pro přehrávání videa:

Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

Kontejnery: AVI, MKV, VP9

Formáty pro přehrávání audia: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

Formáty pro přehrávání fotografií: JPG, PNG, BMP, GIF

Tunery: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)

Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm

Napájení: 220–240 V stř.; 50–60 Hz

Záruka na přístroj: 36 měsíců

Účastník prokáže splnění výše uvedených technických parametrů předložením technické listu či jiného dokumentu, ze které vyplývá splnění zadavatelem požadovaných parametrů.

- Držák na TV

Televizory budou umístěny na pokojích pro klienty, a to po 1 ks nad každé lůžko na výklopný držák na stěnu podél lůžka. Montáž nových TV bude na výklopný držák na zeď nad každé lůžko tak, aby v době, kdy klient TV nesleduje, byla TV přiklopena ke zdi rovnoběžně. V případě sledování bude TV naklopena nad lůžko v pravém úhlu se zdí s možností vertikálního a horizontálního náklonu a nastavení výšky. TV musí být snadno nastavena na požadovanou pozici v prostoru, přičemž v této pozici musí setrvat i při mírném doteku (např. při připojení sluchátek). Držák musí vydržet změny polohy prováděné každý den. Použité kabely budou fixovány k držáku tak, aby nebránily jeho pohybu.

S ohledem na specifičnost použití jsou parametry držáku dány referenčním modelem držáku, a to WL70-550BL12. Dodavatel může nabídnout i jiný model, který splní uvedenou funkci. V takovém případě předloží na výzvu referenční vzorek zadavateli k vyzkoušení. Zadavatel může po vyzkoušení nabízený model odmítnout a účastníka vyloučit ze zadávacího řízení.

V…………. dne………………….

……………………………………………………………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka