## PASPORT
BUDOVA - IDENTIFIKACE
| Název budovy: | Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
| Ulice: | Zámeček
| Číslo popisné ¦ číslo orientační ¦ číslo evidenční: | 456/30
| Obec ¦ PSČ: | 500 08 Hradec Králové
| Parcelní číslo pozemku dle KN ¦ číslo a název katastrálního území | st. 243, p. č. 569/3, p. č. 570/6
| Provozovatel budovy (organizace správy) ¦ IČ: | Miroslav Krejčí (ředitel), IČ: 000 84 018
| Poznámka: | případné doplňující informace
BUDOVA - IDENTIFIKACE PRO EVIDENCI
| Inventární číslo: | NEVYPLŇOVAT - vyplní krajský úřad
| Název budovy z evidence krajského úřadu: | NEVYPLŇOVAT - vyplní krajský úřad
| Kód plochy pro evidenci pasportu: | NEVYPLŇOVAT - vyplní krajský úřad
| Název plochy pro evidenci pasportu: | NEVYPLŇOVAT - vyplní krajský úřad
| Poznámka: | případné doplňující informace
Kód | Název parametru | Hodnota parametru | MJ | Druh parametru | Poznámka | Skupina parametru
KP01_01 | Konstrukční materiálová charakteristika | Monolitická betonová |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP01_02 | Nosné konstrukce | Železobeton |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP01_03 | Základové konstrukce | Základové patky |  | Konstrukční | i pásy | Stavebně-technické parametry
KP01_04 | Stropy | Železobetonové monolitické |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP01_05 | Příčky | Zděné - cihly, tvárnice |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP02_01 | Střešní konstrukce - tvar střechy | Plochá |  | Konstrukční | Přednáškový sál (131) - valbová 108, 112, 303, 306 - kopule | Stavebně-technické parametry
KP02_02 | Střešní konstrukce - krov | Železobeton |  | Konstrukční | valba - dřevo | Stavebně-technické parametry
KP02_03 | Střešní konstrukce - krytina | Živičná krytina - pásy |  | Konstrukční | Přednáškový sál a kopule - plech | Stavebně-technické parametry
KP02_04 | Střešní konstrukce - krytina výměra | 815 | m2 | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP03_01 | Fasáda - povrch | Omítka |  | Konstrukční | břizolitová omítka, keramický sokl | Stavebně-technické parametry
KP03_02 | Fasáda - zateplení obvodového pláště | Nezateplená konstrukce |  | Konstrukční |  | Parametry energetického managementu
KP03_03 | Klempířské prvky | Plechové (pozink, titanzinek, měď) |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP04_01 | Komíny | ANO |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP04_02 | Schodiště | ANO |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP04_03 | Balkony, terasy | ANO |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP05_01 | Výtahy - Výtah osobní | 0 | ks | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP05_02 | Výtahy - Výtah nákladní | 0 | ks | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP05_03 | Výtahy - Výtah evakuační | 0 | ks | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP06_01 | Výplně okenních otvorů - okna | Okna plastová s dvojsklem nebo trojsklem |  | Konstrukční | luxfery a kovová konstrukce okna | Výplně stavebních otvorů
KP06_02 | Výplně okenních otvorů - střešní okna | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_01 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře dřevěné | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_02 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře ocelové | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_03 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře plastové | ANO |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_04 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře - prosklené | ANO |  | Konstrukční | kovová konstrukce (hlavní vstup) | Výplně stavebních otvorů
KP07_05 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce hliníkové | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_06 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce dřevěné | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_07 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce plastové | ANO |  | Konstrukční | nadsvětlíky | Výplně stavebních otvorů
KP07_08 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata ocelová | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_09 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata dřevěná | ANO |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_10 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata plastová | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_11 | Venkovní dveře, výkladce - Vjezdová vrata - elektropohon | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP07_12 | Venkovní dveře, výkladce - Ostatní/Jiné | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP08_01 | Stínění výplní otvorů - Žaluzie interiérové | ANO |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP08_02 | Stínění výplní otvorů - Žaluzie exteriérové | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP08_03 | Stínění výplní otvorů - Markýzy | ANO |  | Konstrukční | betonová konzola | Výplně stavebních otvorů
KP08_04 | Stínění výplní otvorů - Rolety | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP08_05 | Stínění výplní otvorů - Ostatní/Jiné | NE |  | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP09_01 | Celkový počet vstupů do objektu (plochy) | 13 | ks | Konstrukční |  | Výplně stavebních otvorů
KP10_01 | Zdravotechnika - Vodovod vnitřní - potrubí plast | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_02 | Zdravotechnika - Vodovod vnitřní - potrubí ocel | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_03 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - plast | NE |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_04 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - litina | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_05 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - kamenina | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_06 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - plast | NE |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_07 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - litina | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_08 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - kamenina | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_09 | Zdravotechnika - Plyn, domovní rozvod | ANO |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP10_10 | Zdravotechnika - Centrální vzduchotechnika | NE |  | Konstrukční |  | Rozvody vnitřních instalací
KP11_01 | Vytápění | Kotelna na plyn |  | Konstrukční |  | Parametry energetického managementu
KP11_02 | Chlazení, klimatizace | ANO |  | Konstrukční |  | Stavebně-technické parametry
KP11_03 | Příprava teplé užitkové vody | Lokální akumulační zásobníky elektrické |  | Konstrukční |  | Parametry energetického managementu
KP11_04 | Náhradní zdroj energie | není |  | Prostorový pasport |  | Parametry energetického managementu
KP12_01 | Elektroinstalace - napětí | napětí 230 + 400 V |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_02 | Elektroinstalace - rozvody | rozvody měď i hliník |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_03 | Elektroinstalace - EPS (Elektronická požární signalizace) | NE |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_04 | Elektroinstalace - EZS (Elektronikcý zabezpečovací systém) | ANO |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_05 | Elektroinstalace - Kamerový dohled | NE |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_06 | Elektroinstalace - Měření a regulace | NE |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_07 | Elektroinstalace - Komunikační vedení | ANO |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_08 | Elektroinstalace - Počítačová síť | ANO |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_09 | Elektroinstalace - Rozvod TV | ANO |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_10 | Elektroinstalace - Dorozumívací zařízení sestra - pacient | NE |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP12_11 | Elektroinstalace - Bleskosvod | ANO |  | Konstrukční |  | Elektroinstalace
KP13_01 | Připojení na sítě - plyn | Zemní |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_02 | Připojení na sítě - voda - veřejný vodovod | ANO |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_03 | Připojení na sítě - voda - vlastní zdroj, studna | NE |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_04 | Připojení na sítě - kanalizace | Septík |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_05 | Připojení na sítě - elektrická energie 230 V | ANO |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_06 | Připojení na sítě - elektrická energie 400 V | NE |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_07 | Připojení na sítě - elektrikcá energie vlastní trafostanice | NE |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_08 | Připojení na sítě - dálkové teplo - voda | NE |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_09 | Připojení na sítě - dálkové teplo - pára | NE |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_10 | Připojení na sítě - telekomunikační kabel | ANO |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_11 | Připojení na sítě - optický kabel | NE |  | Konstrukční | Nezjištěno | Připojení médií (přípojky)
KP13_12 | Připojení na sítě - internet | ADSL |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_13 | Dešťová voda | Vsakování na pozemku |  | Konstrukční |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_14 | Místu hlavního uzávěru - vody - HUV | č.místnosti 033 | text | Prostorový pasport |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_15 | Místu hlavního uzávěru - plynu - HUP | HUP - umístěn ve zděné skříni na hranici pozemku | text | Prostorový pasport |  | Připojení médií (přípojky)
KP13_16 | Místu hlavního uzávěru - energie - HUE | HDS - kompaktní pilířek u hlavního vstupu | text | Prostorový pasport |  | Připojení médií (přípojky)
KP14_01 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Parkování nebo garážování vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_02 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Vstup do budovy dle vyhl. 398/2009 Sb. | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_03 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Výtah dle vyhlášky 398/2009 Sb. (dveře samočinné vodorovně posuvné, klec šířky min. 1100 mm a hloubka min. 1400 mm, šířka vstupu musí být nejméně 900 mm) | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_04 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Zdvihací plošina | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_05 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Záchod pro osoby s omezenou schopností pohybu | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_06 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Sprchové kouty a sprchové boxy pro osoby s omezenou schopností pohybu | NE |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
KP14_07 | Bezbariérovost - základní informace pro orientaci | Není |  | Konstrukční |  | Bezbariérovost
PP01_01 | Výměra | 6364 | m2 | Prostorový pasport | st. 243, p. č. 569/3, p. č. 570/6 | Popisné parametry
PP01_02 | Zastavěná plocha | 851.11 | m2 | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP01_03 | Obestavěný prostor | 8358.17 | m3 | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP01_04 | Užitková plocha | 2039.52 | m2 | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP01_05 | Celková plocha | 2223.02 | m2 | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP02_01 | Vytápěná plocha | 1393 | m2 | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP02_02 | Výška budovy | 13.08 | m | Prostorový pasport | nejvyšší bod | Popisné parametry
PP02_03 | Počet NP | 3 | ks | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP02_04 | Počet PP | 1 | ks | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP02_05 | Podkroví | Není |  | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP03_01 | Rok výstavby | před rokem 1973 | rok | Prostorový pasport | původní dokumentace nebyla dohledána | Popisné parametry
PP03_02 | Rok poslední celkové opravy nebo rekonstrukce | 2007 | rok | Prostorový pasport | poslední dohledaná v archivu | Popisné parametry
PP03_03 | Popis rekonstrukce | Částečná |  | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP03_04 | Nutnost investovat do technického stavu | ANO |  | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP03_05 | Stav budovy | Vyžaduje rekonstrukci |  | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP04_01 | Způsob využití budovy | Budova praktické výuky |  | Prostorový pasport | byty, dílny | Popisné parametry
PP04_02 | Vlastní využití | doplňte hodnotu | % | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
PP05_01 | Závěry energetického auditu | vyberte ze seznamu |  | Prostorový pasport | Neznámo | Parametry energetického managementu
PP05_01 | Průkaz energetické náročnosti budovy | vyberte ze seznamu |  | Prostorový pasport | Neznámá | Parametry energetického managementu
PP06_01 | Zateplení střešních konstrukcí | NE |  | Prostorový pasport |  | Parametry energetického managementu
PP07_01 | Základní jednotková cena | NEVYPLŇOVAT | Kč/m3 | Prostorový pasport |  | Majetko-právní
PP07_02 | Reprodukční cena | NEVYPLŇOVAT | Kč | Prostorový pasport |  | Majetko-právní
PP08_01 | Chráněná kulturní památka | NE |  | Prostorový pasport |  | Majetko-právní
PP09_01 | Počet vnitřních hydrantů | žádné | ks | Prostorový pasport |  | Zabezpečení budovy
PP09_02 | Počet vnějších hydrantů | 1 | ks | Prostorový pasport | jihovýdchodně od budovy cca 50 metrů | Zabezpečení budovy
PP09_03 | Stabilní hasicí zařízení | ANO |  | Prostorový pasport |  | Zabezpečení budovy
PP09_04 | Hasící přístroje - počet | 8 | ks | Prostorový pasport |  | Zabezpečení budovy
PP10_01 | Připojená dokumentace - Výkresy půdorysů | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_02 | Připojená dokumentace - Výkresy řezů | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_03 | Připojená dokumentace - Výkresy pohledů | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_04 | Připojená dokumentace - Výkresy TZB (Technické zařízení budov) | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_05 | Připojená dokumentace - Technické, průvodní a souhrnné zprávy | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_06 | Připojená dokumentace - Výkazy výměr (pouze u nově dokončených budov) | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_07 | Připojená dokumentace - Rozhodnutí | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_08 | Připojená dokumentace - Fotodokumentace | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP10_09 | Místo uložení originálů výkresové, technické a ostatní dokumentace | NEVYPLŇOVAT | text | Prostorový pasport |  | Dokumentace
PP11_01 | Rovinatost | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Komunikace
PP11_02 | Drsnost | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Komunikace
PP11_03 | Únosnost | NEVYPLŇOVAT |  | Prostorový pasport |  | Komunikace
PP11_04 | Délka komunikace | NEVYPLŇOVAT | m | Prostorový pasport |  | Komunikace
PP11_05 | Plocha komunikace | NEVYPLŇOVAT | m2 | Prostorový pasport |  | Komunikace
PP12_01 | Vybavení kuchyní v souladu s vyhl. 137/2004 Sb., v účinném znění | ANO |  | Prostorový pasport |  | Popisné parametry
MAJ01 | Refundace | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ02 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 1 | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ03 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 2 | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ04 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 3 | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ05 | Omezení nakládání - předkupní právo | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ06 | Omezení nakládání - duplicitní zápis vlastnictví | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Majetko-právní
MAJ07 | Pronájem majetku | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Popisné parametry
MAJ08 | Plánované opravy a investice | NEVYPLŇOVAT |  | Majetkové |  | Popisné parametry

## ZDROJ DAT (hidden)
Kód | Název parametru | Kód | Hodnota parametru | MJ | Druh parametru | Skupina parametru
KP01_01 | Konstrukční materiálová charakteristika | 1 | Zděná z cihel, tvárnic, bloků |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Monolitická betonová
|  | 3 | Montovaná z dílců betonových
|  | 4 | Montovaná z prostorových buněk
|  | 5 | Kovová
|  | 6 | Dřevěná na bázi dřevní hmoty
|  | 7 | Smíšená
|  | 8 | Z jiných materálů (prosím doplňte do poznámky)
-----
KP01_02 | Nosné konstrukce | 1 | Cihly |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Kámen
|  | 3 | Smíšené
|  | 4 | Tvárnice
|  | 5 | Železobeton
|  | 6 | Panely
|  | 7 | Ocel
|  | 8 | Dřevo
|  | 9 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP01_03 | Základové konstrukce | 1 | Základové patky |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Základové pásy
|  | 3 | Základové rošty
|  | 4 | Základové desky
|  | 5 | Piloty
|  | 6 | Šachtové pilíře a studně
|  | 7 | Kesony
|  | 8 | Nelze určit
|  | 9 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP01_04 | Stropy | 1 | Dřevěné trámové |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Montované ze stropních keramických dílců
|  | 3 | Prefabrikované
|  | 4 | Železobetonové monolitické
|  | 5 | Železobetonové montované
|  | 6 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP01_05 | Příčky | 1 | Zděné - cihly, tvárnice |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | SDK
|  | 3 | Přemistitelné
|  | 4 | Dřevěné
|  | 5 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP02_01 | Střešní konstrukce - tvar střechy | 1 | Plochá |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Pultová
|  | 3 | Sedlová
|  | 4 | Valbová
|  | 5 | Polovalbová
|  | 6 | Stanová
|  | 7 | Ostatní (prosím doplňte do poznámky)
KP02_02 | Střešní konstrukce - krov | 1 | Dřevo |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Ocel
|  | 3 | Železobeton
|  | 4 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP02_03 | Střešní konstrukce - krytina | 1 | Střešní plech |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Keramická skládaná krytina
|  | 3 | Betonová skládaná krytina
|  | 4 | Vláknocementová skládaná krytina
|  | 5 | Živičná krytina - šindel
|  | 6 | Živičná krytina - pásy
|  | 7 | Plastová fólie
|  | 8 | Ostatní/jiná (prosím doplňte do poznámky)
KP02_04 | Střešní konstrukce - krytina výměra |  | **číselná hodnota** | m2 | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
KP03_01 | Fasáda - povrch | 1 | Omítka |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Režné zdivo
|  | 3 | Obklad keramický
|  | 4 | Obklad dřevěný
|  | 5 | Obklad plastový
|  | 6 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP03_02 | Fasáda - zateplení obvodového pláště | 1 | Zateplovací kontaktní systém |  | Konstrukční | Parametry energetického managementu
|  | 2 | Zateplovací systém s odvětrávací mezerou
|  | 3 | Nezateplená konstrukce
|  | 4 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP03_03 | Klempířské prvky | 1 | Plechové (pozink, titanzinek, měď) |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | 2 | Plastové
|  | 3 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP04_01 | Komíny | A | ANO |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | N | NE
KP04_02 | Schodiště | A | ANO |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | N | NE
KP04_03 | Balkony, terasy | A | ANO |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | N | NE
KP05_01 | Výtahy - Výtah osobní |  | **číselná hodnota** | ks | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
KP05_02 | Výtahy - Výtah nákladní |  | **číselná hodnota** | ks | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
KP05_03 | Výtahy - Výtah evakuační |  | **číselná hodnota** | ks | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
KP06_01 | Výplně okenních otvorů - okna | 1 | Okna dřevěná špaletová |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | 2 | Okna dřevěná zdvojená
|  | 3 | Okna dřevěná s dvojsklem nebo trojsklem
|  | 4 | Okna plastová s dvojsklem nebo trojsklem
|  | 5 | Okna ocelová jednoduchá
|  | 6 | Okna ocelová s dvojsklem nebo trojsklem
|  | 7 | Okna hliníková zdvojená
|  | 8 | Okna hliníková s dvojsklem nebo trojsklem
|  | 9 | Ostatní/jiná (prosím doplňte do poznámky)
KP06_02 | Výplně okenních otvorů - střešní okna | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_01 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře dřevěné | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_02 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře ocelové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_03 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře plastové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_04 | Venkovní dveře, výkladce - Venkovní dveře - prosklené | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_05 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce hliníkové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_06 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce dřevěné | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_07 | Venkovní dveře, výkladce - Výkladce plastové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_08 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata ocelová | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_09 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata dřevěná | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_10 | Venkovní dveře, výkladce - Vrata plastová | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_11 | Venkovní dveře, výkladce - Vjezdová vrata - elektropohon | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP07_12 | Venkovní dveře, výkladce - Ostatní/Jiné | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP08_01 | Stínění výplní otvorů - Žaluzie interiérové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP08_02 | Stínění výplní otvorů - Žaluzie exteriérové | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP08_03 | Stínění výplní otvorů - Markýzy | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP08_04 | Stínění výplní otvorů - Rolety | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP08_05 | Stínění výplní otvorů - Ostatní/Jiné | A | ANO |  | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
|  | N | NE
KP09_01 | Celkový počet vstupů do objektu (plochy) |  | **číselná hodnota** | ks | Konstrukční | Výplně stavebních otvorů
KP10_01 | Zdravotechnika - Vodovod vnitřní - potrubí plast | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_02 | Zdravotechnika - Vodovod vnitřní - potrubí ocel | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_03 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - plast | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_04 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - litina | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_05 | Zdravotechnika - Kanalizace, odpady - kamenina | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_06 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - plast | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_07 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - litina | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_08 | Zdravotechnika - Kanalizace, svody - kamenina | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_09 | Zdravotechnika - Plyn, domovní rozvod | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP10_10 | Zdravotechnika - Centrální vzduchotechnika | A | ANO |  | Konstrukční | Rozvody vnitřních instalací
|  | N | NE
KP11_01 | Vytápění | 1 | Centrální zásobování teplem - vlastní výměník |  | Konstrukční | Parametry energetického managementu
|  | 2 | Centrální zásobování teplem - výměník dodavatele tepla
|  | 3 | Kotelna na tuhá paliva
|  | 4 | Kotelna na plyn
|  | 5 | Kotelna na kapalná paliva
|  | 6 | Kotelna elektro
|  | 7 | Tepelné čerpadlo
|  | 8 | Kogenerační jednotka
|  | 9 | Elektro akumulační
|  | 10 | Elektro přímotopy
|  | 11 | Solární konektory
|  | 12 | Lokální plynová topidla
|  | 13 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP11_02 | Chlazení, klimatizace | A | ANO |  | Konstrukční | Stavebně-technické parametry
|  | N | NE
KP11_03 | Příprava teplé užitkové vody | 1 | Centrální - výměník |  | Konstrukční | Parametry energetického managementu
|  | 2 | Centrální - akumulační zásobník
|  | 3 | Lokální akumulační zásobníky plynové
|  | 4 | Lokální akumulační zásobníky elektrické
|  | 5 | Lokální průtokové ohřívače
|  | 6 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP11_04 | Náhradní zdroj energie | 1 | UPS |  | Prostorový pasport | Parametry energetického managementu
|  | 2 | dieselagregát
|  | 3 | jiný (prosím doplňte do poznámky)
|  | 4 | není
KP12_01 | Elektroinstalace - napětí | 1 | napětí 230 V |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | 2 | napětí 400 V
|  | 3 | napětí 230 + 400 V
|  | 4 | není
KP12_02 | Elektroinstalace - rozvody | 1 | rozvody měď |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | 2 | rozvody hliník
|  | 3 | rozvody měď i hliník
|  | 4 | nejsou
KP12_03 | Elektroinstalace - EPS (Elektronická požární signalizace) | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_04 | Elektroinstalace - EZS (Elektronikcý zabezpečovací systém) | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_05 | Elektroinstalace - Kamerový dohled | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_06 | Elektroinstalace - Měření a regulace | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_07 | Elektroinstalace - Komunikační vedení | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_08 | Elektroinstalace - Počítačová síť | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_09 | Elektroinstalace - Rozvod TV | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_10 | Elektroinstalace - Dorozumívací zařízení sestra - pacient | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP12_11 | Elektroinstalace - Bleskosvod | A | ANO |  | Konstrukční | Elektroinstalace
|  | N | NE
KP13_01 | Připojení na sítě - plyn | 1 | Zemní |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | 2 | Propan
|  | 3 | Není
KP13_02 | Připojení na sítě - voda - veřejný vodovod | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_03 | Připojení na sítě - voda - vlastní zdroj, studna | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_04 | Připojení na sítě - kanalizace | 1 | Veřejná |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | 2 | Vlastní ČOV
|  | 3 | Žumpa
|  | 4 | Septík
|  | 5 | Ostatní/jiná (prosím doplňte do poznámky)
KP13_05 | Připojení na sítě - elektrická energie 230 V | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_06 | Připojení na sítě - elektrická energie 400 V | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_07 | Připojení na sítě - elektrikcá energie vlastní trafostanice | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_08 | Připojení na sítě - dálkové teplo - voda | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_09 | Připojení na sítě - dálkové teplo - pára | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_10 | Připojení na sítě - telekomunikační kabel | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_11 | Připojení na sítě - optický kabel | A | ANO |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | N | NE
KP13_12 | Připojení na sítě - internet | 1 | Optika |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | 2 | ADSL
|  | 3 | WiFi
|  | 4 | Jiné (prosím doplňte do poznámky)
KP13_13 | Dešťová voda | 1 | Vsakování na pozemku |  | Konstrukční | Připojení médií (přípojky)
|  | 2 | Zadržení pro další využití
|  | 3 | Odvod kanalizací
|  | 4 | Neřešeno
KP13_14 | Místu hlavního uzávěru - vody - HUV |  | **popisný údaj** |  | Prostorový pasport | Připojení médií (přípojky)
KP13_15 | Místu hlavního uzávěru - plynu - HUP |  | **popisný údaj** |  | Prostorový pasport | Připojení médií (přípojky)
KP13_16 | Místu hlavního uzávěru - energie - HUE |  | **popisný údaj** |  | Prostorový pasport | Připojení médií (přípojky)
KP14_01 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Parkování nebo garážování vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_02 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Vstup do budovy dle vyhl. 398/2009 Sb. | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_03 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Výtah dle vyhlášky 398/2009 Sb. (dveře samočinné vodorovně posuvné, klec šířky min. 1100 mm a hloubka min. 1400 mm, šířka vstupu musí být nejméně 900 mm) | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_04 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Zdvihací plošina | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_05 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Záchod pro osoby s omezenou schopností pohybu | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_06 | Bezbariérovost dle vyhl. 398/2009 Sb. - Sprchové kouty a sprchové boxy pro osoby s omezenou schopností pohybu | A | ANO |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | N | NE
KP14_07 | Bezbariérovost - základní informace pro orientaci | 1 | Vizuální |  | Konstrukční | Bezbariérovost
|  | 2 | Akustické
|  | 3 | Hmatné
|  | 4 | Není
PP01_01 | Výměra |  | **číselná hodnota** | m2 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP01_02 | Zastavěná plocha |  | **číselná hodnota** | m2 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP01_03 | Obestavěný prostor |  | **číselná hodnota** | m3 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP01_04 | Užitková plocha |  | **číselná hodnota** | m2 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP01_05 | Celková plocha |  | **číselná hodnota** | m2 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP02_01 | Vytápěná plocha |  | **číselná hodnota** | m2 | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP02_02 | Výška budovy |  | **číselná hodnota** | m | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP02_03 | Počet NP |  | **číselná hodnota** | ks | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP02_04 | Počet PP |  | **číselná hodnota** | ks | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP02_05 | Podkroví | 1 | Pochozí |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | 2 | Nepřístupné
|  | 3 | Obytné
|  | 4 | Není
|  | 5 | Ostatní/jiné (prosím doplňte do poznámky)
PP03_01 | Rok výstavby |  | **číselná hodnota** |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP03_02 | Rok poslední celkové opravy nebo rekonstrukce |  | **číselná hodnota** |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP03_03 | Popis rekonstrukce | 1 | Částečná |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | 2 | Celková
|  | 3 | Nelze definovat (prosím popište v poznámce)
PP03_04 | Nutnost investovat do technického stavu | A | ANO |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | N | NE
PP03_05 | Stav budovy | 1 | Zcela nová (stáří max. 5 let) |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | 2 | Výborný
|  | 3 | Celkem uspokojivý
|  | 4 | Vyžaduje rekonstrukci
|  | 5 | Havarijní
|  | 6 | Nelze určit
PP04_01 | Způsob využití budovy | 1 | Kanceláře |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | 2 | Byt
|  | 3 | Dílny
|  | 4 | Kuchyň
|  | 5 | Jídelna
|  | 6 | Sklad
|  | 7 | Garáž
|  | 8 | Knihovna, depozitář
|  | 9 | Pobyt klientů
|  | 10 | Domov mládeže
|  | 11 | Ubytovna
|  | 12 | Dětský domov
|  | 13 | Domov důchodců
|  | 14 | Prádelna
|  | 15 | Zázemí leteckého provozu
|  | 16 | Ambulance, ordinace
|  | 17 | Amfiteatr
|  | 18 | Autodílna
|  | 19 | Bazén
|  | 20 | Tělocvična
|  | 21 | Bikulturní hradisko
|  | 22 | Církevní stavba (kaple, kostel, boží muka)
|  | 23 | Budova praktické výuky
|  | 24 | Škola
|  | 25 | Školka
|  | 26 | Hospodářská budova
|  | 27 | ČOV
|  | 28 | Čerpací stanice
|  | 29 | Rozvodna, trafostanice, vodárna
|  | 30 | Chráněné bydlení
|  | 31 | Jízdárna
|  | 32 | LDN
|  | 33 | Přístřešek
|  | 34 | Pobytové služby
|  | 35 | Rekreační objekt
|  | 36 | Věž - rozhledna
|  | 37 | Zemědělská stavba (silážní žlab, věž, sýpka atd.)
|  | 38 | Skleník
|  | 39 | Spalovna
|  | 40 | Sportovní hala
|  | 41 | Buňka (stavební)
|  | 42 | Výstavní síň
|  | 43 | Altán, zahradní domek
|  | 44 | Zřícenina hradu
|  | 45 | Hrad
|  | 46 | Zámek
PP04_02 | Vlastní využití |  | **číselná hodnota** | % | Prostorový pasport | Popisné parametry
PP05_01 | Závěry energetického auditu | 1 | Splněny |  | Prostorový pasport | Parametry energetického managementu
|  | 2 | Částečně splněny
|  | 3 | Nesplněny
PP05_01 | Průkaz energetické náročnosti budovy | A | A |  | Prostorový pasport | Parametry energetického managementu
|  | B | B
|  | C | C
|  | D | D
|  | E | E
|  | F | F
|  | G | G
PP06_01 | Zateplení střešních konstrukcí | A | ANO |  | Prostorový pasport | Parametry energetického managementu
|  | N | NE
PP07_01 | Základní jednotková cena |  | **číselná hodnota** | Kč/m3 | Prostorový pasport | Majetko-právní
PP07_02 | Reprodukční cena |  | **číselná hodnota** | Kč | Prostorový pasport | Majetko-právní
PP08_01 | Chráněná kulturní památka | A | ANO |  | Prostorový pasport | Majetko-právní
|  | N | NE
PP09_01 | Počet vnitřních hydrantů |  | **číselná hodnota** | ks | Prostorový pasport | Zabezpečení budovy
PP09_02 | Počet vnějších hydrantů |  | **číselná hodnota** | ks | Prostorový pasport | Zabezpečení budovy
PP09_03 | Stabilní hasicí zařízení | A | ANO |  | Prostorový pasport | Zabezpečení budovy
|  | N | NE
PP09_04 | Hasící přístroje - počet |  | **číselná hodnota** | ks | Prostorový pasport | Zabezpečení budovy
PP10_01 | Připojená dokumentace - Výkresy půdorysů | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_02 | Připojená dokumentace - Výkresy řezů | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_03 | Připojená dokumentace - Výkresy pohledů | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_04 | Připojená dokumentace - Výkresy TZB (Technické zařízení budov) | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_05 | Připojená dokumentace - Technické, průvodní a souhrnné zprávy | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_06 | Připojená dokumentace - Výkazy výměr (pouze u nově dokončených budov) | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_07 | Připojená dokumentace - Rozhodnutí | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_08 | Připojená dokumentace - Fotodokumentace | A | ANO |  | Prostorový pasport | Dokumentace
|  | N | NE
PP10_09 | Místo uložení originálů výkresové, technické a ostatní dokumentace |  | **popisný údaj** |  | Prostorový pasport | Dokumentace
PP11_01 | Rovinatost |  |  |  | Prostorový pasport | Komunikace
PP11_02 | Drsnost |  |  |  | Prostorový pasport | Komunikace
PP11_03 | Únosnost |  |  |  | Prostorový pasport | Komunikace
PP11_04 | Délka komunikace |  |  | m | Prostorový pasport | Komunikace
PP11_05 | Plocha komunikace |  |  | m2 | Prostorový pasport | Komunikace
PP12_01 | Vybavení kuchyní v souladu s vyhl. 137/2004 Sb., v účinném znění | A | ANO |  | Prostorový pasport | Popisné parametry
|  | N | NE
MAJ01 | Refundace |  | **číselná hodnota** |  | Majetkové | Majetko-právní
MAJ02 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 1 |  |  |  | Majetkové | Majetko-právní
MAJ03 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 2 |  |  |  | Majetkové | Majetko-právní
MAJ04 | Věcné břemeno (povinnost z VB) 3 |  |  |  | Majetkové | Majetko-právní
MAJ05 | Omezení nakládání - předkupní právo | A | ANO |  | Majetkové | Majetko-právní
|  | N | NE
MAJ06 | Omezení nakládání - duplicitní zápis vlastnictví | A | ANO |  | Majetkové | Majetko-právní
|  | N | NE
MAJ07 | Pronájem majetku | A | ANO |  | Majetkové | Popisné parametry
|  | N | NE
MAJ08 | Plánované opravy a investice |  | **číselná hodnota** |  | Majetkové | Popisné parametry
Na detailu parametru lze doplnit poznámku. Poznámka je vididtelná ve formuláři přehledu všech parametrů.

## List1 (hidden)
----- | ------
ANO | Bezbariérovost
NE | Dokumentace
Elektroinstalace
Komunikace
Majetko-právní
Ostatní parametry
Parametry energetického managementu
Popisné parametry
Připojení médií (přípojky)
Rozvody vnitřních instalací
Stavebně-technické parametry
Výplně stavebních otvorů
Zabezpečení budovy