## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Směšovací přístroje pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z251a | Směšovací přístroj - na bázi podtlaku | 6
| Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch | Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch | Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch
Připojení na vodu
Vstup pro min. 2 druhy dezinfekce
Průtok min. 12 l/min
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z251b | Směšovací přístroj - elektronický směšovač | 4
| Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch | Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch | Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch
| Dávkovací jednotka na přípravu a netlakové dávkování hotového dezinfekčního přípravku nebo mycího roztoku z koncentrátu a pitné vody | dávkovací jednotka na přípravu a netlakové dávkování hotového dezinfekčního přípravku nebo mycího roztoku z koncentrátu a pitné vody | dávkovací jednotka na přípravu a netlakové dávkování hotového dezinfekčního přípravku nebo mycího roztoku z koncentrátu a pitné vody
| Elektronické čerpadlo koncentrátu | Elektronické čerpadlo koncentrátu | Elektronické čerpadlo koncentrátu
| Elektronický průtokoměr vody | Elektronický průtokoměr vody | Elektronický průtokoměr vody
| Koncentrace roztoku není závislá na kolísání tlaku ve vodovodním potrubí | Koncentrace roztoku není závislá na kolísání tlaku ve vodovodním potrubí | Koncentrace roztoku není závislá na kolísání tlaku ve vodovodním potrubí
| Hladinový snímač koncentrátu v kanystru | Hladinový snímač koncentrátu v kanystru | Hladinový snímač koncentrátu v kanystru
| Bezpečné nízké napětí 24V | Bezpečné nízké napětí 24V | Bezpečné nízké napětí 24V
| Jednoduché přepínání zvolené Koncentrace bezpečnostním klíčem | Jednoduché přepínání zvolené Koncentrace bezpečnostním klíčem | Jednoduché přepínání zvolené Koncentrace bezpečnostním klíčem
| Optická LED signalizace chodu (informativní chybové hlášení) | Optická LED signalizace chodu (informativní chybové hlášení) | Optická LED signalizace chodu (informativní chybové hlášení)
| Možnost volby automatického vypnutí (často opakovaná přesná dávka) | Možnost volby automatického vypnutí (často opakovaná přesná dávka) | Možnost volby automatického vypnutí (často opakovaná přesná dávka)
| Možnost záměny dezinfekce dle dezinfekčního plánu | možnost záměny dezinfekce dle dezinfekčního plánu | možnost záměny dezinfekce dle dezinfekčního plánu
| Zabezpečení proti kontaminaci koncentrátem vodovodního potrubí | Zabezpečení proti kontaminaci koncentrátem vodovodního potrubí | Zabezpečení proti kontaminaci koncentrátem vodovodního potrubí
| Hygienické celonerezové provedení | Hygienické celonerezové provedení | Hygienické celonerezové provedení
| Dávkování min. 0,25 % až 3,0 % | dávkování min. 0,25% až 3,0% | dávkování min. 0,25% až 3,0%