## List1
Příloha č. 2_zadávací dokumentace
„Kontroly systému vytápění a klimatizace v ONN a.s.“
Seznam budov - cenová nabídka
lokalita | revidovaný objekt | vytápění (výkon, výrobce, rok výroby) | typ vytápění (plyn/pára) | Kontrola systému vytápění a kombinovaného systémuá vytápění a větrání | Kontrola systému klimatizace a kombinovaného sstému klimatizace a větrání
|  |  |  | Cena za kontrolu v Kč bez DPH | Cena za kontrolu v Kč bez DPH
Oblastní nemocnice Náchod
Náchod | Budova A | Výměník pára | viz druhý list (Přehled jednotlivých systémů vytápění a chlazení)
Náchod | Budova J | Výměník pára
Náchod | Budova K | Výměník pára
Náchod | Budova L | Výměník pára
Náchod | Budova F (H)
Náchod | Budova G | Výměník pára
Broumov | Hlavní budova | výměník teplá voda |  | X
Nové Město nad Metují | Hlavní budova | kotelna plyn 140 kW |  |  | X
Oblastní nemocnice Náchod - Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Oblastní nemocnice Náchod - Celkem (kontroly vytápění + klimatizace) v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Oblastní nemocnice Náchod - Celkem (kontroly vytápění + klimatizace) v Kč s DPH
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou | Hlavní budova | kotelna plyn 1 300 kW | viz druhý list (Přehled jednotlivých systémů vytápění a chlazení)
Rychnov nad Kněžnou | Budova DIGIP | kotelna plyn2 000kW
Rychnov nad Kněžnou | Budova kuchyň | kotelna plyn 287 kW
Rychnov nad Kněžnou | Budova NRP | kotelna plyn 400 kW |  |  | X
Rychnov nad Kněžnou | Budova údržby | kotelna plyn 48 kW |  |  | X
Rychnov nad Kněžnou | Budova hematologie | kotelna plyn 96 kW |  | X
Rychnov nad Kněžnou - Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Rychnov nad Kněžnou - Celkem (kontroly vytápění + klimatizace) v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Rychnov nad Kněžnou - Celkem (kontroly vytápění + klimatizace) v Kč s DPH |  |  |  | 0
V…............................................dne…............................................
….........................................................................
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Předhled systémů Vytápění a chl
Přehled jednotlivých systémů vytápění a chlazení
Nemocnice Náchod
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | TYP | ROK výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
A | Sever - 1 m | Servrovna 2NP L | Toshiba | RAV-SP1102AT-E |  | R410A | 2.95 | 6.1596
A | Sever - 3 m | Servrovna 2NP L | Daikin | RKS60B2VMB | 2005 | R410A | 1.7 | 3.5496 | 6501479
A | Sever - 1 m | Vyš. Ortopedie | Toshiba | RAS 18GA |  | R410A | 1.26 | 2.6309 | 72200029
A | Střecha | Servrovna 2NP L | Daikin | R60FA7W1 | 2002 | R22 | 1.7 | Ø regulovaná látka
C | Západ - 3m | Hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  | R410A | 1 | 2.088
C | Východ - 1 m L | Hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  | R410A | 1 | 2.088
C | Východ - 1 m L | Hematologie | Toshiba | RAV-SM803AT-E |  | R410A | 1.7 | 3.5496
C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N | 2006 | R404A | 8.1 | 31.7682
C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N | 2006 | R404A | 8.1 | 31.7682
C | Střecha | Neurologie-JIP | Mitsubishi | PU-P140YHA | 2007/09 | R410A | 5 | 10.44
D | Sever - 1m | Mamografie | Toshiba | RAS-18GA-ES2 |  | R410a | 1.26 | 2.6309
D | Sever - 1m | RDG-vzduchotech. | GEA | CGA003AB1 | 2001 | R22 | 2.2 | Ø regulovaná látka
D | Střecha C V | OS 1 | Mitsubishi | PUHZ-RP100YHA2 | 2006/05 | R410A | 5 | 10.44
D | Střecha C V | OS 2 | Mitsubishi | PUHZ-RP100YHA2 | 2006/05 | R410A | 5 | 10.44
D | Střecha C V | OS 3 | Mitsubishi | PUHZ-RP100YHA2 | 2006/05 | R410A | 5 | 10.44
E | Střecha V | Otropedie | Daikin | 4MKS75BMVB | 2004 | R410A | 2.3 | 4.8024
| Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004879
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004475
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004977
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004922
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004478
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004464
H (F) | Střecha | Rehabil - Infekce | Mistubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G006838
H (F) | Střecha | Rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2011 | R410A | 1 | 2.088 | 104P0045
H (F) | Střecha | Rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM564AT-P | 2017 | R410A | 1.1 | 2.2968 | 72200554
| Budova Rehabilitace ambulance | sklad přízemí | Rahabilitaca ambulance | Daikin Europe | RXYS Q12TMY1B | 2008
G | Sklep | Mikrobiologie | JDK | MC - 28 | 1992 | R22 | 3.1 | Ø regulovaná látka | 195
G | Sklep | Patologie | JDK | JME-E-15(2G)/008 | 2010 | R410A | 1.3 | 2.7144 | 0053/10
G | Sklep | Patologie | JDK | JME-E-15(2G)/008 | 2010 | R410A | 1.3 | 2.7144 | 0052/10
G | Sklep | Patologie | JDK | KJF M18 | 1992 | R22 | 3.1 | Ø regulovaná látka | 052/92
G | Střecha | Mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B | 2017 | R410A | 1.45 | 3.0276 | K052338
G | Střecha | Mikrobiologie | Daikin | RXB35C5V1B9 | 2017 | R410A | 1.1 | 2.2968 | T027498
G | Střecha | Mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B | 2017 | R410A | 1.55 | 3.2364 | K052062
G | Střecha | Mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2017 | R410A | 0.74 | 1.5451 | T023449
G | Střecha | Mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2017 | R410A | 0.74 | 1.5451 | T001131
E | Stěna budovy VZT | VZT | Fujitsu | AOYA72LALT | 2015 | R410A | 11.2 | 23.3856 | R000497
E | Stěna budovy VZT | VZT | Fujitsu | AOYA72LALT | 2015 | R410A | 11.2 | 23.3856 | R000447
E | Stěna budovy VZT | VZT | Fujitsu | AOYC45LETL | 2015 | R410A | 3.35 | 6.9948 | T008403
E | Stěna budovy VZT | VZT | Fujitsu | AOYG45LETL | 2015 | R410A | 3.35 | 6.9948 | T008402
E | Stěna budovy VZT | server | Fujitsu | AOYG24LFCC | 2015 | R410A | 1.8 | 3.7584 | E035062
E | Stěna budovy VZT |  | Fujitsu | AYG12LMCA | 2015 | R410A | 0.85 | 1.7748 | E062743
| Přístavek budovy | operační sály ortop | robather
C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMX18TB3N |  | R404A | 4 | 15.688 | 20161
C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMR22TB3N |  | R404A | 4 | 15.688 | 250300
A | Střecha | VZT | Frigoriferi |  | 2012 | R410A | 37 | 77.256
D | Střecha | Sály chirurgie | Daikin | RX604V1B | 2014 | R410a | 1.5 | 3.132 | J004235
A | Bok budovy | Hematologie | Daikin | RXB35C5V1B9 | 2016 | R410a | 1 | 2.088 | T001477
A | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  | 2016 | R410a |  | 0
A | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  | 2016 | R410A |  | 0
| Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG30LFT | 2014 | R410A | 2.1 | 4.3848 | T011772
| Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG09LMCA | 2013 | R410a | 0.7 | 1.4616 | E009762
|  | Cytostatika | LG | AUUW488D2 |  | R410A | 3.4 | 7.0992 | 306KATM00025
|  | Cytostatika | Daikin | RXS35K2V1B | 2013 | R410a | 1.2 | 2.5056 | J042673
D | Střecha | VZT | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 2010 | R410A | 1.7 | 3.5496 | 010P0341
Kuchyň | Bok budovy | předchladírna | Toshiba | RAS-10GA-ES2 |  | R410a | 0.72 | 1.5034 | 72800028
| Bok budovy | 2. ovoce, zelenina | RIVACOLD | HUCR17A |  | R22 | 1.5 | Ø regulovaná látka | 200723
| Bok budovy | 1. zelenina | RIVACOLD | HUCR21A |  | R22 | 2.3 | Ø regulovaná látka | 151547
| Bok budovy | maso-zelenina | GEOTEK | HJ-EP-026MMY | 2004 | R404a | 2.5 | 9.805 | 1080
| Bok budovy | mléko | RIVACOLD | HUCER33AT |  | R22 | 2.8 | Ø regulovaná látka | 99490684
| Bok budovy | maso-předchladírna | RIVACOLD | 2614 |  | R22 | 2.9 | Ø regulovaná látka | 120009
Horní nemocnice Náchod
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | TYP | ROK výr. | R410A | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Stěna budovy | server | Toshiba | RAV-SM564ATP |  | R410a | 1.1 | 2.2968
| Stěna budovy | Gynekologie | Daikin | 4MXS80E3V3B2 |  | R410a | 3.44 | 7.1827 | J003874
| Stěna budovy | Gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410a |  |  | J002935
| Stěna budovy | Gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410a |  |  | J002946
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410A |  |  | J002878
| Stěna budovy | Gynekologie | Daikin | FTXB25C2C1B |  | R410a |  |  | J105699
| Stěna budovy | Gynekologie | Daikin | RXB25C5V1B |  | R410a |  |  | T021311
| Stěna budovy | administrativní p. | Carrier | 38GL018G |  | R410a | 1.3 | 2.7144 | 05AQ128902
| Sklep | chlazení vody VZT | Clivet | WRA101 | 1998 | R22 | 6.5 | Ø regulovaná látka | AC12219E0108
| Sklep | chlazení vody VZT | Clivet | WRA101 | 1999 | R22 | 6.5 | Ø regulovaná látka | AC12219E0109
| Střecha | VZT porodnice | Mistubishi | PU-P125YHA | 2006 | R410A | 5 | 10.44 | 6J00472
| Střecha | pokoj sester | Daikin | RXB20C5V1B9 | 2017 | R410a | 0.74 | 1.5451 | E003602
| Střecha | pokoj lékařů | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2016 | R410a | 0.74 | 1.5451 | T021311
| Půda | porodnice | Daikin | 4MXS80E3V3B2 | 2015 | R410a | 3.44 | 7.1827 | J003874
| Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  | R410a | 0.74 | 1.5451
| Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  | R410A | 0.74 | 1.5451
| Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE | 2014 | R410A | 2.8 | 5.8464 | 42100303
| Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE | 2014 | R410A | 2.8 | 5.8464 | 42100308
| Bok budovy | laboratoř OKB | Daikin | R60G27W1 | 2002 | R407c | 1.85 | 3.2819 | 3200292
| Bok budovy | laboratoř OKB | General | AOG20AWB |  | R22 | 1.5 | Ø regulovaná látka | T000390
| Bok budovy | hemodialíza | Daikin | 3MXS68G3V1B2 | 2016 | R410A | 2.59 | 5.4079 | J013148
| Sklad odpadů | na patologii | Danfoss | OP-MPHC0346 | 2017 | R404A |  |  | 062878BP1616
Nemocnice Broumov
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | TYP | ROK výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Střecha | server | Toshiba | RAV-SM562AT-E |  | R410A | 1 | 2.088 | 5,3 kW
| Bok budovy | cetnrální UPS | Daikin | RXS50L2V1B | 2017 | R410A | 1.7 | 3.5496 | J111257
| Bok budovy | laboratoř | Daikin | RXV25AV1B | 2014 | R410A | 0.8 | 1.6704 | C000184
| U země budovy | laboratoř | Toshiba | RAS24GA-ES2 | 2006 | R410A | 1.7 | 3.5496 | 72400147
| Na střeše | server půda | Daikin | RXS50L2V1B | 2017 | R410A | 1.7 | 3.5496 | J121910
| Střecha | VZT NIP-BIOP | Daikin | RXYQ14T7V1B | 2017 | R410A | 12.7 | 26.5176 | 9710173
| Márnice | chladící box | Zanotti | MSB120T002F | 2013 | R404 | 0.55 | 2.1571 | 1343398L
Nemocnice Rychnov
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | TYP | ROK výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Půda | chirurgie + ortopedie | Trane | ECGCH250 | 1998 | R417a | 2 x 12 | 2 x 28,152 | ERI3746
| Přístavek budovy | VZT ARO | AirBlue | AlfaCF161 | 1999 | R22 | 7.2 | Ø regulovaná látka | 9921821
| Márnice | chladírna | Frigera | KJN40CH-11 | 1992 | R22 | 7.6 | Ø regulovaná látka
| Stěna budovy | VZT sterilizace | Fujitsu | AOYA90LALT | 2013 | R410A | 11.2 | 23.3856 | R000161
| Stěna budovy | VZT sterilizace | Fujitsu | AOYA90LALT | 2013 | R410a | 11.2 | 23.3856 | R000148
| Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Mitsubishi | MUZ-6C25VA | 2008 | R410A | 0.75 | 1.566 | 8023816
| Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Panasonic | CU-AW9GKE | 2007 | R410A | 0.8 | 1.6704 | 7528302071
| Na zemi u budovy | VZT onkologie | Daikin | EVWA8HBW1S | 1999 | R22 | 4.2 | Ø regulovaná látka | 4900109
| Na zemi u budovy | jídelna | Daikin | RY125FJ7W1 | 1997 | R22 | 3 | Ø regulovaná látka | 1704023
| Na zemi u budovy | jídelna | Daikin | RY125FJ7W1 | 1997 | R22 | 3 | Ø regulovaná látka | 1704019
| Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE | 1997 | R22 | 0.53 | Ø regulovaná látka | 714319H
| Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE | 1997 | R22 | 0.53 | Ø regulovaná látka | 714316H
| Bok budovy | gynekologická ambulance | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 2010 | R410A | 0.85 | 1.7748 | 0000695T
| Na zemi | sterilizace | Mitsubishi | PUH-P8MYA | 2005 | R407C | 6 | 10.644 | 17UH1285
| Na zemi | interna JIP | Mitsubishi | PUH-P10MYA | 2004 | R407C | 6.5 | 11.531 | 16UH2830
| Na zemi | sterilizace | Mitsubishi | PUH-P8MYA | 2005 | R407C | 6 | 10.644 | 17UH1494
| Stěna budovy | porodní sál | Daikin | RXS35L | 2017 | R410a | 1.2 | 2.5056 | J102902
| Stěna budovy | Porodní sál | Daikin | FTXS35K | 2017 | R410a |  |  | J047696
| Střecha | server - interní budova | Panasonic | CU-PW18GKE | 2007 | R410A | 1.3 | 2.7144 | 7527202280R
| Střecha | server - interní budova | Mitsubishi | MU-A18Wv | 2004 | R410A | 1.4 | 2.9232 | 4002293
| Střecha | VZT gynekologický sál | Mitsubishi | PUH2-P200YKA | 2015 | R410A | 6.5 | 13.572 | 5E01221
| Střecha | VZT porodnický sál | Mitsubishi | PU15MXC1-EU | 2004 | R22 | 2 x 4,8 | Ø regulovaná látka | 16U0076
| Sklep | sklad těl | Rivacold | UCR23N | 1995 | R22 | 2 | Ø regulovaná látka | 95100G439
| Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE | 2005 | R410A | 0.62 | 1.2946 | 7262400562
| Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE | 2005 | R410A | 0.62 | 1.2946 | 7262400565
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB | 2007 | R410A | 1.45 | 3.0276 | 7000119T
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA60VB | 2007 | R410A | 1.85 | 3.8628 | 7000040T
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB | 2007 | R410A | 1.45 | 3.0276 | 7000069T
| Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB35C2V1B | 2016 | R410A | 1 | 2.088 | J096778
| Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB60CV1B | 2017 | R410A | 1.45 | 3.0276 | K023700
VZT