## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Odběrová křesla pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V500 | Křeslo odběrové | 4
| Otočné, rotace o 360° | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem
Nastavitelná výška min. od 53 do 70 cm
Polohovatelné (možnost rychlého sklopení vzad a zdvihnutí nohou)
Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou
Kulatá základna
Nosnost pacienta min. 200 kg
Rychlé dosažení nouzové pozice
Područky na zádové části a integrovaná madla (oboustranná polyuretanová)
Opěrky u sedací plochy pro snadné vstávání
Integrovaná lampička
Potah s antibakteriální ochranou, snadno čistitelný
Barva dle požadavku uživatele