## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Transfuzní křesla (odběrová) pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V453 | Křeslo transfuzní (odběrové) polohovatelné | 7
| Polohovatelné, počet polstrovaných segmentů: 3 | Polohovatelné, počet polstrovaných segmentů: 3 | Polohovatelné, počet polstrovaných segmentů: 3
| Jednoduché a rychlé dosažení nouzové pozice trendelenburg | Jednoduché a rychlé dosažení nouzové pozice trendelenburg | Jednoduché a rychlé dosažení nouzové pozice trendelenburg
| Samostatně polohovatelné části, zádová opěra a podpěra dolních končetin, nastavitelná personálem i sedícím dárcem | Samostatně polohovatelné části, zádová opěra a podpěra dolních končetin, nastavitelná personálem i sedícím dárcem | Samostatně polohovatelné části, zádová opěra a podpěra dolních končetin, nastavitelná personálem i sedícím dárcem
| Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou | Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou | Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou
| Nosnost min. 200 kg | Nosnost min. 200 kg | Nosnost min. 200 kg
| Snímatelné omyvatelné podpěry rukou stavitelné ve všech směrech | Snímatelné omyvatelné podpěry rukou stavitelné ve všech směrech | Snímatelné omyvatelné podpěry rukou stavitelné ve všech směrech
| Podhlavník | Podhlavník | Podhlavník
| Koš na odkládání osobních věcí dárce | Koš na odkládání osobních věcí dárce | Koš na odkládání osobních věcí dárce
| Bezešvý potah matrace, koženka určená do zdravotnictví | Bezešvý potah matrace, koženka určená do zdravotnictví | Bezešvý potah matrace, koženka určená do zdravotnictví
| Potah s antibakteriální ochranou se sníženou hořlavostí dle třídy M1 | Potah s antibakteriální ochranou se sníženou hořlavostí dle třídy M1 | Potah s antibakteriální ochranou se sníženou hořlavostí dle třídy M1
| Barevné řešení bude vyvzorkováno před započetím realizace | Barevné řešení bude vyvzorkováno před započetím realizace | Barevné řešení bude vyvzorkováno před započetím realizace