## lokalita Náchodsko
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
„Zajištění pravidelných kontrol, revizí, servisu a oprav klimatizací a chlazení pro ONN a.s. – lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou II.“
Stanovení nabídkové ceny pro lokalitu Náchodsko
V ceně servisu je zahrnuta i revize v závislosti na typu zařízení a platné legislativě
Vyplňte hodnoty do žlutě podbarvených polí. Žádná ze žlutě označených položek nesmí mít nulovou hodnotu nebo zůstat nevyplněná.
Nemocnice Náchod - dolní a horní areál |  |  |  |  | CENA bez DPH* | CENA bez DPH** | Modelový příklad k hodnocení | Nejvyšší přípustný a nepřekročitelný finanční limit za servis v Kč bez DPH pro účely hodnocení
Oblast | umístění | oddělení | výrobce | typ | Pravidelný servis 1x za rok | Pravidelná revize 1x za rok | CENA bez DPH za 48 měsíců za 1 zařízení
Náchod, budova A | Sever - 1 m | servrovna 2NP L | Toshiba | RAV-SP1102AT-E |  |  | 0 | 909000
Náchod, budova A | Sever - 3 m | servrovna 2NP L | Daikin | RKS60B2VMB |  |  | 0
Náchod, budova A | Střecha-venk. jednotka | servrovna 2NP L | Daikin | R60FA7W1 |  |  | 0
Náchod, budova A | Střecha | ambulantní pavilon A (celý) | CIAT | LD-650 |  |  | 0
Náchod, budova C | Západ - 3m | hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  |  | 0
Náchod, budova C | Východ - 1 m L | hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  |  | 0
Náchod, budova C | Východ - 1 m L | hematologie | Toshiba | RAV-SM803AT-E |  |  | 0
Náchod, budova C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N |  |  | 0
Náchod, budova C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N |  |  | 0
Náchod, budova C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMX18TB3N |  |  | 0
Náchod, budova C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMR22TB3N |  |  | 0
Náchod, budova C | Bok budovy | Hematologie | Daikin | RXB35C5V1B9 |  |  | 0
Náchod, budova C | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  |  |  | 0
Náchod, budova C | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  |  |  | 0
Náchod, budova D | Sever - 1m | nyní LSPP (mamografie) | Toshiba | RAS-18GA-ES2 |  |  | 0
Náchod, budova D | Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG30LFT |  |  | 0
Náchod, budova D | Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG09LMCA |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  |  | 0
Náchod, budova H | Střecha | rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM564AT-P |  |  | 0
Náchod, budova G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B |  |  | 0
Náchod, budova G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB35C5V1B9 |  |  | 0
Náchod, budova G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B |  |  | 0
Náchod, budova G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 |  |  | 0
Náchod, budova G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 |  |  | 0
Náchod, budova E | Stěna budovy VZT | server | Fujitsu | AOYG24LFCC |  |  | 0
Náchod, dolní areál | Sklad odpadů | nad patologii | Danfoss | OP-MPHC0346 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | server | Toshiba | RAV-SM564ATP |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | 4MXS80E3V3B2 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | FTXB25C2C1B |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | gynekologie | Daikin | RXB25C5V1B |  |  | 0
Náchod - horní areál | Stěna budovy | administrativní p. | Carrier | 38GL018G |  |  | 0
Náchod - horní areál | Střecha | pokoj sester | Daikin | RXB20C5V1B9 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Střecha | pokoj lékařů | Daikin | RXB25C5V1B9 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE |  |  | 0
Náchod - horní areál | Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE |  |  | 0
Náchod - horní areál | Bok budovy | laboratoř OKB | Daikin | R60G27W1 |  |  | 0
Náchod - horní areál | Bok budovy | laboratoř OKB | General | AOG20AWB |  |  | 0
Náchod - horní areál | Bok budovy | hemodialýza | Daikin | 3MXS68G3V1B2 |  |  | 0
Náchod, budova J a K | Serverovna J.01.006 | vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA |  |  | 0
Náchod, budova J a K | J.09. na střeše | venkovní jednotka | Fujitsu | AOYG45LATT
Náchod, budova J a K | Serverovna J.01.006 | vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA |  |  | 0
Náchod, budova J a K | J.09. na střeše | venkovní jednotka | Fujitsu | AOYG45LATT
Náchod, budova J a K | Strojovna potrubní pošty | vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA |  |  | 0
Náchod, budova J a K | Strojovna potrubní pošty | venkovní jednotka | Fujitsu | AOYG45LATT
Náchod, budova J a K | Strojovna potrubní pošty | vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA |  |  | 0
Náchod, budova J a K | Strojovna potrubní pošty | venkovní jednotka | Fujitsu | AOYG45LATT
Náchod, budova J a K | Stanice mediplynů SO16 | vnitřní jednotka - generátor kyslíku | Toshiba | RAV-RM2801DTP-E |  |  | 0
Náchod, budova J a K | Stanice mediplynů SO16 | venkovní jednotka | Toshiba | RAV-GM2801at8-E
Náchod, budova J a K | Stanice mediplynů SO16 | vnitřní jednotka- generátor kyslíku | Toshiba | RAV-RM2801DTP-E |  |  | 0
Náchod, budova J a K | Stanice mediplynů SO16 | venkovní jednotka | Toshiba | RAV-GM2801at8-E
Nemocnice Broumov | Střecha | server | Toshiba | RAV-SM562AT-E |  |  | 0
Nemocnice Broumov | Bok budovy | cetnrální UPS | Daikin | RXS50L2V1B |  |  | 0
Nemocnice Broumov | Bok budovy | laboratoř | Daikin | RXV25AV1B |  |  | 0
Nemocnice Broumov | U země budovy | laboratoř | Toshiba | RAS24GA-ES2 |  |  | 0
Nemocnice Broumov | Střecha | server půda | Daikin | RXS50L2V1B |  |  | 0
Nemocnice Broumov | Márnice | chladící box | Zanotti | MSB120T002F |  |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH /součet za nemocnici Náchod a nemocnici Broumov/ |  |  |  |  | 0
|  | Cena za práci servisního technika za 48 měsíců (mimo pravidelný servis a pravidelné revize) |  |  | Modelový příklad k hodnocení |  |  | Nejvyšší přípustný a nepřekročitelný finanční limit za servis v Kč bez DPH pro účely hodnocení
[5 empty] | Pro účely hodnocení dle příkladu | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cenaza předokládané množství jednotek v Kč bez DPH
|  | Cena za 1 km včetně času servisního technika stráveného na cestě |  |  | 300 |  | 0 | 21000
|  | Paušální sazba za 1 h práce servisního technika |  |  | 20 |  | 0
|  | Paušální sazba za 1 h práce servisního technika při havarijním zásahu |  |  | 15 |  | 0
|  | Cena celkem za práci servisního technika 48 měsíců |  |  |  | 0
|  | Celková nabídková cena pro účely hodnocení bez DPH (za údaj do Krycího listu - lokalita Náchodsko) |  |  |  |  | 0
Výše DPH (údaj do Krycího listu)
Celková nabídková cena pro účely hodnocení s DPH (údaj do Krycího listu - lokalita Náchodsko)
Venkovní jednotka tvoří celek spolu s vnitřní jednotkou
* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením pravidelného servisu (zejména práci servisního technika, dopravu, vypracování servisní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením pravidelného servisu).
** Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize (zejména práci revizního technika, dopravu, vypracování revizní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením revize).
Hodnoty dopočítané vzorcem musí být zkontrolované uchazečem.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena pro účely hodnocení bez DPH v Kč.
Dále prohlašujeme, že jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
____________________________________
V ____________________dne_______________ |  |  |  | Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka

## lokalita Rychnov n.K.
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
„Zajištění pravidelných kontrol, revizí, servisu a oprav klimatizací pro ONN a.s. – lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou II.“
Stanovení nabídkové ceny pro lokalitu Rychnov nad Kněžnou
V ceně servisu je zahrnuta i revize v závislosti na typu zařízení a platné legislativě
Vyplňte hodnoty do žlutě podbarvených polí. Žádná ze žlutě označených položek nesmí mít nulovou hodnotu nebo zůstat nevyplněná.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou |  |  |  |  | CENA Kč bez DPH* | CENA Kč bez DPH** | Modelový příklad k hodnocení | Nejvyšší přípustný a nepřekročitelný finanční limit za servis v Kč bez DPH pro účely hodnocení
Oblast | umístění | oddělení | výrobce | typ | Pravidelný servis 1x za rok | Pravidelná revize 1x za rok | CENA bez DPH za 48 měsíců za 1 zařízení
Rychnov n/K. | Márnice | chladírna | Frigera | KJN40CH-11 |  |  | 0 | 349000
Rychnov n/K. | Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Mitsubishi | MUZ-6C25VA |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Panasonic | CU-AW9GKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Střecha | server - interní budova | Panasonic | CU-PW18GKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Střecha | server - interní budova | Mitsubishi | MU-A18Wv |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | porodní sál (první doba) | LG | DC09RQUL2 |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | porodní sál (první doba) | Daikin | RXS35L3V1B |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA60VB |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB35C2V1B |  |  | 0
Rychnov n/K. | Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB60CV1B |  |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Cena za práci servisního technika za 48 měsíců (mimo pravidelný servis a pravidelné revize) |  |  | Modelový příklad k hodnocení |  |  | Nejvyšší přípustný a nepřekročitelný finanční limit za servis v Kč bez DPH pro účely hodnocení
[5 empty] | Pro účely hodnocení dle příkladu | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cenaza předokládané množství jednotek v Kč bez DPH
|  | Cena za 1 km včetně času servisního technika stráveného na cestě |  |  | 300 |  | 0 | 21000
|  | Paušální sazba za 1 h práce servisního technika |  |  | 20 |  | 0
|  | Paušální sazba za 1 h práce servisního technika při havarijním zásahu |  |  | 15 |  | 0
|  | Cena celkem za práci servisního technika 48 měsíců |  |  |  | 0
|  | Celková nabídková cena pro účely hodnocení s DPH (údaj do Krycího listu - lokalita Rychnov n/K.) |  |  |  |  | 0
Výše DPH (údaj do Krycího listu)
Celková nabídková cena pro účely hodnocení s DPH (údaj do Krycího listu - lokalita Rychnov n/K.)
* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením pravidelného servisu (zejména práci servisního technika, dopravu, vypracování servisní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením pravidelného servisu).
** Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize (zejména práci revizního technika, dopravu, vypracování revizní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením revize).
Hodnoty dopočítané vzorcem musí být zkontrolované uchazečem.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena pro účely hodnocení bez DPH v Kč.
Dále prohlašujeme, že jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
____________________________________
V ____________________dne_______________ |  |  |  | Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka