## klimatizace
Příloha č. 5_zadávací dokumentace
Nemocnice Náchod - dolní areál
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | Typ | Rok výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
A | Sever - 1 m | servrovna 2NP L | Toshiba | RAV-SP1102AT-E |  | R410A | 2.95 | 6.1596
A | Sever - 3 m | servrovna 2NP L | Daikin | RKS60B2VMB | 2005 | R410A | 1.7 | 3.5496 | 6501479
A | Střecha-venk. jednotka | servrovna 2NP L | Daikin | R60FA7W1 | 2002 | R22 | 1.7 | Ø regulovaná látka
A | Střecha | ambulantní pavilon A (celý) | CIAT | LD-650 | 2021 | R410A | 37 | 77.256 | H202A012265
C | Západ - 3m | hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  | R410A | 1 | 2.088
C | Východ - 1 m L | hematologie | Toshiba | RAV-SM563AT-E |  | R410A | 1 | 2.088
C | Východ - 1 m L | hematologie | Toshiba | RAV-SM803AT-E |  | R410A | 1.7 | 3.5496
C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N | 2006 | R404A | 8.1 | 31.7682
C | Střecha V | OTH - lednice | FRIGERA | KJF 18N | 2006 | R404A | 8.1 | 31.7682
C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMX18TB3N |  | R404A | 4 | 15.688 | 20161
C | Střecha | laboratoře OTS |  | CMR22TB3N |  | R404A | 4 | 15.688 | 250300
C | Bok budovy | Hematologie | Daikin | RXB35C5V1B9 | 2016 | R410A | 1 | 2.088 | T001477
C | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  | 2016 | R410A |  | 0
C | Bok budovy | Hematologie | Daikin |  | 2016 | R410A |  | 0
D | Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG30LFT | 2014 | R410A | 2.1 | 4.3848 | T011772
D | Bok budovy | RTG CT | Fujitsu | AOYG09LMCA | 2013 | R410A | 0.7 | 1.4616 | E009762
D | Sever - 1m | nyní LSPP (mamografie) | Toshiba | RAS-18GA-ES2 |  | R410a | 1.26 | 2.6309
E | Stěna budovy VZT | server | Fujitsu | AOYG24LFCC | 2015 | R410A | 1.8 | 3.7584 | E035062
G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B | 2017 | R410A | 1.45 | 3.0276 | K052338
G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB35C5V1B9 | 2017 | R410A | 1.1 | 2.2968 | T027498
G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB50CV1B | 2017 | R410A | 1.55 | 3.2364 | K052062
G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2017 | R410A | 0.74 | 1.5451 | T023449
G | Střecha | mikrobiologie | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2017 | R410A | 0.74 | 1.5451 | T001131
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004879
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004475
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004977
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004922
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004478
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G004464
H | Střecha | rehabil - lůžka | Mitsubishi | MU-GA35VB | 2006/05 | R410A | 0.7 | 1.4616 | G006838
H | Střecha | rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2011 | R410A | 1 | 2.088 | 104P0045
H | Střecha | rehabil.-server | Toshiba | RAV-SM564AT-P | 2017 | R410A | 1.1 | 2.2968 | 72200554
| Sklad odpadů | nad patologii | Danfoss | OP-MPHC0346 | 2017 | R404A |  |  | 062878BP1616
J a K | Serverovna J.01.006 | 1 vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA | 2019 | R410A | 4.15 | 8.655
J a K | J.09. na střeše | 1 venkovní jednotka* | Fujitsu | AOYG45LATT | 2019
J a K | Serverovna J.01.006 | 1 vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA | 2019 | R410A | 4.15 | 8.655
J a K | J.09. na střeše | 1 venkovní jednotka* | Fujitsu | AOYG45LATT | 2019
J a K | Strojovna potrubní pošty | 1 vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA | 2019 | R410A | 4.15 | 8.655
J a K | Strojovna potrubní pošty | 1 venkovní jednotka* | Fujitsu | AOYG45LATT | 2019
J a K | Strojovna potrubní pošty | 1 vnitřní jednotka | Fujitsu | AUYG-45LRLA | 2019 | R410A | 4.15 | 8.655
J a K | Strojovna potrubní pošty | 1 venkovní jednotka* | Fujitsu | AOYG45LATT | 2019
J a K | Stanice mediplynů SO16 | 1 vnitřní jednotka - generátor kyslíku | Toshiba | RAV-RM2801DTP-E | 2019 | R32 | 5 | 3.375
J a K | Stanice mediplynů SO16 | 1 venkovní jednotka* | Toshiba | RAV-GM2801at8-E | 2019
J a K | Stanice mediplynů SO16 | 1 vnitřní jednotka - generátor kyslíku | Toshiba | RAV-RM2801DTP-E | 2019 | R32 | 5 | 3.375
J a K | Stanice mediplynů SO16 | 1 venkovní jednotka* | Toshiba | RAV-GM2801at8-E | 2019
Nemocnice Náchod - horní areál
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | Typ | Rok výr. | R410A | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Stěna budovy | server | Toshiba | RAV-SM564ATP |  | R410A | 1.1 | 2.2968
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | 4MXS80E3V3B2 |  | R410A | 3.44 | 7.1827 | J003874
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410A |  |  | J002935
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410A |  |  | J002946
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | CTXS35K3V1B |  | R410A |  |  | J002878
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | FTXB25C2C1B |  | R410A |  |  | J105699
| Stěna budovy | gynekologie | Daikin | RXB25C5V1B |  | R410A |  |  | T021311
| Stěna budovy | administrativní p. | Carrier | 38GL018G |  | R410A | 1.3 | 2.7144 | 05AQ128902
| Střecha | pokoj sester | Daikin | RXB20C5V1B9 | 2017 | R410A | 0.74 | 1.5451 | E003602
| Střecha | pokoj lékařů | Daikin | RXB25C5V1B9 | 2016 | R410A | 0.74 | 1.5451 | T021311
| Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  | R410A | 0.74 | 1.5451 | Přemístěny na OKB
| Střecha | porodnice nadstandart | Daikin | RXB20C5V1B9 |  | R410A | 0.74 | 1.5451 | Přemístěny ny OKB
| Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE | 2014 | R410A | 2.8 | 5.8464 | 42100303
| Bok budovy | laboratoř OKB | Toshiba | RAV-SM1104AT-PE | 2014 | R410A | 2.8 | 5.8464 | 42100308
| Bok budovy | laboratoř OKB | Daikin | R60G27W1 | 2002 | R407c | 1.85 | 3.2819 | 3200292
| Bok budovy | laboratoř OKB | General | AOG20AWB |  | R22 | 1.5 | Ø regulovaná látka | T000390
| Bok budovy | hemodialýza | Daikin | 3MXS68G3V1B2 | 2016 | R410A | 2.59 | 5.4079 | J013148
Nemocnice Broumov
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | Typ | Rok výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Střecha | server | Toshiba | RAV-SM562AT-E |  | R410A | 1 | 2.088 | 5,3 kW
| Bok budovy | centrální UPS | Daikin | RXS50L2V1B | 2017 | R410A | 1.7 | 3.5496 | J111257
| Bok budovy | laboratoř | Daikin | RXV25AV1B | 2014 | R410A | 0.8 | 1.6704 | C000184
| U země budovy | laboratoř | Toshiba | RAS24GA-ES2 | 2006 | R410A | 1.7 | 3.5496 | 72400147
| Střecha | server půda | Daikin | RXS50L2V1B | 2017 | R410A | 1.7 | 3.5496 | J121910
| Márnice | chladící box | Zanotti | MSB120T002F | 2013 | R404 | 0.55 | 2.1571 | 1343398L
Nemocnice Rychnov
Objekt | Umístění | Co chladí | Výrobce | Typ | Rok výr. | Chladivo | Náplň ( Kg ) | CO2 ( tun ) | Výrobní číslo
| Márnice | chladírna | Frigera | KJN40CH-11 | 1992 | R22 | 7.6 | Ø regulovaná látka
| Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Mitsubishi | MUZ-6C25VA | 2008 | R410A | 0.75 | 1.566 | 8023816
| Stěna budovy | chirurgie + ambulance | Panasonic | CU-AW9GKE | 2007 | R410A | 0.8 | 1.6704 | 7528302071
| Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE | 1997 | R22 | 0.53 | Ø regulovaná látka | 714319H
| Chladící box | jídelna | Zanotti | CU-AW9GKE | 1997 | R22 | 0.53 | Ø regulovaná látka | 714316H
| Střecha | server - interní budova | Panasonic | CU-PW18GKE | 2007 | R410A | 1.3 | 2.7144 | 7527202280R
| Střecha | server - interní budova | Mitsubishi | MU-A18Wv | 2004 | R410A | 1.4 | 2.9232 | 4002293
| Stěna | porodní sál (první doba) | LG | DC09RQUL2 |  | R32 | 0.8
| Stěna | porodní sál (první doba) | Daikin | RXS35L3V1B |  | R410A
| Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE | 2005 | R410A | 0.62 | 1.2946 | 7262400562
| Stěna | interní ambulance | Panasonic | CU-PB9DKE | 2005 | R410A | 0.62 | 1.2946 | 7262400565
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB | 2007 | R410A | 1.45 | 3.0276 | 7000119T
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA60VB | 2007 | R410A | 1.85 | 3.8628 | 7000040T
| Stěna | laboratoř biochemie | Mitsubishi | MU-CF-GA50VB | 2007 | R410A | 1.45 | 3.0276 | 7000069T
| Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB35C2V1B | 2016 | R410A | 1 | 2.088 | J096778
| Stěna | laboratoř biochemie | Daikin | RXB60CV1B | 2017 | R410A | 1.45 | 3.0276 | K023700
* venkovní jednotka tvoří celek spolu s vnitřní jednotkou
každé 1 zeleně podbarvené zařízení je jeden komplet, který obsahuje jednu venkovní a jednu vnitřní jednotku