## Část 1 - Technické podmínky
Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných mikrobiologických/serologických vyšetření - část 1
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
| Část 1 - Rozsah požadovaných metod | Předpokládaný roční počet požadavků (dle statistiky výkonů v roce 2023) | Kontrolní a kalibrační měření
| Hepatitis A - Anti-HAV IgG total | 480 | kontrolní měření: minimálně 1x týdně, 2 hladiny (pozitivní, negativní); vždy při změně šarže diagnostika kalibrační měření: dle doporučení výrobce
| Hepatitis A - Anti-HAV IgM | 480
| Hepatitis B - HBsAg | 1750
| Hepatitis B - HBsAg konfirmace | 10
| Hepatitis B - Anti-HBs | 770
| Hepatitis B - Anti-HBc IgG | 220
| Hepatitis B - Anti-HBc IgM | 150
| Hepatitis B - HBeAg | 100
| Hepatitis B - Anti-HBe | 90
| Hepatitis E - Anti-HEV IgG | 300 (odhad nově zavadeno v roce 2024)
| Hepatitis E - Anti-HEV IgM | 300 (odhad nově zavadeno v roce 2024)
| HIV AG/Ab | 750
| Treponema pallidum | 1600
| Toxoplasma gondii IgG | 250
| Toxoplasma gondii IgM | 250
| Toxoplasma gondii IgG avidita | 30
| Cytomegalovirus IgG | 850
| Cytomegalovirus IgM | 850
| Cytomegalovirus IgG avidita | 60
| Virus Ebstein-Baarové EBV IgM | 1040
| Virus Ebstein-Baarové VCA IgG | 1040
| Virus Ebstein-Baarové EBNA IgG | 1040
| Bordetella pertussis toxin IgG | 240
| Bordetella pertussis toxin IgM | 240
| Spalničky IgG | dle aktuální epidemiologické situace
| Spalničky IgM | dle aktuální epidemiologické situace
| Clostridium difficile | 300
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
Účel použití a obecné požadavky
1 | Bezplatná výpůjčka a instalace automatického analytického systému včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění požadovaných mikrobiologických/serologických vyšetření
2 | Spektrum vyšetření: minimální - viz výše uvedený rozsah požadovaných metod pro část 1 veřejné zakázky potenciálně využitelné - kompletní přehled dostupných metod na nabízeném analytickém systému |  | Plnění minimálního spektra požadovaných vyšetření uchazeč doloží vyplněnou přílohou č. 3a - Část1_Cenová nabídka Dále uchazeč doloží kompletní seznam metod dostupných na nabízeném analytickém systému (tzv. potenciálně využitelné metody). Spektrum metod uvedené v souhrnném seznamu má pouze informativní charakter a není předmětem hodnocení.
3 | Po dobu platnosti smlouvy zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných mikrobiologických/serologických vyšetření a provozu nabízeného analytického systému v rozsahu výše uvedeného předpokládaného ročního počtu analýz na základě uzavřené smlouvy
Technická specifikace - minimální technické požadavky
4 | Automatický imunochemický analytický systém - 1 ks, Oddělení klinické mikrobiologie
5 | Princip měření - heterogenní imunoanalýza (např. chemiluminiscence, elektrochemiluminiscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce
6 | Plně automatizovaný softwarově řízený systém pracující po pacientech
7 | Výkon analytického systému - odpovídající počtu požadovaných vyšetření s rezervou pro navýšení o minimálně 1/3
8 | Počet reagenčních pozic - možnost umístění všech požadovaných metod současně na palubu analyzátoru s rezervou pro možnou kontinuální obměnu reagencií (cca 1/4 z prováděných vyšetření)
9 | Možnost vkládání a vyjímání vzorků během chodu přístroje bez nutnosti jeho zastavení, přerušení probíhajících analýz
10 | Možnost přímé analýzy z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace
11 | Primárně identifikace biologických vzorků čárovým kódem
12 | Možnost manuálního zadávání vzorků bez čárového kódu (např. při výpadku LIS)
13 | Možnost analyzovat vzorky různého biologického materiálu (biologická matrice dle vyšetření) - sérum, plazma, moč, likvor, stolice; kontrolní a kalibrační materiál, vodné roztoky
14 | Možnost měření z různých typů primárních a sekundárních zkumavek (např. BD Vacutainer, Greiner Vacuette, Sardstedt) - 3,5 - 10 ml; 13x75, 13x100, 16x100, 15x75 mm; kepy či doporučené mikrozkumavky
15 | Detekce hladiny kapaliny, sraženin a bublin ve vzorcích
16 | SW správa použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby
17 | Chlazený prostor pro reagencie
18 | Teplotní monitoring klíčových částí (reagencie, měřící část) s hlášením a archivací překročení mezních hodnot
19 | Garance minimalizace kontaminace vzorků, reakční směsi (specifikace carry-over)
20 | Součástí nabídky je veškerý spotřební materiál, potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby - s očekávaným intervalem kratším než 1 rok)
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
21 | Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelné v klinické praxi
22 | Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (zák. č. 375/2022 Sb.), jsou opatřena CE značkou
23 | Součástí dodávky jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovaných normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL, včetně výstupů z provedených validací, v platném znění a v českém jazyce
24 | Součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek, požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce
25 | Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - uchazeč musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů
26 | V rámci nabídky započteny kalibrační materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce
27 | V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol
28 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC)
29 | Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci národního poskytovatele EHK
Software, analýza dat
30 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátoru a hodnocení vyšetření s licencí, platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy, včetně bezplatného update/upgrade, předepsaného výrobcem, po celou dobu životnosti ZP
31 | Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaného analyzátoru plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady účastníka. Účastník musí jako součást dodávky analyzátorů dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware).
32 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství, nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení, a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě (výsledky, kontrola kvality, kalibrace)
33 | Tištěné výstupy primárních záznamů z analyzátoru je možné realizovat prostřednictvím síťové tiskárny (pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na provoz tiskáren)
34 | Analytický systém umožňuje "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele
35 | Analytický systém umožňuje "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze spravující laboratoře
36 | Zařízení umožňuje elektronickou zálohu primárních dat z analyzátoru s možností jejich zpracování a tisku i mimo základní software zařízení
37 | Identifikace chyb, varovných hlášení a poruch analytického systému s návrhem postupu jejich řešení, možnost elektronické archivace chybových hlášení
Instalační práce a služby, příslušenství
38 | Nabízené ZP je možné instalovat i ve stávajících prostorových podmínkách laboratoře bez nutnosti stavebních úprav; předpokládané umístění analytického systému v nových prostorách pavilonu A (konkrétně viz předinstalační prohlídka)
39 | Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek (včetně výchozí elektrorevize) a předepsaných přejímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů, nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky
40 | V rámci dodávky ZP bude provedena bezplatná instruktáž ("školení") všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP, v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky školení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů účastníka dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s §41 odst. 2 písm. b) zákona č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), a to v rozsahu 2 pracovníků
41 | Vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určené pracovníky uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží
42 | Součástí dodávky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení BTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
43 | Dodání prohlášení o shodě na ZP a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě)
44 | Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
45 | Možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů, kompletní zaškolení obsluhy (kombinace využití stávajících a nových prostor)
46 | Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízeného zařízení do provozu a pro jeho bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a dodání veškerých reagencií, potřebných pro jeho provoz. Obecně lze konstatovat, že uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady.
47 | Přesná specifikace podmínek, nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.)
48 | Likvidace veškerých obalů a odpadu, vzniklého při dodávce a instalaci ZP
Servisní a aplikační podpora
49 | Pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, revizí, pravidelných preventivních servisních prohlídek, kalibrací a validací minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů
50 | Bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s částí 8 (§44 - §47) zákona č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
51 | Stáří analytického systému - zadavatel s ohledem délku smluvního závazku, technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP; přípustné je dodání analytického systémů s rokem výroby 2023 a mladší
52 | Servisní SW a HW podpora po dobu výpůjčky, bezplatný upgrade SW na nejnovější komerčně uvolněné verze pro daný analyzátor. Účastník na své náklady zabezpečí ověření funkčnosti a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; účastník je povinnen informovat uživatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích pro daný analyzátor a po souhlasu a požadavku uživatele je nainstalovat