## Rekapitulace nákladů stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 46.00 |  | Poznámka |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Rekonstrukce trafostanice JC-0495
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | P9-2023
Verze NZ, Datum: | 00230 | 15.12.2023
Okres: | Jičín
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum
| Sečtená hodnota | Upraveno vzorcem
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0 | 0 |  |  | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) |  | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) |  | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0 | 0
Práce | 0 | 0
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.) |  | 0
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.) |  | 0
VII. Ostatní náklady | 0 | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 | 0 |  | A | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 | 0
Revize | 0 | 0 |  | A | X
Zábory |  | 0
Skládkovné | 0 | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  | 0 |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled |  | 0 |  |  | 9
Dopravní značení |  | 0
Hutnící zkoušky |  | 0
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
IX. Jiné investice | 0 | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 |  |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) | 0 | 0 |  | N | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 |  |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | 0 | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 | 0
Věcná břemena vklady |  | 0
Věcná břemena náhrady |  | 0
Geometrické plány pro VB |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  | 0
Kupní cena pozemku |  | 0
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 | 0
Celkové náklady stavby | 0 | 0

## Rekapit. objektu - PS 01
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 47.00 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Rekonstrukce trafostanice JC-0495
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | P9-2023
Kód a název objektu | PS 01 - TRAFOSTANICE PTS - technologie
SPP | 330 - trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  | 330
Verze NZ, Datum: | 00230 | 15.12.2023 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  |  | 4.144
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 6.216
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HDV
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 371.4695 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 245.1998 | 0
0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | 0 |  |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 | Nepředpokládá se. | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) |  |  |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## Rekapit. objektu - SO 02
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 47.00 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Rekonstrukce trafostanice JC-0495
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | P9-2023
Kód a název objektu | SO 02 - kabely NN
SPP | 320 - vedení kabelové NN |  |  |  | 320
Verze NZ, Datum: | 00230 | 15.12.2023 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  |  | 4.144
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 6.216
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HDV
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 109.969 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 20.9588 | 0
0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | 0 |  |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 | Nepředpokládá se. | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) |  |  |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## Rekapit. objektu - SO 03
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 47.00 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Rekonstrukce trafostanice JC-0495
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | P9-2023
Kód a název objektu | SO 03 - Náhradní zdroj
SPP | 320 - vedení kabelové NN |  |  |  | 320
Verze NZ, Datum: | 00230 | 15.12.2023 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  |  | 4.144
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 6.216
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HDV
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 111.007 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 20.2161 | 0
0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | 0 |  |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 | Nepředpokládá se. | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | 0 |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) |  |  |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## Dodávky zhotovitele
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | Rekonstrukce trafostanice JC-0495 |  |  | Datum: | 15.12.2023
Definice SAP: | P9-2023 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00230
Okres: | Jičín
Oblast: | Východ |  |  | Hl. projektant: | qtnetopizde
Oblast ocenění: | Východ |  |  | Projekt. firma: | Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| PS 01 | TRAFOSTANICE PTS - technologie
| 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  |  | 0
1000017640 | vedl. | VODIC H07V-K 70 ZZ (CYA) |  | 2 | M | 0 | 0
1000326070 | vedl. | OKO KABEL. TRUB. POCIN. CU 70X10 KU-V |  | 2 | KS | 0 | 0
9876002500 | výk. | VYK> SROUB M10X40, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 2 | KS | 0 | 0
1003206320 | vedl. | SVORKA KOTEVNI TRMENOVA ELBA 144 107.1 | ALST 5,4-12,0 16L | 3 | KS | 0 | 0
1003885900 | vedl. | IZOLATOR ZAVESNY KOMPOZITNI 35KV | SGH 25-2/M | 3 | KS | 0 | 0
1000034960 | vedl. | KLOUB ZAVESNY U6,5 120KN ELBA 235 191 | T16L ČEP19 | 3 | KS | 0 | 0
1004126110 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL 50X12 ALU-F |  | 3 | KS | 0 | 0
1002819320 | vedl. | LANO 42-AL1/7ST1A 99,7% NEMAZANA DUSE | ČSN EN 50182 | 9.45 | M | 0 | 0
1003233460 | vedl. | SVORKA PROUD. SROUB. ALST 8,9–12 167609 |  | 12 | KS | 0 | 0
1003040170 | vedl. | TYC PL. EN AW 1350A EAL 99,5 40X 5MM 3M |  | 9 | M | 0 | 0
9876002700 | výk. | VYK> SROUB M12X30, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 12 | KS | 0 | 0
9876010400 | výk. | VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. | DIN7980-230HV-A2K | 14 | KS | 0 | 0
1003617580 | vedl. | SPODEK POJIST. PS-E 38,5/63+HDA VNEJSI | 38,5KV+OMEZ.10KA 2DÍRY | 3 | KS | 0 | 0
9876003000 | výk. | VYK> SROUB M12X60, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 6 | KS | 0 | 0
9876008400 | výk. | VYK> MATICE M12, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 18 | KS | 0 | 0
9876009400 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 13 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 30 | KS | 0 | 0
1004272620 | vedl. | POJISTKA VN VVT-D3 38,5kV 20A ETI 537 mm |  | 3 | KS | 0 | 0
1002809220 | vedl. | TAB. PLECH PODKLAD SJZ–LINIE/DTS–VELKY | 210X297, PLECH | 1 | KS | 0 | 0
9876009300 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 10,5 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 5 | KS | 0 | 0
1003123740 | vedl. | BTS-J400 UPEV. TRMEN TRUBKY 75-90 MM |  | 8 | KS | 0 | 0
1000214980 | vedl. | TRUBKA S HRDLEM PVC 75/67,8/6000 TRIDA 4 |  | 2 | KS | 0 | 0
1000325920 | vedl. | KRYT VYVODOV.TRUBEK PLAST.60-90MM CWS | R OHYBU KABELU 0,870M | 2 | KS | 0 | 0
9880001150 | vedl. | OPT>BARVA AKRY.ROZPOUST.BEZOVA-ZAKL 1L | PRAIMEX HS | 4.3641 | L | 0 | 0
9880001200 | vedl. | OPT>BARVA AKRYL.ROZPOUST. ZELENA-VRCH 1L | NORMAPREN 41, RAL 6011 | 12.0463 | L | 0 | 0
9880001600 | vedl. | OPT>REDIDLO DO SYNT.BAREV S 6006 1L | S 6006 | 4.05 | L | 0 | 0
1000037210 | vedl. | PRICHYTKA SONAP PR.55- 74 MM 637574 | 637 574 | 2 | KS | 0 | 0
1000015610 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 |  | 29.4 | M | 0 | 0
1000036790 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL 120X12 ALU-F |  | 3 | KS | 0 | 0
1000036830 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL 240X12 ALU-F |  | 9 | KS | 0 | 0
1000174110 | vedl. | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M |  | 6 | M | 0 | 0
1004219300 | vedl. | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH2 C GG 160A |  | 15 | KS | 0 | 0
1004219290 | vedl. | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH2 C GG 125A |  | 3 | KS | 0 | 0
1004219270 | vedl. | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH2 C GG 80A |  | 3 | KS | 0 | 0
1000291460 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS |  | 0.07 | BAL | 0 | 0
1003682360 | vedl. | STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS |  | 0.14 | BAL | 0 | 0
1002808780 | vedl. | TAB. SMALT SJZ–DTS–ZN+CL–VL. OBJEKT | 210X297,ROVNÁ | 1 | KS | 0 | 0
1003202400 | vedl. | TAB. SMALT SJZ–DTS–ZN+CL–DOPLN. OBJEKT | 297X70, ROVNÁ | 1 | KS | 0 | 0
1002809080 | vedl. | TAB. SMALT SJZ–LINIE–ZN+CL–STOZ.1X | 140X210, ROVNÁ | 1 | KS | 0 | 0
1004345950 | vedl. | TABULKA SMALT USJZ STOJ STOZ VVN,VN | 210x297 mm | 1 | KS | 0 | 0
9880010100 | vedl. | OPT>PASKA UPINACI NEREZ. LEHKA 9,5/0,4MM | KLAHOS, B833/50 (B133) | 0.75 | M | 0 | 0
9880010600 | vedl. | OPT>SPONA UPINACI NEREZ. LEHKA 9,5MM | KLAHOS, S 153 | 1 | KS | 0 | 0
1000199950 | vedl. | TAB.SMALT3X–VYS PRIBL EZ ZAK HAS VST ZAK | 297X297, PLOCHÁ | 2 | KS | 0 | 0
1000055370 | vedl. | TAB.SMALT–VN DOTYKAT SE EZ DRAT ZEM SPAD | 210X297, PLOCHÁ | 2 | KS | 0 | 0
9870011980 | výk. | VYK> PODLOZKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125 |  | 26 | KS | 0 | 0
9876005100 | výk. | VYK> SROUB M4X12, VALCOVA HLAVA, POZ. | DIN84-8.8-A2K | 26 | KS | 0 | 0
9876008000 | výk. | VYK> MATICE M4, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 26 | KS | 0 | 0
9876009000 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 4,3 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 26 | KS | 0 | 0
9880003200 | vedl. | OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENA-VRCH1L | EMAIL S2013/5300 | 0.008 | L | 0 | 0
9880003300 | vedl. | OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1L | EMAIL S2013/6200 | 0.002 | L | 0 | 0
9876002400 | výk. | VYK> SROUB M10X30, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 5 | KS | 0 | 0
9876008300 | výk. | VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 5 | KS | 0 | 0
9876010300 | výk. | VYK> PODLOZKA PRUZNA 10, POZ. | DIN7980-230HV-A2K | 4 | KS | 0 | 0
9880006600 | výk. | PASKA ZEMNICI FEZN 30x4 |  | 168 | KG | 0 | 0
1000040380 | výk. | SVORKA SR02 - SPOJENI PASEK 30X4 |  | 26 | KS | 0 | 0
1000039080 | vedl. | TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA |  | 0.5 | KS | 0 | 0
9870011550 | výk. | VYK> GUMOASFALT SA 12 |  | 2.4 | KG | 0 | 0
9870011010 | výk. | VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 |  | 1.5 | M3 | 0 | 0
9870011600 | výk. | VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 |  | 0.606 | M3 | 0 | 0
9870011610 | výk. | VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC |  | 1.2165 | M3 | 0 | 0
9870011700 | výk. | VYK> SEMENO TRAVNI |  | 0.34 | KG | 0 | 0
9870031000 | výk. | VYK> OZ OCELOVY KOTEVNI TRN PR.6/600MM |  | 26 | KS | 0 | 0
9870031100 | výk. | VYK> OZ MALTOVA SMES PRO CHEM. KOTVENI |  | 26 | KS | 0 | 0
9870031200 | výk. | VYK> OZ SVAR.OCEL.SIT 0,1X0,1M,DRAT4MM |  | 5.6 | M2 | 0 | 0
9870030900 | výk. | VYK> OZ ADHEZNI MUSTEK |  | 1.7 | M2 | 0 | 0
9870030700 | výk. | VYK> OZ OCHRAN.PROSTREDEK NA KOMP.SMES |  | 6.1 | M2 | 0 | 0
9870030600 | výk. | VYK> OZ KOMP.SMES PRO NEPROPUST.BETONU |  | 6.1 | M2 | 0 | 0
9870031300 | výk. | VYK> OK PROSTR. PROTI MIKROKOROZI+TMEL |  | 3.2 | M2 | 0 | 0
9880001500 | vedl. | OPT>BARVA AKRYL.ROZPOUST.CERVENA-VRCH 1L | NORMAPREN 41, RAL 3020 | 1.4336 | L | 0 | 0
9870039000 | výk. | VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU |  | 156 | SADA | 0 | 0
9870039100 | výk. | VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH |  | 65.725 | SADA | 0 | 0
9870020290 | výk. | VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 |  | 306 | KG | 0 | 0
1000327780 | vedl. | FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M | FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. | 0.036 | KS | 0 | 0
1000174000 | vedl. | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M |  | 6 | M | 0 | 0
1000006840 | vedl. | UCPAVKY OCHR. KLOB. PR. 110 |  | 4 | KS | 0 | 0
NEB02 | hlav. | ROZ.RST-0663/4824,SVS-H NA KONZ.(8X400A) | RAL6011 | 1 | KS | 0 | 0
1003556190 | hlav. | PTS SIROKA 630-KONZOLA POJISTEK VN | HRPTS02003 | 1 | PÁR | 0 | 0
1003556090 | hlav. | PTS SIRIKA-DRZAK TRUBEK RST SVS-H | HRPTS01011 | 4 | KS | 0 | 0
1003556220 | hlav. | PTS SIROKA 630-KONZOLA VYLOZENA POD RST | HRPTS02006 | 1 | KS | 0 | 0
1000285320 | hlav. | VLOZKA JEDNOSTRANNA CYLINDRICKÁ 35MM 30° | FAB 3***PROFI DZNS/35+10 3KLÍČE | 2 | KS | 0 | 0
1003679160 | hlav. | KABELOVÝ KRYT POD SKRIN SVS-H - NEREZ | NKK - H | 1 | KS | 0 | 0
1004371520 | trafa | TRANSFORMATOR 400kVA 35/0,42kV ELIN (transformátor investora) | TDO-402A03S5K-99 | 0 | KS | 0 | 0
| SO 02 | kabely NN
| 320 | vedení kabelové NN |  |  |  |  | 0
1000015610 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 |  | 29.4 | M | 0 | 0
1000037200 | vedl. | PRICHYTKA SONAP PR.41- 54 MM 637554 | 637 554 | 4 | KS | 0 | 0
1000084880 | vedl. | SPOJKA 1KV SSU4-L(3x185-240+1x95-120) | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 4 | KS | 0 | 0
1000085240 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 240 ALU-ZE |  | 12 | KS | 0 | 0
1000085270 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 120 ALU-ZE |  | 4 | KS | 0 | 0
1000015140 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2 |  | 14.7 | M | 0 | 0
1002897950 | vedl. | SPOJKA KAB 0,6/1KV 70-95MM2 PXE-SU6 | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 3 | KS | 0 | 0
1003505390 | vedl. | SPOJOVAC SROUB. 332 805 602 25-185 MM2 |  | 12 | KS | 0 | 0
1000015130 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2 |  | 7.35 | M | 0 | 0
1000037190 | vedl. | PRICHYTKA SONAP PR.29- 40 MM 637540 | 637 540 | 3 | KS | 0 | 0
1000085290 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 70 ALU-ZE |  | 8 | KS | 0 | 0
1000313470 | vedl. | SPOJKA PRIMA 1KV SSU 2C-L (35-95) | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 2 | KS | 0 | 0
1000291460 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS |  | 0.07 | BAL | 0 | 0
1003682360 | vedl. | STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS |  | 0.14 | BAL | 0 | 0
1000055870 | vedl. | STITEK PVC NA KABELU-359050 |  | 21 | KS | 0 | 0
1000291130 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS |  | 0.21 | BAL | 0 | 0
1003301650 | vedl. | TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ. |  | 0.042 | KS | 0 | 0
1002935270 | vedl. | DESKA ZAKRYT.DEKAB PE 125/4 CERVENA 1M | DEKAB 125/4 | 10 | KS | 0 | 0
9870039000 | výk. | VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU |  | 9 | SADA | 0 | 0
9870039100 | výk. | VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH |  | 5.1 | SADA | 0 | 0
9870020290 | výk. | VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 |  | 2626 | KG | 0 | 0
1002935280 | vedl. | DESKA ZAKRYT.DEKAB PE 300/4 CERVENA 1M | DEKAB 300/4 | 18 | KS | 0 | 0
1000327780 | vedl. | FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M | FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. | 0.36 | KS | 0 | 0
9870011700 | výk. | VYK> SEMENO TRAVNI |  | 0.621 | KG | 0 | 0
| SO 03 | Náhradní zdroj
| 320 | vedení kabelové NN |  |  |  |  | 0
1000249120 | vedl. | SKRIN ROZPOJOVACI SR822/NKW2 DCK |  | 1 | KS | 0 | 0
1003559310 | vedl. | KERAMZIT VEL.2 PYTEL 22 LITRU PRO SKRINE | KERAMZIT LIAPOR 1-4MM | 2 | BAL | 0 | 0
1000015610 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 |  | 29.4 | M | 0 | 0
1000037200 | vedl. | PRICHYTKA SONAP PR.41- 54 MM 637554 | 637 554 | 4 | KS | 0 | 0
1000084880 | vedl. | SPOJKA 1KV SSU4-L(3x185-240+1x95-120) | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 4 | KS | 0 | 0
1000085240 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 240 ALU-ZE |  | 12 | KS | 0 | 0
1000085270 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 120 ALU-ZE |  | 4 | KS | 0 | 0
1000015140 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2 |  | 14.7 | M | 0 | 0
1002897950 | vedl. | SPOJKA KAB 0,6/1KV 70-95MM2 PXE-SU6 | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 3 | KS | 0 | 0
1003505390 | vedl. | SPOJOVAC SROUB. 332 805 602 25-185 MM2 |  | 12 | KS | 0 | 0
1000015130 | vedl. | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2 |  | 7.35 | M | 0 | 0
1000037190 | vedl. | PRICHYTKA SONAP PR.29- 40 MM 637540 | 637 540 | 3 | KS | 0 | 0
1000085290 | vedl. | SPOJKA KABEL 36KV AL 70 ALU-ZE |  | 8 | KS | 0 | 0
1000313470 | vedl. | SPOJKA PRIMA 1KV SSU 2C-L (35-95) | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 2 | KS | 0 | 0
1000291460 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS |  | 0.07 | BAL | 0 | 0
1003682360 | vedl. | STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS |  | 0.14 | BAL | 0 | 0
1000055870 | vedl. | STITEK PVC NA KABELU-359050 |  | 21 | KS | 0 | 0
1000291130 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS |  | 0.21 | BAL | 0 | 0
1003301650 | vedl. | TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ. |  | 0.042 | KS | 0 | 0
9880006600 | výk. | PASKA ZEMNICI FEZN 30x4 |  | 5 | KG | 0 | 0
1000040380 | výk. | SVORKA SR02 - SPOJENI PASEK 30X4 |  | 3 | KS | 0 | 0
9870039000 | výk. | VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU |  | 9 | SADA | 0 | 0
9870039100 | výk. | VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH |  | 5.1 | SADA | 0 | 0
9870020290 | výk. | VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 |  | 2892 | KG | 0 | 0
1000327780 | vedl. | FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M | FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. | 0.36 | KS | 0 | 0
9870011700 | výk. | VYK> SEMENO TRAVNI |  | 0.621 | KG | 0 | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  |  | 0

## Oceněné práce
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | Rekonstrukce trafostanice JC-0495 |  |  | Datum: | 15.12.2023
Definice SAP: | P9-2023 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00230
Okres: | Jičín
Oblast: | Východ |  |  | Hl. projektant: | qtnetopizde
Oblast ocenění: | Východ |  |  | Projekt. firma: | Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Mechanizace
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | PS 01 | TRAFOSTANICE PTS - technologie |  |  | 371.4695
|  | 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  | 245.1998 |  | 0
PDEB58A | D | 315 | MONTAZ TRAFA NA STOZAROVOU TS-NAD 400KVA | 1 | KS | 1.983 | 0 | 0
PDQB07A | D | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 1 | KS | 0.173 | 0 | 0
PDEB57A | M | 315 | MONTAZ TRAFA NA STOZAROVOU TS-DO 400KVA | 1 | KS | 2.85 | 0 | 0
PDEB16A | M | 315 | MANIPUL.+ODVOZ STAV.TRAFA VN/NN NA SKLAD | 2 | KS | 38.8 | 0 | 0
NEB01 | M |  | REPASOVÁNÍ TRANSFORMATORU 400kVA 35/0,42kV | 1 | KS | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
PDQB07A | M | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 1 | KS | 0.347 | 0 | 0
PXDB17A | D | 315 | VODIC VN 42-AL1/7-ST1A (42/7) 9,00MM | 210 | M | 3.78 | 0 | 0
PLSB10A | D | 315 | RETEZEC JK IZ. 70/530 ALST 9,0-16,0MM | 6 | KS | 3.642 | 0 | 0
PLUB44A | D | 315 | SPOJ SROUB. PROUDOVY ALST 9,00-12,00MM | 6 | KS | 1.248 | 0 | 0
PLSB26A | M | 315 | RETEZEC JK PLAST 35KV ALST 5,4-12,0MM | 3 | KS | 3.624 | 0 | 0
PBTB60A | M | 315 | UKONCENI ALST 7,7-9,4MM KABEL.OKEM | 3 | KS | 0.603 | 0 | 0
PXDB17A | O | 315 | VODIC VN 42-AL1/7-ST1A (42/7) 9,00MM | 210 | M | 11.55 | 0 | 0
PXDB17A | M | 315 | VODIC VN 42-AL1/7-ST1A (42/7) 9,00MM | 9 | M | 0.333 | 0 | 0
PLUB44A | M | 315 | SPOJ SROUB. PROUDOVY ALST 9,00-12,00MM | 6 | KS | 2.49 | 0 | 0
PBXB06A | M | 315 | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | 9 | M | 3.294 | 0 | 0
PCIB32A | M | 315 | UKONCENI PASU AL DO 50/10MM NA PRISTROJI | 6 | KS | 1.71 | 0 | 0
PXJB32A | M | 323 | PTS630SIROKA-KONZOLA POJ. SPODKU VN, PAR | 1 | PÁR | 0.44 | 0 | 0
PCSB60A | M | 315 | SPODEK POJ.VENK.35KV OMEZOVAC,UCHYC.VNEJ | 3 | KS | 1.152 | 0 | 0
PCZB40A | M | 315 | POJISTKA VN PRO 35KV 20A PR45/537 | 3 | KS | 0.168 | 0 | 0
PBUB08A | M | 315 | TABULKA VN BEZP.VYSTR.STAV.PRIH.ST.SMALT | 1 | KS | 0.043 | 0 | 0
PBEB19A | M | 315 | OTVOR V PLECHU DO 4MM D 16-21MM | 14 | KS | 1.722 | 0 | 0
PJJB30A | M | 391 | OK OSETRENI OCELOVE KONSTRUKCE STOZ. ST2 | 34.607 | M2 | 46.7195 | 0 | 0
PXJB68A | D | 323 | PTS630UZKA-DRZAK TRUBEK RST SVS-U ZADY | 4 | KS | 0.644 | 0 | 0
PXJB68A | M | 323 | PTS630UZKA-DRZAK TRUBEK RST SVS-U ZADY | 4 | KS | 1.436 | 0 | 0
PXJB14A | D | 322 | BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90 | 6 | KS | 0.504 | 0 | 0
PXJB14A | M | 322 | BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90 | 8 | KS | 1.352 | 0 | 0
PBBB34A | D | 315 | TRUBKA SVODOVA PVC PR.75/6M PEVNE ULOZ. | 3 | KS | 0.927 | 0 | 0
PBBB34A | M | 315 | TRUBKA SVODOVA PVC PR.75/6M PEVNE ULOZ. | 2 | KS | 1.234 | 0 | 0
PBBB43A | M | 315 | HLAVICE VYVOD. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWS | 2 | KS | 0.158 | 0 | 0
PXJB35A | D | 323 | PTS630SIROKA-KONZOLA VYLOZENA POD RST | 1 | KS | 0.149 | 0 | 0
PXJB35A | M | 323 | PTS630SIROKA-KONZOLA VYLOZENA POD RST | 1 | KS | 0.297 | 0 | 0
PGDB77A | M | 315 | NATER ROZP. BEZOVA ZAKLAD NA ZEMI FEZN | 30.097 | M2 | 6.531 | 0 | 0
PGDB03A | M | 315 | NATER ROZP. ZELENA VRCHNI NA ZEMI FEZN | 71.704 | M2 | 8.246 | 0 | 0
PHJB05A | D | 315 | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 200KG | 3 | KS | 3.57 | 0 | 0
PCHB27A | M | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637574-KABEL D55-74 | 2 | KS | 0.086 | 0 | 0
PHJB85A | M | 315 | MONTAZ ROZVADECU -DO 100 KG | 1 | KS | 1.822 | 0 | 0
PSMB09A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 8 | M | 1.52 | 0 | 0
PSMB18A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 20 | M | 5 | 0 | 0
PCIB20A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 3 | KS | 0.69 | 0 | 0
PCIB23A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 9 | KS | 2.898 | 0 | 0
PCIB58A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 4 | KS | 5.404 | 0 | 0
PELB42A | M | 215 | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 90/74 OHEBNA | 6 | M | 0.45 | 0 | 0
PENB25A | M | 215 | ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY | 6 | M | 0.228 | 0 | 0
PFLB65A | M | 315 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 160A | 15 | KS | 0.15 | 0 | 0
PFLB64A | M | 315 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 125A | 3 | KS | 0.03 | 0 | 0
PFLB62A | M | 315 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 80A | 3 | KS | 0.03 | 0 | 0
PCHB31A | M | 315 | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED | 7 | KS | 0.231 | 0 | 0
PBUB70A | M | 315 | TABULKA SJZ DTS ZDENA+PR.STOZ.297X210SM | 1 | KS | 0.043 | 0 | 0
PBUB94A | M | 315 | TABULKA SJZ DTS DOPLNKOVA DVERE SMALT | 1 | KS | 0.022 | 0 | 0
PBUB80A | M | 315 | TABULKA SJZ 1X VEDENI VN PRIH.ST. SMALT | 1 | KS | 0.043 | 0 | 0
PLZB80A | M | 315 | OSAZENI TABULKY CISLOV.NA STAV.PRIHR.ST. | 1 | KS | 0.1 | 0 | 0
PLZB85A | M | 315 | TABULKA SMALT USJZ STOJ STOZ VVN,VN | 1 | KS | 0.1 | 0 | 0
PHGB18A | M | 315 | TABULKA BEZP. 9001-3DILNA STANICNI SMALT | 2 | KS | 0.086 | 0 | 0
PBUB09A | M | 315 | TABULKA VN BEZP.VYSTR.NOVY PRIH.ST.SMALT | 1 | KS | 0.043 | 0 | 0
PDQB08A | M | 335 | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | 2 | M | 0.042 | 0 | 0
PDQB02A | M | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 3 | M | 0.648 | 0 | 0
PDQB09A | M | 335 | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4 | 3 | KS | 0.252 | 0 | 0
PDQB13A | M | 336 | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 165 | M | 8.91 | 0 | 0
PDQB64A | M | 336 | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | 1 | KS | 0.17 | 0 | 0
PRAB01A | M | 217 | RYHY 35X50CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 3 | M | 1.488 | 0 | 0
PRAB04A | M | 217 | RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 15 | M | 9.57 | 0 | 0
PRAB07A | M | 217 | RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 35 | M | 28.98 | 0 | 0
PRAB19A | M | 217 | RYHY 50X100CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 101 | M | 139.077 | 0 | 0
PECB92A | M | 215 | UPRAVA BET.HLAVY ZAKLADU-PRIHRAD.STOZAR | 4 | KS | 5.004 | 0 | 0
PECB70A | M | 230 | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | 1 | M3 | 11.606 | 0 | 0
PECB71A | M | 215 | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | 1.5 | M3 | 2.991 | 0 | 0
PECB94A | M | 215 | MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOZARU VC.MAT | 12 | M2 | 9.144 | 0 | 0
PRDB19A | M | 235 | NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK | 3.3 | T | 1.1352 | 0 | 0
PRDB31A | M | 215 | ODSTR POROSTU, MEKKY STR HUSTY DO 25 M2 | 5 | M2 | 1.5 | 0 | 0
PRDB90A | M | 215 | ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP | 7.5 | M2 | 1.0125 | 0 | 0
PRDB91A | M | 215 | OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP | 2 | M2 | 0.076 | 0 | 0
PRGB83A | M | 215 | ODKOP ZEMINY RUCNE NAD OKOL.TEREN,TR.3-4 | 2.6 | M3 | 3.12 | 0 | 0
PRGB93A | M | 235 | NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | 0.8 | M3 | 0.7184 | 0 | 0
PJJB16A | M | 215 | OZ OTVOR DO BET. PR.20/300MM+KOTEVNI TRN | 26 | KS | 3.64 | 0 | 0
PJJB17A | M | 215 | OZ OCELOVA SIT 0,1X 0,1M/4MM +PRIPEVNENI | 5.6 | M2 | 4.48 | 0 | 0
PJJB14A | M | 215 | OZ AM ADHEZNI MUSTEK | 1.7 | M2 | 0.34 | 0 | 0
PJJB12A | M | 215 | OZ OPKS OCHRAN. PROSTREDEK PRO KOMP.SMES | 6.1 | M2 | 0.61 | 0 | 0
PJJB11A | M | 215 | OZ KS KOMP.SMES PRO NEPROPUSTNOST BETONU | 6.1 | M2 | 1.83 | 0 | 0
PJJB15A | M | 215 | OZ OCISTENI BETONU PRI OPR.HLAVY ZAKLADU | 6.1 | M2 | 11.3704 | 0 | 0
PJJB35A | M | 315 | OK ZAFIXOVANI STOJINY STOZ.NN,VN VC.MECH | 4 | KS | 28.244 | 0 | 0
PJJB31A | M | 391 | OK OSETRENI ATMOFIX KONSTRUKCE STOZ. SA3 | 3.2 | M2 | 7.36 | 0 | 0
PGDB18A | M | 315 | NATER ROZP. CERVENA VRCHNI NA ZEMI NA FE | 6.4 | M2 | 0.736 | 0 | 0
PRAB17A | M | 217 | RYHY 50X85CM ZASTAV.UZEMI TR4 | 2 | M | 3.738 | 0 | 0
PRDB50A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR. | 2 | M | 0.03 | 0 | 0
PRDB15A | M | 215 | NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4 | 3.68 | M3 | 2.3773 | 0 | 0
PRDB87A | M | 215 | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM | 4 | M | 0.12 | 0 | 0
PELB43A | M | 215 | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA | 6 | M | 0.564 | 0 | 0
PCHB40A | M | 315 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 6 | M | 0.09 | 0 | 0
|  | SO 02 | kabely NN |  |  | 109.969
|  | 320 | vedení kabelové NN |  |  | 20.9588 |  | 0
PSMB09A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 28 | M | 2.66 | 0 | 0
PSMB06A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY | 14 | M | 1.05 | 0 | 0
PSMB04A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2,VOLNE ULOZENY | 7 | M | 0.252 | 0 | 0
PCIB58A | D | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 5 | KS | 3.375 | 0 | 0
PCIB52A | D | 315 | UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC.,OKA(12/10) | 3 | KS | 1.692 | 0 | 0
PCIB49A | D | 315 | UKONC.KAB. 4X50 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M10) | 2 | KS | 0.732 | 0 | 0
PFRB23A | D | 324 | SKRIN SR822/NKW2 DCK 24X400A LIST PILIR | 1 | KS | 0.768 | 0 | 0
PSMB09A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 28 | M | 5.32 | 0 | 0
PCIB58A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 12 | KS | 16.212 | 0 | 0
PCIB12A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 36 | KS | 12.708 | 0 | 0
PCIB09A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 12 | KS | 2.856 | 0 | 0
PCHB26A | M | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 4 | KS | 0.168 | 0 | 0
PCLB81A | M | 315 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L (3x240+1x120) | 4 | KS | 28.748 | 0 | 0
PSMB05A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2,VOLNE ULOZENY | 14 | M | 1.33 | 0 | 0
PCIB55A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X 95 BEZ TRMENU,BEZ OK | 6 | KS | 5.688 | 0 | 0
PCIB08A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 95MM2 SVORK.V ROZVAD. | 6 | KS | 1.206 | 0 | 0
PCIB07A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 2 | KS | 0.372 | 0 | 0
PCMB87A | M | 315 | SPOJKA KAB.ZALEV. 1KV AL4X70RE A 4X70SE | 3 | KS | 8.178 | 0 | 0
PSMB04A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2,VOLNE ULOZENY | 7 | M | 0.504 | 0 | 0
PCIB69A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X 50 BEZ TRMENU,BEZ OK | 3 | KS | 1.302 | 0 | 0
PCIB06A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 50MM2 SVORK.V ROZVAD. | 4 | KS | 0.656 | 0 | 0
PCHB25A | M | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637540-KABEL D29-40 | 3 | KS | 0.114 | 0 | 0
PCLB79A | M | 315 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU2C-L PRO AL4X70 | 2 | KS | 11.97 | 0 | 0
PCHB32A | M | 315 | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-STAV.VED | 7 | KS | 0.462 | 0 | 0
PCHB34A | M | 315 | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-STAV.VED. | 21 | KS | 1.386 | 0 | 0
PLZB01A | M | 315 | POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM | 1 | KS | 0.14 | 0 | 0
PDQB10A | M | 335 | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 1 | KS | 0.12 | 0 | 0
PRAB52A | M | 217 | RYHY 80X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 5 | M | 9.325 | 0 | 0
PRDB53A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 80 CM,BEZ ZAKR. | 5 | M | 0.175 | 0 | 0
PRDB85A | M | 215 | KRYTI KABELU VN PE DESKOU SIRKY 425 MM | 10 | M | 0.86 | 0 | 0
PRAB16A | M | 217 | RYHY 50X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 4 | M | 4.696 | 0 | 0
PRDB51A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR. | 4 | M | 0.088 | 0 | 0
PRDB84A | M | 215 | KRYTI KABELU VN PE DESKOU SIRKY 300 MM | 8 | M | 0.344 | 0 | 0
PRDB15A | M | 215 | NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4 | 1.2 | M3 | 0.7752 | 0 | 0
PRDB87A | M | 215 | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM | 40 | M | 1.2 | 0 | 0
PRDB90A | M | 215 | ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP | 6 | M2 | 0.81 | 0 | 0
PRDB91A | M | 215 | OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP | 19.05 | M2 | 0.7239 | 0 | 0
PRGB32A | M | 217 | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 0.826 | M3 | 1.2795 | 0 | 0
PRGB36A | M | 215 | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 1.28 | M3 | 0.68224 | 0 | 0
|  | SO 03 | Náhradní zdroj |  |  | 111.007
|  | 320 | vedení kabelové NN |  |  | 20.2161 |  | 0
PSMB09A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 28 | M | 2.66 | 0 | 0
PSMB06A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY | 14 | M | 1.05 | 0 | 0
PSMB04A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2,VOLNE ULOZENY | 7 | M | 0.252 | 0 | 0
PCIB58A | D | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 5 | KS | 3.375 | 0 | 0
PCIB52A | D | 315 | UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC.,OKA(12/10) | 3 | KS | 1.692 | 0 | 0
PCIB49A | D | 315 | UKONC.KAB. 4X50 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M10) | 2 | KS | 0.732 | 0 | 0
PFRB23A | M | 324 | SKRIN SR822/NKW2 DCK 24X400A LIST PILIR | 1 | KS | 1.536 | 0 | 0
PSMB09A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 28 | M | 5.32 | 0 | 0
PCIB58A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 12 | KS | 16.212 | 0 | 0
PCIB12A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 36 | KS | 12.708 | 0 | 0
PCIB09A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 12 | KS | 2.856 | 0 | 0
PCHB26A | M | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 4 | KS | 0.168 | 0 | 0
PCLB81A | M | 315 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L (3x240+1x120) | 4 | KS | 28.748 | 0 | 0
PSMB05A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2,VOLNE ULOZENY | 14 | M | 1.33 | 0 | 0
PCIB55A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X 95 BEZ TRMENU,BEZ OK | 6 | KS | 5.688 | 0 | 0
PCIB08A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 95MM2 SVORK.V ROZVAD. | 6 | KS | 1.206 | 0 | 0
PCIB07A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 2 | KS | 0.372 | 0 | 0
PCMB87A | M | 315 | SPOJKA KAB.ZALEV. 1KV AL4X70RE A 4X70SE | 3 | KS | 8.178 | 0 | 0
PSMB04A | M | 315 | KABEL 1-AYKY-J 4X50MM2,VOLNE ULOZENY | 7 | M | 0.504 | 0 | 0
PCIB69A | M | 315 | UKONC.KAB.DO 4X 50 BEZ TRMENU,BEZ OK | 3 | KS | 1.302 | 0 | 0
PCIB06A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 50MM2 SVORK.V ROZVAD. | 4 | KS | 0.656 | 0 | 0
PCHB25A | M | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637540-KABEL D29-40 | 3 | KS | 0.114 | 0 | 0
PCLB79A | M | 315 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU2C-L PRO AL4X70 | 2 | KS | 11.97 | 0 | 0
PCHB32A | M | 315 | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-STAV.VED | 7 | KS | 0.462 | 0 | 0
PCHB34A | M | 315 | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-STAV.VED. | 21 | KS | 1.386 | 0 | 0
PLZB01A | M | 315 | POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM | 1 | KS | 0.14 | 0 | 0
PDQB10A | M | 335 | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 1 | KS | 0.12 | 0 | 0
PDQB13A | M | 336 | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 5 | M | 0.27 | 0 | 0
PRAB52A | M | 217 | RYHY 80X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 5 | M | 9.325 | 0 | 0
PRDB53A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 80 CM,BEZ ZAKR. | 5 | M | 0.175 | 0 | 0
PRAB16A | M | 217 | RYHY 50X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 4 | M | 4.696 | 0 | 0
PRDB51A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR. | 4 | M | 0.088 | 0 | 0
PRDB15A | M | 215 | NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4 | 1.2 | M3 | 0.7752 | 0 | 0
PRDB87A | M | 215 | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM | 40 | M | 1.2 | 0 | 0
PRDB90A | M | 215 | ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP | 6 | M2 | 0.81 | 0 | 0
PRDB91A | M | 215 | OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP | 19.05 | M2 | 0.7239 | 0 | 0
PRGB32A | M | 217 | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 1.28 | M3 | 1.9827 | 0 | 0
PRGB36A | M | 215 | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 0.826 | M3 | 0.44026 | 0 | 0
|  |  | Oceněné práce celkem: |  |  |  |  | 0 |  | 0