## 2024
Příloha č. 3 Výzvy
Seznam zdravotnického materiálu - Samorozpínací dýchací vaky, fixační límce, redukční ventily a ostatní spotřební materiál
Poř. číslo | Název zboží | Počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Celková cena za počet kusů v Kč bez DPH (sloupec C x D) | Celková cena za počet kusů v Kč vč. DPH (sloupec C x E)
1 | Vrapovaná hadice s kolínkem do ventilačního okruhu | 100 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
2 | Fixační límec nastavitelný pro dospělé | 100 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
3 | Fixační límec nastavitelný pro děti | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
4 | Třícestný kohout | 100 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
5 | Jednorázový skalpel | 150 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
6 | Samorozpínací dýchací vak pro dospělé s obličejovými maskami | 5 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
7 | Samorozpínací dýchací vak pro děti s obličejovými maskami | 5 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
8 | Pulzní oxymetr | 5 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
9 | Prstové čidlo pro opakované použití k pulznímu oxymetru | 15 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
10 | Manžeta pro přetlakovou infuzi 500 ml | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
11 | Vzduchovod 0 | 50 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
12 | Vzduchovod 1 | 50 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
13 | Vzduchovod 2 | 50 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
14 | Vzduchovod 3 | 50 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
15 | Vzduchovod 4 | 75 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
16 | Vzduchovod 5 | 75 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
17 | Vzduchovod 6 | 75 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
18 | Endotracheální kanyla č. 8 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
19 | Endotracheální kanyla č. 5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
20 | Endotracheální kanyla č. 6 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
21 | Endotracheální kanyla č. 4 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
22 | Endotracheální kanyla č. 6,5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
23 | Endotracheální kanyla č. 5,5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
24 | Endotracheální kanyla č. 4,5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
25 | Endotracheální kanyla č. 3,5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
26 | Endotracheální kanyla č. 2 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
27 | Endotracheální kanyla č. 2,5 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
28 | Dýchací set kapesní | 200 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
29 | Tonometr hodinkový, aneroidní, manuální | 75 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
30 | Izotermická folie | 150 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
31 | Škrtidlo "C-A-T" turniket GEN7 (ČERNÉ) | 70 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
32 | Fixační dlaha dospělý (90x11cm) | 75 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
33 | Fixační dlaha junior (45x11cm) | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
34 | Teploměr bezkontaktni | 40 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
35 | Redukční ventil pro O2 | 120 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
36 | Průtokoměr 25l, O2 | 5 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
37 | Maska jednorázová neonatální, vel. 0 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
38 | Maska jednorázová, batolecí, vel. 1 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
39 | Maska jednorázová, dětská, vel. 3 | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
40 | Maska pryžová, vel. 3, silikonová, transparentní | 15 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
41 | Maska pryžová, vel. 5, silikonová, transparentní | 15 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
42 | Hydrogelové okluzivní krytí (hrudní chlopeň) | 100 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
43 | Dekompresní jehla 3,25 x 14G | 100 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
CELKEM |  | 2350 | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník | Doplní účastník
Sloupec C - počet kusů - jedná se pouze o předpokládaný počet požadovaného zboží pro účely VŘ, kdy však zadavateli nevzniká povinnost jej v tomto počtu odebrat či zakoupit.
Specifikace fixačního límce: Nastavitelný fixační krční límec s možností jemného nastavení výšky v minimálně 12 polohách u dětské a 16 polohách u dospělé verze pro pacienty bez krku až po vysoké velikosti krku s výklopnou podpěrou brady, háčky nebo úchyty pro upevnění kyslíkové polomasky a volným přístupem na přední stranu krku. Zabraňuje bočnímu, přednímu a zadnímu vychýlení hlavy. RTG transparentní, kompatibilní s CT a MRI. Límce musí být možné vykázat jako ZUM, límce musí mít platný kód VZP.
Specifikace samorozpínacího vaku: Vak pro dospělé je určen k ventilaci dospělých a dětí od 3 let (od 15 kg). Vak pro děti je určen pro ventilaci novorozenců, kojenců a dětí s tělesnou hmotností do 20 kg (4 – 5 let). Vaky lze opakovaně použít, neobsahují latex. Součástí každého vaku je rezervoár na kyslík. Základem konstrukce je dvouplášťová stavba. Zabudovaný tlakový omezovač zabraňuje stlačení v případě zvýšeného odporu dýchacích cest pacienta. Integrované držadlo je určeno pro zvýšený uživatelský komfort a rovnoměrnou kompresi vaku. Kompletní vak může být autoklávován při 134°C. Součástí dodávky vaků jsou transparentní masky velikosti 0, 0A a 1 pro děti, resp. velikosti 2, 3, 4 a 5 pro dospělé.
Specifikace pulzního oxymetru: Pulsní oxymetr bez alarmu navržený pro měření a zobrazování hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO2) a tepové frekvence, pro děti i dospělé. Rozsah SpO2 0% až 100%, Rozsah srdeční frekvence 18 až 300 pulzů za minutu. Tříčíslicové sedmiprvkové LED zobrazení. Provoz na 4 alkalické baterie AA. Nepromokavé pouzdro s kapsou pro uložení prstového senzoru. Možnost připojení prstového čidla s kabelem.
Specifikace fixační dlahy: Univerzální dlaha určená pro imobilizaci zlomených končetin. Vyrobená z tvarovatelného hliníku, potaženého omyvatelným materiálem, lehce tvarovatelná, RTG průhledná, voděodolná a opakovatelně použitelná, lze ustřihnout nůžkami, skladná (srolovatelná, skládatelná). Velikost pro dospělého pacienta 50x11 cm, dětský pacient 45x11 cm.
Specifikace redukčního ventilu pro O2: Redukční ventil na kyslík jednostupňový pístový, s přednastaveným výstupním tlakem, voličem průtoku skokově regulovatelný 0 až 25l/min (0-1-2-3-4-6-7-9-12-15-25l/min), dvěma výstupy, s otočným manometrem, otočným průtočným výstupem, předním a bočním okénkem pro čtení nastaveného průtoku. Vstupní tlak 200 bar, výstupní tlak 4 bar, připojení vstup - W21,8x1/14", připojení výstup - rychlospojka a G3/8 + hadicový nástavec, včetně hadicového nástavce.
Specifikace: průtokoměr se skokovou regulací (0–1–2–3–4–5–6–7–9–12–15–25 l/min), s O2 rychlospojkou (P 03815) a hadicovým nástavcem, včetně hadicového nástavce.
Specifikace hydrogelového okluzivního krytí (hrudní chlopeň): Hydrogelové okluzivní krytí s integrovaným nízkoprofilovým ventilem pro ošetření otevřeného pneumotoraxu. Základním materiálem je hydrogelové krytí s vynikajícími vzduchotěsnícími paremetry, které jsou hlavním předpokladem pro úspěšné ošetření otevřených poranění hrudníku. Lze použít i na velmi zpocené pokožce, nebo pokožce s vysokou mírou ochlupení. Mechanismus integrovaného ventilu - otevírá se a zavírá již při velmi malých změnách tlaku vzduchu. Ventil je průhledný. Periferní otvory jsou dostateně velké (36Fr), aby umožnily odtok krve.
Specifikace dekompresní jehly: Je profesionální dekompresní jehla pro rychlý zásah při tenzním (uzavřeném) plicním pneumotoraxu. Dekompresní punkční jehla se zavádí do oblasti druhého mezižebří. Dekompresní jehla má ideální doporučenou délku 3,25 palců, což práci záchranáře usnadňuje a znemožňuje chybovost tak, jak je tomu např. s jinými obyčejnými jehlami. Dekompresní jehla je umístěna v pevném a odolném obalu, který chrání sterilitu jehly. Víčko obalu má tvar šestihranu, neprokluzuje tedy při otevírání pouzdra mezi prsty a dále zabezpečuje, aby obal na podložce ležel na místě.
Ostatní položky nevyžadují bližší upřesnění.