## FORMULAR SV
SPŠel-it, ČS. ODBOJE 670, 518 01 DOBRUŠKA
NÁSTAVBA UČEBNY MULTIMÉDIÍ SPŠel-it DOBRUŠKA
| 090-elektroinstalace, hromosvody | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2024-03-17
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
443 | Spínací zařízení |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
445 | Osvětlení |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení |  |  |  | 0
446 | Bleskosvody |  |  |  | 0
446 | Montáž bleskosvodu |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
443 | Spínací zařízení
dozbrojení rozváděče RE
443.0001 | jistič B25/3 | ks | 1 |  | 0
443.0002 | úprava čelní desky | ks | 1 |  | 0
443.0003 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
443.0004 | montáž | ks | 1 |  | 0
rozváděč RSIT
443.0005 | Velkoobsahová rozvodnice 5/120-C pod omítku s plnými dveřmi, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 127 mm, 24 TE vřadě, 5 přístroj. lišt. | ks | 1 |  | 0
443.0006 | svorka RSA 6 | ks | 11 |  | 0
443.0007 | vypínač 40/3 | ks | 1 |  | 0
443.0008 | svodič přepětí 12,5-275/3+0 | ks | 1 |  | 0
443.0009 | stykač 230/25-40 s kontakty AC3 | ks | 4 |  | 0
443.001 | impulsní relé 230/S | ks | 4 |  | 0
443.0011 | proudový chránič s jističem 10/1N/C/003 | ks | 4 |  | 0
443.0012 | proudový chránič 40/4/B/003 | ks | 2 |  | 0
443.0013 | jistič B16/1 | ks | 16 |  | 0
443.0014 | jistič B16/3 | ks | 1 |  | 0
443.0015 | jistič B25/3 | ks | 2 |  | 0
443.0016 | sněhový regulátor vč. teplotního a vlhkostního čidla | ks | 1 |  | 0
443.0017 | lišta propojovací 10-3P-3TE | ks | 5 |  | 0
443.0018 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
443.0019 | montáž | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie
444.0001 | krabice pro společnou montáž ( hloubka 45 mm ) | ks | 59 |  | 0
444.0002 | Krabice A8 IP54 75x75x36 | ks | 11 |  | 0
444.0003 | svorka zemnící ZSA 16 | ks | 30 |  | 0
444.0004 | páska zemnící úzká ZS 16 | ks | 30 |  | 0
444.0005 | svorka kabelová 2x1-2.5 | ks | 100 |  | 0
444.0006 | svorka kabelová 3x1-2.5 | ks | 50 |  | 0
444.0007 | drátěný žlab 100/50 vč. spojek | m | 24 |  | 0
444.0008 | sádra stavební | q | 3 |  | 0
444.0009 | CY 2,5 zž | m | 70 |  | 0
444.001 | CY 16 zž | m | 36 |  | 0
444.0011 | CYKY O3x1,5 | m | 60 |  | 0
444.0012 | CYKY J3x1,5 | m | 220 |  | 0
444.0013 | CYKY J3x2,5 | m | 480 |  | 0
444.0014 | CYKY J4x10 | m | 36 |  | 0
444.0015 | CYKY J5x2,5 | m | 17 |  | 0
444.0016 | JYTY 4x1 | m | 20 |  | 0
444.0017 | JYTY 7x1 | m | 20 |  | 0
444.0018 | dvounásobné tlačítko pod omítku v nezadíratelném provedení, IP20, bílé, komplet | ks | 2 |  | 0
444.0019 | jednonásobná zásuvka v nezadíratelném provedení 230V/16A, bílá, IP20, komplet | ks | 25 |  | 0
444.002 | jednonásobná zásuvka v nezadíratelném provedení 230V/16A, bílá, IP20, komplet svodič III. st. | ks | 34 |  | 0
444.0021 | vysílač čtyřtlačítkový, s baterií, lepený na stěnu ( sklo ), ovládání DALI přijímače, bílý | ks | 1 |  | 0
444.0022 | vysílač šestitlačítkový, s baterií, lepený na stěnu ( sklo ), ovládání DALI přijímače, bílý | ks | 1 |  | 0
444.0023 | přijímač čtyřkanálový, ovládání DALI svítidel | ks | 5 |  | 0
444.0024 | dvoužilový odporový opletený topný okruh 20 W/m, se zvýšenou odolností proti UV záření, 50 m | ks | 1 |  | 0
444.0025 | distanční úchyt do žlabu, mrazuvzdorný plast balení 25 ks | ks | 1 |  | 0
444.0026 | systémová ﬁxace pro upevnění topného kabelu ve svodech balení 10 m, materiál: nerezové lanko a mrazuvzdorný plast | ks | 1 |  | 0
444.0027 | zásuvka 5x32A pod omítku IP 44 vč. instalační krabice | ks | 1 |  | 0
VZT
444.0028 | REB - elektronický, plynulý regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
444.0029 | ventil pro přefuk vzduchu ⌀ 160 mm vč. spojovacího potrubí | ks | 2 |  | 0
444.003 | ultra tichý ventilátor do potrubí 500/150-160, IP44 | ks | 1 |  | 0
444.0031 | talířový ventil odvodní ⌀ 160 mm | ks | 2 |  | 0
444.0032 | 160 ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací | m | 5.5 |  | 0
444.0033 | 90° 160/160 odbočka jednostranná | ks | 1 |  | 0
444.0034 | 160 zpětná klapka | ks | 1 |  | 0
444.0035 | potrubí 4hranné 200x200, délka 1 m, volná příruba, doměrek, ocel pozink - skrz stěnu | ks | 1 |  | 0
444.0036 | potrubní přechod z kruhového potrubí D160 na 4hranné 200x200, ocel pozink | ks | 1 |  | 0
444.0037 | 200 protidešťová žaluzie | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0038 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0039 | krabice pod přístroje bez zapojení | ks | 59 |  | 0
444.004 | krabicová rozvodka lištová vč. zapojení | ks | 11 |  | 0
444.0041 | kabelový žlab spojek | m | 24 |  | 0
444.0042 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1 |  | 0
444.0043 | tabulky a štítky na kabely | ks | 31 |  | 0
444.0044 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 30 |  | 0
444.0045 | kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU | m | 400 |  | 0
444.0046 | kabel CYKY do 4x10 PU | m | 36 |  | 0
444.0047 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 467 |  | 0
444.0048 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 106 |  | 0
444.0049 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 650 |  | 0
444.005 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 31 |  | 0
444.0051 | připojení spínacího prvku | ks | 2 |  | 0
444.0052 | připojení zásuvek 1f. | ks | 59 |  | 0
444.0053 | připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace | ks | 1 |  | 0
444.0054 | přetočení kabelu z bubnu | m | 36 |  | 0
444.0055 | montáž - VZT | KPL | 1 |  | 0
444.0056 | montáž tlačítkového vysílače | ks | 2 |  | 0
444.0057 | montáž čtyřkanálového přijímače | ks | 2 |  | 0
444.0058 | seřízení svítidel a jejich ovládání | KPL | 1 |  | 0
444.0059 | Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm | m | 30 |  | 0
444.006 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | KPL | 1 |  | 0
444.0061 | Dokumentace skutečného provedení 6 paré, vč. protokolu o měření intenzity osvětlení dle čsn 12464-1 | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0062 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Osvětlení
445.0001 | 1 - svítidlo pro prokognitivní osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo, distribuce světla přímá, optický systém - opálový PS kryt, reálné CCT v typické osvětlované místnosti - 4800 K, měrné CCT svítidla (kulový integrátor) - 5000 K, CRI - >95, 220–240 V 50–60 Hz, bezšroubová svorkovnice, DALI, těleso - ocelový, lakovaný plech rozměr 1200x300 mm vsazený do podhledu, povrchová úprava - elox, lakování bílá RAL 9016, IP20, 4500 lm, 42W | ks | 15 |  | 0
445.0002 | 2 - svítidlo pro prokognitivní osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo, distribuce světla nepřímá, optický systém - čirý PMMA kryt, reálné CCT v typické osvětlované místnosti - 4800 K, měrné CCT svítidla (kulový integrátor) - 5000 K, CRI - >95, 220–240 V 50–60 Hz, bezšroubová svorkovnice, DALI, vlastní tažený Al proﬁl, průřez 50x50, délka 3000 mm, povrchová úprava - elox, lakování RAL, rozměry stropní montury - 106 x 51x 28 ( barva individuální ), délka zavěsného lanka 800 mm/ individuální, možnost spojení do linie, IP20, 16800 lm, 150W | ks | 2 |  | 0
445.0003 | 3 - svítidlo pro prokognitivní osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo, distribuce světla nepřímá, optický systém - čirý PMMA kryt, reálné CCT v typické osvětlované místnosti - 4800 K, měrné CCT svítidla (kulový integrátor) - 5000 K, CRI - >95, 220–240 V 50–60 Hz, bezšroubová svorkovnice, bez DALI, vlastní tažený Al proﬁl, průřez 50x50, délka 1800 mm, povrchová úprava - elox, lakování RAL, rozměry stropní montury - 106 x 51x 28 ( barva individuální ), délka zavěsného lanka 800 mm/ individuální, možnost spojení do linie, IP20, 9900 lm, 90W | ks | 4 |  | 0
445.0004 | svítidlo nouzové, LED, s piktogramem, autotest, integrovaný nouzový modul, AC 230 V / 50 Hz, montáž na zeď, kryt svítidla plexisklo, autonomnost svítidla 1 hodina, | ks | 3 |  | 0
445.0005 | svodič přepětí ke svítidlům | ks | 14 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení
445.0006 | upevnění LED svítidel do podhledu vč.připoj. DALI | ks | 15 |  | 0
445.0007 | upevnění LED svítidel závěsných vč.připoj. DALI | ks | 6 |  | 0
445.0008 | upevnění nouzových svítidel | ks | 3 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
446 | Bleskosvody
446.0001 | AlMgSi drát pr.8mm č.100 019 | m | 40 |  | 0
446.0002 | podpěra vedení na ploché střechy beton-plast | ks | 3 |  | 0
446.0003 | UNI svorka univerzální na falc | ks | 40 |  | 0
446.0004 | UNI svorka univerzální na spoje vodičů | ks | 8 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
446 | Montáž bleskosvodu
446.0005 | montáž AlMgSi drát 8mm | m | 40 |  | 0
446.0006 | tvarování montážních dílů | ks | 8 |  | 0
446.0007 | montáž svorky do 2 šroubů | ks | 51 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0