## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V429 | Křeslo aplikační | 16
| Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví pro podávání infúzí a odběru krve | Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví | Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví
| Zdravotnický prostředek tř. I (pravidlo 13 podle přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745) | Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví | Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví
| Výškově nastavitelné elektromotorem | Výškově nastavitelné elektromotorem | Výškově nastavitelné elektromotorem
| Nosnost min. 200 kg | Nosnost min. 200kg | Nosnost min. 200kg
| Stavitelné odběrové područky | Stavitelné odběrové područky | Stavitelné odběrové područky
| Opěrka nohou | Opěrka nohou | Opěrka nohou
| Podhlavník | Podhlavník | Podhlavník
| Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz | Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz | Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz
| 4 motory - zádová a sedací část, nožní část a nastavení výšky | 4 motory - zádová a sedací část, nožní část a nastavení výšky | 4 motory - zádová a sedací část, nožní část a nastavení výšky
| Dálkové ruční ovládání | Dálkové ruční ovládání | Dálkové ruční ovládání
| Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem | Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem | Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem
| Kryt podvozku, nebo provedení ochrany motorů min IPX6 | ABS kryt podvozku | ABS kryt podvozku
| Kolečka dmin. 100 mm (samostatně bržděná) | Kolečka dmin. 100mm(samostatně bržděná) | Kolečka dmin. 100mm(samostatně bržděná)
| Záložní baterie | Záložní baterie | Záložní baterie
| Koš na odkládání osobních věcí | Koš na odkládání osobních věcí | Koš na odkládání osobních věcí
| Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infůzní tyče, možno použití na obou stranách křesla | Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infůzní tyče, možno použití na obou stranách křesla | Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infůzní tyče, možno použití na obou stranách křesla
| Zdravotnická koženka | Zdravotnická koženka | Zdravotnická koženka
| Bezešvé čalounění (akceptuje se i řešení se švy na hranách matrace, avšak toto čalounění musí být certifikováno jako anti-bakteriální) | Bezešvé čalounění | Bezešvé čalounění
| Integrovaný držák na papírové role | Integrovaný držák na papírové role | Integrovaný držák na papírové role
| Barevné řešení - přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem | Barevné řešení …......................................... Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem | Barevné řešení …......................................... Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem