Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Nákup učebních veterinárních pomůcek

1ks Psí fantom pro UZ a RTG/CT

- Nácvikový simulátor nezávislý na externím hardwaru/softwaru

- Kompatibilní s UZ a RTG/CT zobrazováním

- Možnost provádět různé polohovací techniky v rámci zobrazovacích metod UZ, RTG/CT

- Psí fantom s odnímatelnými částmi (hlava, končetiny, trup a ocas)

Obsahuje tyto části těla a anatomické struktury:

Hlava dospělého psa pro UZ & RTG/CT

- Realistický fantom lebky

- Realistická mozková tkáň

Torzo dospělého psa pro UZ & RTG/CT

Obsahuje minimálně následující kosti:

- Kompletní páteř

- Kompletní hrudní koš

- Rameno

- Lopatka

- Pánev

Obsahuje minimálně následující orgány dutiny hrudní:

- Srdce

- Realistická struktura krevních cév spojených se srdcem

- Plíce

- Bránice

Obsahuje minimálně následující orgány dutiny břišní:

- Žaludek

- Játra a žlučník

- Ledviny

- Slezina

- Slinivka břišní

- Jemné ledvinové arterie

- Močový měchýř

- Močovody

- Děloha

- Tlusté a tenké střevo

Přední končetiny dospělého psa pro UZ & RTG/CT

- Pažní kost

- Loketní kloub

- Předloktí (kost vřetenní, loketní)

- Tlapa (zápěstí s prsty)

- Akusticky správný materiál napodobující srst

Zadní končetiny dospělého psa pro UZ & RTG/CT

- Kyčelní kloub

- Stehenní kost

- Kolenní kloub

- Kosti bérce (kost holenní, lýtková)

- Tlapa (nárt, prstové kosti)

- Akusticky správný materiál napodobující srst kolem končetiny

Ocas dospělého psa pro UZ & RTG/CT

- Realistické ocasní kosti

- Realistický materiál napodobující tkáň

Rozměr modelu: střední plemeno psa

Hmotnost: v rozmezí 10 - 20 kg

1ks Přístroj s umělou inteligencí pro vyšetření trusu na vnitřní parazity

- Automatizované zařízení pro snadnou přípravu vzorků trusu, krevního nátěru (cytologické vyšetření) se zobrazením výsledků vyšetření na display přístroje.

- Skenování a analýza probíhají automaticky

- Přístroj umí diagnostikovat vnitřní parazity v trusu, cytologickou analýzu krve (hematologické vyšetření)

- Přístroj je vybaven umělou inteligencí, která pro hodnocení vzorků využívá centrální databázi snímků

- Přístroj používá technologii deep learning, díky níž se postupně zdokonaluje a učí.

1ks Videootoskop s barevným monitorem a HD kamerou

Obsahuje tyto součásti:

Videootoskop pro psy a kočky

- Vnější průměr max 5 mm, pracovní délka max 9 cm, průměr pracovního kanálu 5 Fr., včetně pracovního a irigačního kanálu

Součástí je příslušenství:

-Úchopové kleště flexibilní, vnější průměr 5 Fr., pracovní délka max 35 cm

- Myringotomická jehla, vnější průměr max 1,5 mm

- Ušní kyreta malá, vnější průměr 5 Fr., pracovní délka max 30 cm

- Kartáček malý, vnější průměr 5 mm, pracovní délka max 20 cm

Přenosný monitor s technologií HD

- Monitor pro endoskopy velikost 8",

- rozlišení min 1200 x 1920,

- min 2x kamerový vstup,

- USB a HDMI port,

- záznam na SD kartu s přenosem na USB,

- ochrana IP54,

- vhodný pro ubrouskovou dezinfekci,

- ABS plastový obal,

- inteligentní management Li-Ion baterie,

- VESA 75,

- SD Card Ultra, min 16 GB, a USB přenosný disk

Kamerová hlava

- jednočipová HD kamerová hlava,

- pevné zaostření,

- progresivní skenování,

- ohnisková vzdálenost f = 19 mm,

LED bateriový zdroj studeného světla

-50 000 lux, včetně 2 ks dobíjitelných baterií

- Spojení videootoskopu s monitorem pomocí HDMI konektivity

- Možnost uložení obrazu z endoskopu ve formátu HD obrázků a videí na integrovaný SD disk

- Možnost uložení pořízených fotek a videí z vyšetření na USB disk.

- HDMI port umožňující připojení dalšího zobrazovacího zařízení (monitor, dataprojektor)