## 1. etapa
Rekonstrukce rozvodů vody v domově mládeže Etapa 1. hlavní páteř studené vody + teplé vody a cirkulace s napojením hydrantů a vodoměrné šachty
číslo položky | popis položky | MJ | počet | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | vodovodní šoupě Dn 80 | ks | 1 | 0 | 0
2 | kulový ventil s vyp. 6/4" | ks | 2 | 0 | 0
3 | ventil s vyp. 5/4" | ks | 4 | 0 | 0
4 | zpětná klapka 6/4 " | ks | 1 | 0 | 0
5 | zpětná klapka 2" | ks | 1 | 0 | 0
6 | pz Tkus 6/4"* 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
7 | pz reduce 1"*3/4" | ks | 1 | 0 | 0
8 | pz vsuvka 6/4"*2" | ks | 2 | 0 | 0
9 | pz vsuvka 2" | ks | 2 | 0 | 0
10 | pz T kus 2"*3/4" | ks | 2 | 0 | 0
11 | pz koleno 2 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
12 | příruba závitová 2 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
13 | PRESS nerez přechod 76*2 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
14 | PRESS nerez přechod 35*5/4" | ks | 8 | 0 | 0
15 | PRESS nerez přechod 42*6/4" | ks | 2 | 0 | 0
16 | PRESS nerez T kus 76*54 | ks | 3 | 0 | 0
17 | PRESS nerez T kus 76*76 | ks | 1 | 0 | 0
18 | PRESS nerez T kus 54*42 | ks | 3 | 0 | 0
19 | PRESS nerez T kus 54*35 | ks | 4 | 0 | 0
20 | PRESS nerez T kus 35*35 | ks | 1 | 0 | 0
21 | PRESS nerez T kus 54*54 | ks | 3 | 0 | 0
22 | PRESS nerez T kus 54*3/4" | ks | 2 | 0 | 0
23 | PRESS nerez T kus 35*1/2" | ks | 1 | 0 | 0
24 | PRESS nerez T kus 54*3/4" | ks | 1 | 0 | 0
25 | PRESS nerez koleno 35 | ks | 21 | 0 | 0
26 | PRESS nerez koleno 42 | ks | 6 | 0 | 0
27 | PRESS nerez koleno 54 | ks | 5 | 0 | 0
28 | PRESS nerez redukce 54*35 | ks | 1 | 0 | 0
29 | PRESS nerez redukce 35*22 | ks | 2 | 0 | 0
30 | PRESS nerez redukce 54*42 | ks | 1 | 0 | 0
31 | PRESS nerez redukce 54*28 | ks | 1 | 0 | 0
32 | PRESS nerez přechod 42*6/4" | ks | 8 | 0 | 0
33 | PRESS nerez přechod 54*2" | ks | 3 | 0 | 0
34 | PRESS nerez přechod 28*1" | ks | 1 | 0 | 0
35 | PRESS nerez přechod 22*3/4" | ks | 1 | 0 | 0
36 | PRESS nerez trubka 76 | m | 6 | 0 | 0
37 | PRESS nerez trubka 54 | m | 31 | 0 | 0
38 | PRESS nerez trubka 42 | m | 2 | 0 | 0
39 | PRESS nerez trubka 35 | m | 19 | 0 | 0
40 | PRESS nerez trubka 28 | m | 4 | 0 | 0
41 | přepojení rozvodů v úklidové místnosti | sou | 2 | 0 | 0
42 | přepojení rozvodů vany + výlevky | sou | 1 | 0 | 0
TUV + cirkulace
44 | cirkulační čerpadlo | ks | 1 | 0 | 0
45 | kulový ventil 1" | ks | 6 | 0 | 0
46 | kulový ventil 3/4" | ks | 7 | 0 | 0
47 | kulový ventil 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
48 | Cu PRESS přechod 1"*18 | ks | 1 | 0 | 0
49 | Cu PRESS přechod 6/4"*35 | ks | 1 | 0 | 0
50 | Cu PRESS přechod 1"*28 | ks | 5 | 0 | 0
51 | Cu PRESS přechod 1/2"*18 | ks | 3 | 0 | 0
52 | Cu PRESS přechod 3/4"*18 | ks | 7 | 0 | 0
53 | Cu PRESS přechod 1/2"*15 | ks | 1 | 0 | 0
54 | Cu PRESS oblouk 35 | ks | 1 | 0 | 0
55 | Cu PRESS oblouk 28 | ks | 14 | 0 | 0
56 | Cu PRESS oblouk 18 | ks | 24 | 0 | 0
57 | Cu PRESS redukce 35*28 | ks | 2 | 0 | 0
58 | Cu PRESS redukce 28*18 | ks | 3 | 0 | 0
59 | Cu PRESS redukce 28*15 | ks | 1 | 0 | 0
60 | Cu PRESS T kus 35 | ks | 1 | 0 | 0
61 | Cu PRESS T kus 28 | ks | 3 | 0 | 0
62 | Cu PRESS T kus 18 | ks | 8 | 0 | 0
63 | Cu PRESS T kus 35*28 | ks | 3 | 0 | 0
64 | Cu PRESS T kus 28*15 | ks | 1 | 0 | 0
65 | Cu PRESS nástěnka 15*1/2" | ks | 30 | 0 | 0
66 | Cu trubka 35 | m | 16 | 0 | 0
67 | Cu trubka 28 | m | 24 | 0 | 0
68 | Cu trubka 18 | m | 55 | 0 | 0
69 | izolace 35*10 | m | 16 | 0 | 0
70 | izolace 28*10 | m | 24 | 0 | 0
71 | izolace 18*10 | m | 55 | 0 | 0
72 | kotvící a spojovací materiál | sou | 1 | 0 | 0
73 | demontáž potrubí | sou | 1 | 0 | 0
74 | stavební přípomoc | sou | 1 | 0 | 0
75 | doprava | sou | 1 | 0 | 0
76 | přesun hmot 2,8% | sou | 1 | 0 | 0
77 | VRN 3,2% | sou | 1 | 0 | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  | 0
*vyplňte pouze žlutá pole