Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Motorizovaný přístroj pro HK a DK

- Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Pohybový trenažér pro pacienty na lůžku pro pasivní nebo aktivní pohyb horních a dolních končetin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Léčebný pohybový přístroj použitelný u lůžka |  |  |  |
| 1.2 | Pohyb – pasivní, asistivní, aktivní – horních a dolních končetin |  |  |  |
| 1.3 | Cvičení v leže, pololeže a v sedě |  |  |  |
| 1.4 | Hmotnost pacienta min. 170 kg |  |  |  |
| 1.5 | Pro šířku lůžka min. 110 cm |  |  |  |
| 1.6 | Krátké a jednoduché nastavení |  |  |  |
| 1.7 | Plynulé nastavení poloměru otáčení kliky |  |  |  |
| 1.8 | Výškově stavitelný |  |  |  |
| 1.9 | Automatické rozpoznání cvičení na nohy nebo na ruce |  |  |  |
| 1.10 | Automatické omezení síly motoru v závislosti na průběhu cvičení |  |  |  |
| 1.11 | Bezpečnostní pacientské tlačítko pro zastavení cvičení |  |  |  |
| 1.12 | Motivační program |  |  |  |
| 1.13 | Výměna příslušenství (nástavců na ruce a na nohy) bez nářadí |  |  |  |
| 1.14 | Aretovatelná kolečka s brzdou |  |  |  |
| 1.15 | Rychlá a snadná údržba - dezinfikovatelné |  |  |  |
| 1.16 | Rozměry přístroje max. 90x150x160 cm (h-š-v) |  |  |  |
| 1.17 | Komplet desinfikovatelná konstrukce |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 1.18 | Součástí dodávky minimálně: - podpěry lýtek - fixace nártů a lýtek - polstrovaná šlapátka k upevnění nohy - manžety sloužící k upevnění ruky - bezpečnostní tlačítko - SW + tablet včetně držáku, je-li součástí zařízení |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.