Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Víceúčelové vozíky a instrumentační stolky

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Vozík víceúčelový se 3 zásuvkami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 22 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Rozměr (šířka/hloubka/výška): 830x570x1050 mm |  |  |  |
| 1.2 | Konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha |  |  |  |
| 1.3 | Pracovní deska: nerez ocel AISI304*, svařovaná – prolis 1,2 cm s ochrannými rohy |  |  |  |
| 1.4 | Nosnost min. 20 kg |  |  |  |
| 1.5 | Zásuvky: - 1x plechová zásuvka o výšce 6 cm, kompaktní plastové čelo (ABS) - 2x plechová zásuvka o výšce 12 cm, kompaktní plastové čelo (ABS), nosnost min. 20 kg |  |  |  |
| 1.6 | Čelo zásuvek dle vzorníku barev |  |  |  |
| 1.7 | Teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením |  |  |  |
| 1.8 | Centrální zamykání |  |  |  |
| 1.9 | Plastová madla |  |  |  |
| 1.10 | 1x spodní plato s prolisem |  |  |  |
| 1.11 | 4x otočné kolo d=12,5 cm, min. 2x brzda, plastové nárazníky |  |  |  |
| 1.12 | Celková nosnost min. 150 kg |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Stolek instrumentační výškově stavitelný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 3 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Rozměr (šířka/hloubka/výška): 56x80x90-130 cm (skladebné rozměry vozíku) |  |  |  |
| 1.2 | Konstrukce: nerez ocel AISI304* |  |  |  |
| 1.3 | Vnitřní rozměry plata: 65x48 cm, jemný prolis, nosnost min. 50 kg |  |  |  |
| 1.4 | Plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné |  |  |  |
| 1.5 | Hydraulický zdvih, chráněn proti úniku kapaliny |  |  |  |
| 1.6 | Způsob sterilizace – max. 130°C parou po dobu 3 minut |  |  |  |
| 1.7 | Antistatické provedení |  |  |  |
| 1.8 | 4x otočné kolo s brzdou d=min. 7,5 cm |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.