## List1
Příloha č. 5_zadávací dokumentace
„Zajištění pravidelných kontrol a pozáručního servisu VZT pro ONN a.s. - lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou"
Seznam vzduchotechniky
Nemocnice Náchod - dolní areál
Objekt | Číslo zařízení/ lokalita Náchod DN | Typ | Název | Přívod/ Odvod | Filtrace | Rozměr [mm] | Délka [mm] | počet
J a K | 101.A.l | XP10 | Z.č.101.A.1- Pokoje západ | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 101.A.2 | XP10 | Z.č.101.A.2 - Pokoje východ | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 102.A.1 | XP10 | Z.č.102.A.1- Zákrokový sál 2NP | přívod | M6 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 103.A.l | XP10 | Z.č.103.A.1- Vyšetřovny a šatny v 2NP | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 104.A.1 | XP04 | Z.č.104.A.1- Technické zázemí v lNP | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
J a K | 201.A.1 | XP10 | Z.č.201.A.1- Zobraz. metody MRI | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 ks
[6 empty] | 592x490 | 292 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 202.A.1 | XP10 | Z.č.202.A.1- Zobraz. metody CT | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 ks
[6 empty] | 592x490 | 292 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 202.A.2 | XP10 | Z.č.202.A.2 - Skiaskopie | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 203.A.1 | XP10 | Z.č.203.A.1- Sterilizace | přívod | M6 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 203.A.2 | XP06 | Z.č.203.A.2 - Sterilizace - balení a setování | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 203.A.3 | XP04 | Z.č.203.A.3 - Sterilizace - sklad. steril. mat. | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 ks
J a K | 204.A.1 | XP10 | Z.č.204.A.1- Šatna zaměstnanci | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 205.A.1 | XP17 | Z.č.205.A.l - Operační sály | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
J a K | 205.A.2 | XP17 | Z.č.205.A.2 - Čisté prostory | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
J a K | 205.A.3 | XP06 | Z.č.205.A.3 - Dospáváni | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 205.A.4 | XP10 | Z.č.205.A.4 - Pobytové místnosti | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
J a K | 206.A.1 | XP10 | Z.č.206.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
J a K | 207.A.1 | XP06 | Z.č.207.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 208.A.1 | XP06 | Z.č.208.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 209.A.1 | XP06 | Z.č.209.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 210.A.1 | XP06 | Z.č.210.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 211.A.1 | XP06 | Z.č.211.A.l - Operační sál - superaseptické | přívod | M6 | 340x645 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 1 ks
J a K | 211.A.2 | XP10 | Z.č.211.A.2 - Čisté provozy | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 ks
[6 empty] | 592x490 | 292 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 1 ks
J a K | 211.A.3 | XP10 | Z.č.211.A.3 - Pobytové místnosti | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
J a K | 212.A.1 | XP10 | Z.č.212.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
J a K | 213.A.1 | XP10 | Z.č.213.A.1- Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
J a K | 214.A.1 | XP17 | Z.č.214.A.1- Chirurgická JIP | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
J a K | 214.A.2 | XP13 | Z.č.214.A.2 - Pokoje JIP | Odvod | F7 | 287x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 287x592 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 592x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 592x592 | 550 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 287x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 287x592 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 592x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
J a K | 214.A.3 | XP04 | Z.č.214.A.3 - Izolace JIP | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 ks
J a K | 215.A.l | XP28/17 | Z.č.215.A.1- Chodby lNP - SNP | přívod | M5 | 592x897 | 360 | 1 ks
[5 empty] | M5 | 287x897 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x897 | 360 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 287x897 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x897 | 360 | 1 ks
[5 empty] | M5 | 287x897 | 360 | 1 ks
J a K | 215.A.2 | XP04 | Z.č.215.A.2 - Technické zázemí lNP | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
J a K | 215.A.3 | XP17 | Z.č.215.A.3 - Chodby GNP - 9NP | přívod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 550 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
J a K | 216.A.1 | XP13 | Z.č.216.A.1- ARO | přívod | M6 | 287x287 | 390 | 1 ks
[5 empty] | M6 | 287x592 | 390 | 1 ks
[5 empty] | M6 | 592x287 | 390 | 1 ks
[5 empty] | M6 | 592x592 | 390 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 287x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 287x592 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 592x287 | 550 | 1 ks
[5 empty] | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 287x287 | 360 | 1 ks
[5 empty] | M5 | 287x592 | 360 | 1 ks
[5 empty] | M5 | 592x287 | 360 | 1 ks
[5 empty] | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
J a K | 216.A.2 | XP06 | Z.č.216.A.2 - ARO | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 1 ks
J a K | 217.A.1 | XP17 | Z.č.217.A.1 - Porodnice | přívod | M6 | 592x592 | 390 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 390 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
[6 empty] | 592x287 | 360 | 1 ks
J a K | 217.A.2 | XP10 | Z.č.217.A.2 - Porodní sály | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 1 ks
| 218.A.1 | XP06 | Z.č.218.A.1- Operační sál porodnice | přívod | M6 | 340x645 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 592x592 | 292 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 1 ks
J a K | 220.A.1 | XP06 | Z.č.220.A.1- Dětské oddělení | přívod | M5 | 340x645 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 1 ks
J a K | 221.A.1 | XP04 | Z.č.221.A.1- VIP pokoje | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
J a K | 200.A.1 | XP04 | Z.č.200.A.1 - Mamograf | přívod | M6 | 535x495 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 ks
K | 228.B.1 | dveřní clona Systemair PA 3520WL | Z. č. 228.B.1 - vstup do pavilonu K.05 |  | filtrační tkanina | 1000x1000 | x | 1 ks
K | 228.B.2a | dveřní clona Systemair PA 3520WL | Z. č. 228.B.2a - vstup na Heliport K.05 |  | filtrační tkanina | 1000x1000 | x | 1 ks
K | 228.B.3 | dveřní clona Systemair PA 3520WL | Z. č. 228.B.3 - hlavní vstup K.02 |  | filtrační tkanina | 1000x1000 | x | 1 ks
A | RMC 06/09-L3 | Robatherm | ARO (strojovna přízemí) | přívod | G4 | 592x592 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 287x592 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 635 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 287x592 | 635 | 1 ks
A | ZL 29 | Venger | Chirurgie ambulance (strojovna přízemí) | přívod | G4 | 897x287 | 360 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 897x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 897x287 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 897x287 | 590 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 897x287 | 590 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 897x287 | 590 | 1 ks
A | ZL 66 | Venger | RDG ambulance (strojovna přízemí) | přívod | G4 | 490x592 | 360 | 2 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 490x592 | 590 | 1 ks
A | KLM 6 | Janka | Chodby a čekárny (strojovna přízemí) | přívod | F5 | 402x592 | 400 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F5 | 287x592 | 400 | 1 ks
|  |  |  | přívod | G4 | 402x592 | 400 | 1 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 287x592 | 400 | 1 ks
A | KLM 4 | Janka | Ortopedie ambulance (strojovna přízemí) | přívod | G4 | 402x592 | 360 | 2 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 287x592 | 360 | 2 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 402x592 | 590 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 287x592 | 590 | 1 ks
C | PU-P140YH8 | Mitsubishi | JIP Neurologie (střecha) | přívod | G4 | 428x428 | 300 | 2 ks
|  |  |  | odvod | F5 | 428x428 | 300 | 2 ks
F | RXYS Q12TMY1B | Daikin Europe | Rehabilitace ambulance (sklad přízemí) |  | filtrační tkanina | 1000x1000 | x | 1 ks
G | XPMK 10/C(sv-100/A-77.5) | REMAK | Patologie I (strojovna přízemí) |  | M5T5 | 685x575x380x425 | x | 1 ks
[5 empty] | F7MB7 | 685x575x380x425 | x | 1 ks
G | S.1014PU3E | Panasonic | Patologie II (strojovna přízemí) |  | M5T5 | 427x399 | 96 | 8 ks
G | REMAK X | REMAK | Mikrobiologie (střecha) | přívod | M5T5 | 490x402 | 500 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5T5 | 590x287 | 500 | 1 ks
G | S.1014PU3E | Panasonic | Mikrobiologie (střecha) | přívod | F7MC7 | 490x287 | 500 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7MC7 | 490x402 | 500 | 1 ks
Nemocnice Náchod - horní areál
Objekt | Číslo zařízení/ lokalita Náchod HN | Typ | Název | Přívod/ Odvod | Filtrace | Rozměr [mm] | Délka [mm] | počet
HN hl.budova | RMC 06 | Robatherm | Porodnice (půda) | přívod | G4 | 428x428 | 300 | 2 ks
|  |  |  | odvod | F5 | 428x428 | 300 | 2 ks
HN hl.budova | PUH-P10MYA | Mitsubishi | JIP interna (sklep) | přívod | G4 | 287x592 | 360 | 1 ks
|  |  |  | přívod | G4 | 592x592 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 287x592 | 550 | 1 ks
|  |  |  | odvod | F7 | 592x592 | 550 | 1 ks
Nemocnice Broumov
Objekt | Číslo zařízení/ lokalita Broumov | Typ | Název | Přívod/ Odvod | Filtrace | Rozměr [mm] | Délka [mm] | počet
Půda JIP | 19.J01 | VZT TROX č.1 | Odd JIP | přívod | F7 | 592x592 2x | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 2x | 360 | 1 ks
Půda JIP | 20.Z02 | VZT TROX č.2 | Zákrokový sál | Přívod | F9 | 592x592 2x | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 287x592 | 360 | 1 ks
Půda JIP | 18.N03 | VZT TROX č.3 | NIP DIOP | Přívod | F7 | 592x592 2x | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 2x | 360 | 1 ks
Strojovna | 05.J01 | VZT Janka | Jídelna | Přívod | M5 | 592x490 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | x | není | x | 1 ks
Strojovna | 05.K02 | VZT Janka | Kuchyň | Přívod | M5 | 592x592 | 360 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x490 | 360 | 1 ks
odd. NRP | 21.NR.01 | Duplex 800 Multi Eco | Chodba oddělení |  |  | 340x300 2ks | 48 | 1 ks
odd. NRP | 21.NR02 | Duplex 500 Multi Eco | Sociální zařízení + asist. mytí |  |  | 285x300 2ks | 48 | 1 ks
odd. NRP | 21.NR03 | Duplex 370EC5RD5 | Sklad zdravotnického materiálu |  | filtrační tkanina | 555x255 | x | 1 ks
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt | Číslo zařízení/ lokalita Rychnov | Typ | Název | Přívod/ Odvod | Filtrace | Rozměr [mm] | Délka [mm] | počet
hl.budova | 12111/3 | Heizbosch | Chirurgie VZT 2 | přívod | G4 | 592x592 | 350 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 592x287 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 287x897 | 450 | 1ks
|  |  |  | odvod | G4 | 592x592 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
|  |  |  | HEPA | Ap100 Pa | 457x457 | 78 | 3ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 575x575 | 78 | 6ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 610x610 | 78 | 4ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 305x305 | 78 | 3ks
hl.budova | 12111/1 | Heizbosch | Chirurgie VZT 3 | přívod | G4 | 592x592 | 350 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 592x287 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 287x897 | 450 | 1ks
|  |  |  | odvod | G4 | 592x592 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
|  |  |  | HEPA | Ap100 Pa | 457x457 | 78 | 3ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 575x575 | 78 | 6ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 610x610 | 78 | 4ks
[5 empty] | Ap100 Pa | 305x305 | 78 | 3ks
hl.budova | 12111/5 | Heizbosch | Ortopedie VZT 1 | přívod | G4 | 592x592 | 350 | 2 ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 2ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 592x287 | 450 | 1ks
|  |  |  | odvod | G4 | 592x592 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
HEPA
hl.budova | 12111/7 | Heizbosch | ARO | přívod | G4 | 592x592 | 350 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 592x287 | 450 | 1ks
[5 empty] | F7 | 287x897 | 450 | 1ks
|  |  |  | odvod | G4 | 592x592 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 350 | 1ks
[5 empty] | G4 | 287x897 | 350 | 1ks
HEPA
hl.budova | 64W/1503 | Wolf KG Top | Sterilizace současná | přívod | G4 | 287x592 | 380 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 592x592 | 380 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 287x592 | 600 | 1 ks
[5 empty] | F7 | 592x592 | 600 | 1 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 287x592 | 380 | 1 ks
[5 empty] | G4 | 592x592 | 380 | 1 ks
HEPA
hl.budova | 12111/6 | Heizbosch | Sterilizace původní, VZT4, dnes šatny, kompresory a okolí | přívod | G4 | 592x592 | 350 | 2 ks
|  |  |  | přívod | F7 | 592x592 | 450 | 2 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 592x592 | 350 | 2 ks
HEPA
stravovací | č.036, 037 | Janka Radotín | 2 stroje, přípravna, kuchyň Přívod + odvod |  | G4 | 490x287 | 360 | 4 ks
[5 empty] | G4 | 592x287 | 360 | 4 ks
[5 empty] | G4 | 490x592 | 360 | 4 ks
[5 empty] | G4 | 592x592 | 360 | 4 ks
NRP |  | Gea AT Plus | Onkologie | přívod | G4 | 740x740 | 350 | 2 ks
DIGP | 48060061 | PM-Luft | Gynekologický sál | přívod | G4 | 510x571 | 250 | 2 ks
|  |  |  | přívod | F8 | 592x592 | 350 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F8 | 592x287 | 350 | 1 ks
|  |  |  | odvod | G4 | 510x571 | 250 | 2 ks
|  |  |  | HEPA |  | 610x610 | 150 | 13 ks
DIGP | 702-5673 | Mandík | Porodní sál | přívod | F9 | 592x592 | 640 | 1 ks
|  |  |  | přívod | F9 | 287x592 | 640 | 1 ks
|  |  |  | přívod | M6 | 592x592 | 292 | 1 ks
|  |  |  | přívod | M6 | 287x592 | 292 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 592x592 | 500 | 1 ks
|  |  |  | odvod | M5 | 287x592 | 500 | 1 ks