Technická specifikace

„Systém pro chlazení pokožky hlavy onkologických pacientů“

| Zařízení pro chlazení pokožky hlavy onkologického pacienta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter: | Splňuje (ANO/NE): | Odkaz na document (kapitola, stránka – k ověření dekladovaných vlastností) |
| Chladící jednotka s napájecím kabelem min. 2m délky |  |  |
| Chlazení dvou pacientů současně |  |  |
| Nastavitelný držák chladícího vedení |  |  |
| Minimálně 2 sady chladícího vedení s připojením rychlospojakmi, požažené izolací a potřebným krytím |  |  |
| Minimálně 2x odnímatelný držák chladících čepic |  |  |
| Škála min. 3 velikostí čepic (malá, střední, velká). |  |  |
| Chladící čepice v minimálně tomto složení: 2 ks malé, 1 ks střední, 1 ks velké |  |  |
| Hmotnost chladící čepice max. 1kg |  |  |
| 1 litr chladící kapaliny pro doplnění |  |  |
| Návod k obsluze v ČJ |  |  |
| Uživatelská příručka v ČJ |  |  |
| Informační letáky pro pacienty |  |  |

Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V ______________ dne: ___________

___________________________________________

jméno a podpis oprávněné osoby účastníka