Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Vana pro vířivou lázeň DK

- Část veřejné zakázky: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Vana pro vířivou lázeň dolních končetin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin. |  |  |  |
| 1.2 | Vana má ergonomický tvar, akrylátový povrch bílé barvy s antibakteriální úpravou. |  |  |  |
| 1.3 | Automatické napuštění s výběrem užitého objemu vany, který lze rozdělit do dvou hydromasážních hladin. |  |  |  |
| 1.4 | Možná aplikace procedur: - v dolní části končetin - v horní části končetin - současně v dolní i horní části končetin. |  |  |  |
| 1.5 | Zařízení je vybaveno min. 12 hydromasážními tryskami. |  |  |  |
| 1.6 | Možnost využít kontinuální a pulzní režimy vířivé lázně. |  |  |  |
| 1.7 | Možnost regulace intenzity vířivé masáže. |  |  |  |
| 1.8 | Čerpadlo je chráněno proti chodu na sucho. |  |  |  |
| 1.9 | Přívod studené a teplé vody. |  |  |  |
| 1.10 | Displej zobrazující min. teplotu vody a čas procedury s možností nastavení. |  |  |  |
| 1.11 | Maximální rozměry vany (hxšxv) 1500x700x900 mm. |  |  |  |
| 1.12 | Napájecí napětí 230 V, 50 Hz. |  |  |  |
| 1.13 | Zařízení je certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE. |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 1.14 | Teplotní a hladinové čidlo. |  |  |  |
| 1.15 | Oplachová sprcha. |  |  |  |
| 1.16 | 2-stupňové laminátové schůdky. |  |  |  |
| 1.17 | Instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.