Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Magnetoterapeutický přístroj

- Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Magnetoterapeutický přístroj s lůžkem se solenoidem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Přístroj pro aplikaci pulzního magnetického pole se sinusovým průběhem. |  |  |  |
| 1.2 | Alespoň 3-kanálový magnetoterapeutický přístroj. |  |  |  |
| 1.3 | Možnost současného připojení více aplikátorů. |  |  |  |
| 1.4 | Nastavitelná frekvence v rozsahu min. 0,5-100 Hz. |  |  |  |
| 1.5 | Přístroj obsahuje přednastavené terapeutické programy s možností úpravy. |  |  |  |
| 1.6 | Možnost úpravy intenzity magnetického pole. |  |  |  |
| 1.7 | Možnost nastavení času terapie. |  |  |  |
| 1.8 | Ovládání pomocí dotykového displeje. |  |  |  |
| 1.9 | Světelná signalizace v průběhu emitování magnetického pole. |  |  |  |
| 1.10 | Akustická signalizace začátku a konce terapie. |  |  |  |
| 1.11 | Přístroj je schopný určit, které příslušenství je připojeno a umí zkontrolovat jeho funkčnost. |  |  |  |
| 1.12 | Hmotnost řídící jednotky max. 3 kg. |  |  |  |
| 1.13 | Napětí 100-240 V/AC, 50-60 Hz. |  |  |  |
| 1.14 | Ochrana před zkratem a přehřátí přístroje. |  |  |  |
| 1.15 | Software je v českém jazyce. |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 1.16 | Přístrojový stolek s bržděnými kolečky. |  |  |  |
| 1.17 | Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem, polohovatelným po celé délce lehátka. |  |  |  |
| 1.18 | Aplikátory, které lze umístit na veškeré oblasti těla a zajistit tak jednotlivou terapii horních a dolních končetin, pánve, kyčle a páteře. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.