## Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Stavební úpravy objektu Gymnázium J.K. Tyla, HK | „Evropský dům“ využití původního dvorního objektu č.p. 365
Pozice | Popis elementů | Poč. | Měrná | cena | cena
|  |  | jedn. | jednot. | celková
1.1. | Potrubí SONOVAC DS25
| potrubí DN160 | 12 | bm |  | 0
| plastový talířový ventil DN160 | 8 | ks |  | 0
| rozdvojovací potrubí, spojky, vsuvky, objímky | 4 | kpl |  | 0
1.2. | Ventilátor potrubní 400m3/h, 60 W | 1 | ks |  | 0
| úprava potrubních rozvodů | 1 | kpl |  | 0
| větrací mřížky do 0,04 m2 | 5 | ks |  | 0
| ostatní materiál dle zjištění na místě | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Vnitřní jednotka TOSHIBA nástěnná RAV-SM562 KRT-E | 0 | ks |  | 0
chladící výkon 5,1 kW (1,5-5,6), 230V,
| Vnější jednotka TOSHIBA RAV-SM563 AT-E | 0 | ks |  | 0
230V, příkon chlazení 1,74 kW
| Propojovací potrubí Cu + propojovací kabel | 0 | bm |  | 0
| pomocný materiál | 0 | kpl |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  |  | 0
| montáž |  |  |  | 0
| Doprava |  |  |  | 0
| VZT celkem |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  |  | 0