## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Odběrová křesla pro Oblastní nemocnici Jičín III
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V500 | Křeslo odběrové | 4
Zdravotnický prostředek tř. I (pravidlo 13 podle přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745)
Nastavitelná výška - výškový rozsah alespoň od 55 do 70 cm
Polohovatelné (možnost rychlého sklopení vzad a zdvihnutí nohou)
Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou
Na základně s otáčením o 360°, vhodné pro časté vstávání (cca každé 2 minuty)
Nosnost pacienta min. 200 kg
Rychlé dosažení nouzové pozice
Područky stavitelné, na zádové části integrovaná madla
Integrovaná lampička
Potah s antibakteriální ochranou, snadno čistitelný
Barva dle požadavku uživatele