## Rekapitulace
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky
Investor: Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Soupis zařízení prádelenského provozu (spotřebiče) | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
DPH
| DPH: 21% ze základny | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

## Spotřebiče
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky
Investor: Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Poř. | Ozn. na výkrese | Popis zařízení | Příslušenství - pouze popis: Položky vykázány samostatně v listu Stavební práce + TZB | MJ | Výměra | Jed.cena | Celková cena
MJ
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky
Soupis zařízení prádelenského provozu (spotřebiče)
SPOTŘEBIČE
1. |  | Demontáž a likvidace dosloužilých spotřebičů: 1 - Pračka 28 kg - 1 kus 2 - Sušička 13,6 kg - 1 kus 3 - Sušička - 22,7 kg - 1 kus 4 - Sušička 30,5 kg - 1 kus 6 - Sušička 13 kg - 1 kus 7 - Pračka 27 kg - 1 kus 8 - Pračka 24 kg - 1 kus 10 - Pračka 27 kg - 1 kus 13 - Pračka 14 kg - 1 kus 15 - Pračka 14 kg - 1 kus 16 - Lis prádelenský hydraulický - 1 kus 18 - Stůl žehlící - 1 kus 20 - Žehlič průmyslový - 1 kus |  | soubor | 1 |  | 0
2. | 1. | Průmyslová pračka, kapacita 28kg, objem bubnu 280l, motor 3kW, připojení na TV kapacita 28kg, objem bubnu 280l, motor 3kW, připojení na TV, Odkalovací technologie, perforace bubnu min. 7mm, průměr bubnu min. 750mm – materiál nerez, neodpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
3. | 2. | Průmyslová sušička, kapacita 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW kapacita min. 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW, průměr bubnu min. 750mm, nerezový buben | D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad | kus | 1 |  | 0
4. | 3. | Průmyslová sušička, kapacita 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm kapacita min. 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm, průměr bubnu min. 900mm, nerezový buben | D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad | kus | 1 |  | 0
5. | 4. | Průmyslová sušička, kapacita 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm kapacita min. 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm, průměr bubnu min. 900mm, nerezový buben | D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad | kus | 1 |  | 0
6. | 6. | Průmyslová sušička, kapacita 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW kapacita min. 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW, průměr bubnu min. 750mm, nerezový buben | D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad | kus | 1 |  | 0
7. | 7. | Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
8. | 8. | Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
9. | 10. | Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstřeďování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
10. | 13. | Průmyslová pračka, kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW, průměr bubnu min. 600mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
11. | 15. | Průmyslová pračka, kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW, průměr bubnu min. 600mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků | 2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm | kus | 1 |  | 0
12. | 16. | Průmyslový lis prádelenský hydraulický, pára 6 bar, 6-18kg/h, vzduch 7 bar, plocha 1540x1100mm pára 6 bar, 6-18kg/h, vzduch 7 bar, plocha 1540x1100mm, odtah vzduchu, připojení vody | 1 x mosaz přívod vzduchu 3/8", 2 x mosaz 1/2" voda, Hose pipe 13 mm voda, D150 alu flexi spiro 3 m | kus | 1 |  | 0
13. | 18. | Průmyslová stůl žehlící, bojler 5l, 3,3kW, motor 0,55kW, plocha 1600x850mm bojler 5l, 3,3kW, motor 0,55kW, plocha 1600x850mm, odtah vzduchu, připojení vody | 2 x mosaz 1/2" voda, Hose pipe 13 mm voda, D150 alu flexi spiro 3 m | kus | 1 |  | 0
14. | 20. | Průmyslový žehlič průmyslový, vkládací šířka 2000mm, průměr válce 502mm, rychlost 1,5-8m/min vkládací šířka 2000mm, průměr válce 502mm, rychlost 1,5-8m/min, odtah vzduchu, připojení vody | D150 alu flexi spiro 3 m | kus | 1 |  | 0
Další požadavky: Komplexní sklad ND v ČR. Servisní příjezd do 24h od nahlášení poruchy. Požadované parametry se mohou lišit až o 10%.
15. |  | Prodloužení záruky na 4 roky |  | soubor | 1 |  | 0
16. |  | Připojení a instalace spotřebičů |  | soubor | 1 |  | 0
17. |  | Doprava |  | soubor | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.