Dobrý den,
níže zasílám odpověď k Vašemu dotazu k ZD.

U mobilního 3D skeneru požadujeme funkci statického skenování za pomoci využití monopodu.

S pozdravem
Veronika Chrobáková