## Krycí list
Nabídková cena A+B
Název VZ: | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  |  | ← Datum
SÍTA – Urgentní příjem
Název síta |  | Cena za 1 síto |  | Požadovaný počet sít | Cena celkem za požad. počet
|  | [Kč bez DPH] | [Kč včetně DPH] |  | [Kč bez DPH] | [Kč včetně DPH]
1) Volné nástroje |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2) Chirurgie ruky |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
CENA CELKEM ZA DODÁVKU všech sít a nástrojů: |  |  |  |  | 0 | 0
Nabídková cena A - kompletní dodávky (dodávka všech sít) |  |  |  |  | 0 | 0
Nabídková cena B - cena za servisní práce v rámci komplexního servisu po dobu 10 let |  |  |  |  | 0 | 0
POUZE PRO ÚČELY HODNOCENÍ
SOUČET NABÍDKOVÝCH CEN (A+B) |  |  |  |  | 0 | 0
POUZE PRO ÚČELY HODNOCENÍ

## Pokyny - nástroje
Nabídková cena A + Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: |  | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  | 0 | IČO: | DIČ: |  | Datum: | 0
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pokyny k vyplnění
1 | V případě háků na rány je první rozměr pracovní části hloubkou a druhý rozměr šířkou, tolerance pracovní části nástrojů je ± 1 mm, tolerance délky nástroje je ± 5 mm. Šířka branží na proximálním a distálním konci bez tolerance odchylky.
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Standard instrumentária
1 | Nástroje musí být nové, nepoužité, nerepasované.
2 | Chirurgické resterilizovatelné (určeny k opakovanému použití) nástroje, odolné vůči dezinfekci a sterilizaci.
3 | Nerezová ocel standardu X20Cr13 nebo X52Cr13 (pokud není uvedeno jinak, např. standard č.1).
4 | Nástroje musí mít ergonomický tvar a opracované hladké a zaoblené hrany.
5 | K nástrojům, které jsou zdravotnickými prostředky, musí být vydáno a doloženo prohlášení o shodě, nástroje musí být opatřeny značkou CE a musí být v souladu se zákonem 268/2014 Sb.
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Standard instrumentária č.1
1 | Splňující standard instrumenária
2 | Nástroje vyrobené z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13 nebo X52Cr13
3 | Nástroje s tvrdokovem mající vsazený plát karbidu wolframu
4 | V případě nůžek musí být na střižné hraně tvrdost min. 59 HRC
5 | Nástroje barevně odlišeny pozlacením na úchopové části nástroje (prstencové nůžky a jehelce mají pozlacené ouška, ostatní nástroje konec úchopové části)
6 | V případě nůžek super cut (SC) musí být barevně odlišené (změněné barevně minimálně jedno ouško) a musejí mít vroubkování
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Standard instrumentária č.2
1 | Splňující standard instrumenária
2 | Nástroje vyrobené z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13 nebo X52Cr13
3 | Nůžky musí být barevně odlišené (změněné barevně minimálně jedno ouško) a musejí mít vroubkování na jedné střižné části
4 | Na střižné hraně musí mít tvrdost min. 52 HRC
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Požadavky na značení nástrojů:
1 | U každé položky jsou uvedeny rovněž požadavky na značení nástrojů (požadavek značení ANO/NE), a to značení 2D kódem gravírovaném laserem, dle standardu GS1 UDI, který musí obsahovat min.: • informace o výrobci • číslo položky • sériové číslo, popř. unikátní číslo pro jednoznačnou identifikaci oběhu instrumentária na jednotlivých sítech
2 | Účastník v nabídce uvede, jaké informace použitý čárový kód obsahuje.
3 | V případě požadavku na značení kontejnerové vany nebo víka postačuje označení pouze jedné z těchto položek

## Nástroje
Nabídková cena A + Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: |  | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  | 0 |  |  |  |  | IČO: |  | DIČ: |  |  | Datum:
Nástroje volné | [9 empty] | CELKEM bez DPH |  |  | CELKEM včetně DPH
[10 empty] | 0 |  |  | 0
Pol. č. | Označení | Název položky a popis nástroje |  | Počet ks | Požadavek na značení 2D kódem | Požadavky splněny? ANO/NE | Obchodné označení | Katalogové číslo |  | Jedn. Cena bez DPH [CZK] | Celková cena bez DPH [CZK] |  | DPH [%] | Cena včetně DPH [CZK] za 1 síto
1 | 101 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC DE BAKEY ( MAYO HEGAR delicate), 200 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
2 | 102 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 160 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 6 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
4 | 104 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-Olsen, 140 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
5 | 105 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-Olsen, 170 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 8 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
6 | 106 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-Olsen, 190 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
7 | 107 | Standard instrumentária č.1-MIKROJEHELEC Castroviejo , 180 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
8 | 108 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC Halsey, 130 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
9 | 109 | Standard instrumentária č.1-NŮŽKY PŘEVAZOVÉ, LISTER, 180 MM | HÁK NA RÁNU ISRAEL, 5Z, TUPÝ | 6 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
13 | 113 | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 185 MM, ROV. | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ZAH. | 11 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
14 | 114 | NŮŽKY NA LIGATURU Littauer 140 MM | HÁK LANGENBECK, 55X20 MM, 220 MM | 3 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
15 | 115 | MIKRO NŮŽKY 185 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
16 | 116 | Standart instrumentária č.2 – NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ROV. | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ROV. | 6 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
17 | 117 | Standart instrumentária č.2 – NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ZAH. | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ZAH. | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
18 | 118 | Standart instrumentária č.1 – NŮŽKY MAYO 170 MM ROV. | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 11 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
19 | 119 | Standart instrumentária č.1 – NŮŽKY MAYO 145 MM ZAH. | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L | 5 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
20 | 120 | Standart instrumentária č.2 NŮŽKY na duhovku ZAH. 115 MM | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
21 | 121 | NŮŽKY oční HROT. ROV. 115 MM | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
22 | 122 | Standart instrumentária č.1 NŮŽKY Metzenbaum ROV. 180 MM | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
23 | 123 | Standart instrumentária č.1 - NŮŽKY Metzenbaum SC, 180 MM, ZAHN. | NŮŽKY POTTS-SMITH, 190 MM, ZAHN. | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
24 | 124 | Standart instrumentária č.1 - NŮŽKY Metzenbaum SC, 145 MM, ZAHN. | NŮŽKY POTTS-SMITH, 190 MM, ZAHN. | 3 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
27 | 127 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA DRÁT, 220 MM, na dráty do 2,5 mm | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
28 | 128 | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, S DRÁŽKOU 150 MM, | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
29 | 129 | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 145 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 6 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
31 | 131 | Standart instrumentária č.1 - PINSETA CHIR. Oehler, 1X2 ZUBY, 160 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 20 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
32 | 132 | Standart instrumentária č.1 - PINSETA CHIR. Oehler, 1X2 ZUBY, 180 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 11 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
33 | 133 | PINSETA ANAT., Taylor, 175 MM | PINSETA ANAT., STŘ., 200 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
34 | 134 | PINSETA CHIR., Adson, 1X2 ZUBY, 120 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 6 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
35 | 135 | PINSETA ANATOM., Micro-Adson, 120 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 4 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
36 | 136 | PINSETA ANATOM., jemná, 200 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
37 | 137 | PINSETA CIEVNA atraumat., DeBakey, 160 MM _2MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 4 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
38 | 138 | PINSETA NOSNÍ, Troeltsch 150 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
39 | 139 | PINSETA na třísky, 140 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
40 | 140 | PINSETA na třísky, PEET, 115 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
41 | 141 | RASPATORIUM Williger 5MM / 160MM | RASPATORY STR ROUND 14MM 200MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
42 | 142 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3, 123 MM | BONE RONGEUR STRONG ZAHN. 240MM | 12 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
43 | 143 | SVORKA Halsted-Mosquito zah., 125 MM | CURETTE 8.5MM 300MM | 11 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
49 | 149 | ODSVORKOVAČ 130MM | OSTEOTOME W/HANDLE 8MM 240MM | 7 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
50 | 150 | PROPLACHOVÁ KANYLA Eicken, mírně zahnutá, 2,5MM | OSTEOTOME W/HANDLE 15MM 240MM | 4 | NE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
51 | 151 | PROPLACHOVÁ KANYLA Eicken, mírně zahnutá, 3MM | OSTEOTOME W/HANDLE 15MM 240MM | 2 | NE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
52 | 152 | PÁTRADLO paličkové 200 MM / 2MM | GOUGE W/HANDLE 6MM 240MM | 4 | NE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
54 | 154 | HÁČEK JEMNÝ 3 zuby, 160 MM, tupý | GOUGE W/HANDLE 20MM 240MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
55 | 155 | HÁČEK JEMNÝ, Cushing, 200 MM/ 12 MM | GOUGE W/HANDLE 30MM 240MM | 4 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
56 | 156 | HÁČEK MINI-LANGENBECK 160 MM / 20 MM | ŠÍDLO PERTHES, ČTYŘHR. 215 MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
57 | 157 | ROZVĚRAČ Mollison, tupý, 150 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
58 | 158 | ROZVĚRAČ Weitlaner, tupý, 105 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
59 | 159 | ROZVĚRAČ Cone, tupý, 165 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
60 | 160 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Friedman 140 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
61 | 161 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Luer 150 MM, zah. | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
62 | 162 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Smith Peterson 240 MM / 5 mm | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
63 | 163 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Liston 140 MM, zah. | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
64 | 164 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Litauer Liston 150 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
65 | 165 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Cleveland 170 MM, ostrý | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
66 | 166 | KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ Liston dvojitě zahnutý 270 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
67 | 167 | SVORKA ART. PEAN 175 MM |  | 20 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
68 | 168 | Redonova jehla č.12 |  | 2 | NE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
1) Volné nástroje |  |  | Požadovaný počet sít: |  | 1 | Cena celkem za požadovaný počet sít: |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | [CZK bez DPH] |  |  | [CZK včetně DPH]
Nástroje do síta chirurgie ruky | [9 empty] | CELKEM bez DPH |  |  | CELKEM včetně DPH
[10 empty] | 0 |  |  | 0
Pol. č. | Označení | Název položky a popis nástroje |  | Počet ks / síto | Požadavek na značení 2D kódem | Požadavky splněny? ANO/NE | Obchodné označení | Katalogové číslo |  | Jedn. Cena bez DPH [CZK] | Celková cena bez DPH [CZK] |  | DPH [%] | Cena včetně DPH [CZK] za 1 síto
1 | 201 | KRUHOVÁ MISKA, nerezová, cca 0,15 LITRU, VÝŠKA cca 40 MM | KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA cca 56 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
2 | 202 | KRUHOVÁ MISKA, nerezová, 0,35 LITRU, VÝŠKA cca 50 MM | KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITRU, VÝŠKA cca 73 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
3 | 203 | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 160 MM | Standard instrumentária č.1-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
4 | 204 | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 123MM | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
5 | 205 | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ROV. | NŮŽKY CHIRURGICKÉ, O/T, 145 MM, ROV. | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
6 | 206 | Standart instrumentária č.1 - NŮŽKY Metzenbaum SC, 145 MM, ZAHN. | NŮŽKY POTTS-SMITH, 190 MM, ZAHN. | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
7 | 207 | ROZVĚRAČ Mollison, tupý, 150 MM | Bezpečnostní síto s víkem včetně silikonové podložky pro redonovy jehly, cca 236x72x27 mm | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
8 | 208 | HÁČEK JEMNÝ 3 zuby, 160 MM, tupý | GOUGE W/HANDLE 20MM 240MM | 2 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
9 | 209 | Standart instrumentária č.1 - PINSETA CHIR. Oehler, 1X2 ZUBY, 160 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
10 | 210 | PINSETA ANAT., Taylor, 175 MM | PINSETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
11 | 211 | PINSETA CHIR., Adson, 1X2 ZUBY, 120 MM | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
12 | 212 | SVORKA Halsted-Mosquito zah., 125 MM | CURETTE 8.5MM 300MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
13 | 213 | SVORKA Hartmann ROV. 100MM | CURETTE 5.2MM 180MM | 1 | ANO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
14 | 214 | PODLOŽKA SILIKON. DO POL. SÍTA | PODLOŽKA SILIKON. DO POL. SÍTA | 1 | NE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0
[6 empty] | Cena celkem za 1 síto: |  |  |  | 0 |  |  | 0
2) Chirurgie ruky |  |  | Požadovaný počet sít: |  | 3 | Cena celkem za požadovaný počet sít: |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | [CZK bez DPH] |  |  | [CZK včetně DPH]

## Pokyny - Kontejnery (hidden)
Nabídková cena A + Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: |  | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  | 0 | IČO: | DIČ: |  | Datum: | 0
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Základní standard
1 | Sterilizační kontejnery na nástroje pro centrální sterilizaci, operační sály a související provozy včetně veškerého příslušenství, které je potřebné pro jejich bezproblémový provoz.
2 | Splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru.
3 | Základní materiál vany a víka kontejneru je eloxovaný hliník určený výhradně pro parní sterilizaci vč. jeho dalších úprav.
4 | Systém s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou (bez jakéhokoli spotřebního materiálu pro provoz kontejneru po celou dobu jeho životnosti - plomby, filtry nebo PTFE filtrační systém s integrovaným filtrem ve víku sterilizačního kontejneru, životnost filtru min. 2000 sterilizačních cyklů
5 | Kontejner vhodný pro mytí v mycím automatu s chemickou a termickou dezinfekcí 93°C a parní sterilizací 134°C.
6 | Snadná optická kontrola, která jednoznačně stanoví, že nebylo otevřeno víko kontejneru a filtrační systém je plně funkční, a tedy i bezpečný.
7 | Možnost barevného odlišení kontejnerů – 3 různý barvy.
8 | Integrovaná držadla s dorazem, který zabrání překlopení madla a usnadňuje manipulaci s kontejnerem. Dostatečně silná madla pro snadný úchop opatřená úpravou proti popálení personálu. Drátěná madla nejsou přípustná.
9 | Možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce. Provozovatel nesmí být odkázán na konkrétního dodavatele štítků kdykoli v budoucnosti.
10 | Snadná a rychlá manipulace s kontejnerem, snadné zavírání bez nežádoucích mechanických elementů a otevírání kontejneru bez rizika kontaminace sterilního obsahu.
11 | Kontejner složený pouze ze dvou částí – vany a víka. Nejsou přípustné přítlačné rámy filtrů ani krycí víka, která zbytečně obsazují mycí prostor v dezinfektorech, zvyšují celkovou hmotnost kontejneru a navyšují nezbytné množství úkonů obsluhujícího personálu, které jsou pro manipulaci s kontejnery nutné.
12 | Snadná údržba – dekontaminace, mytí.
13 | Každý kontejner musí být opatřen katalogovými kódy kontejneru i jeho komponent včetně čísla výrobní šarže, pro snadnou identifikaci a případné dodatečné objednávky komponent. Současně musí být označen 2D kódem gravírovaném laserem, dle standardu GS1 UDI. Součástí každého kontejneru budou 2 štítky.
14 | Možnost širokého příslušenství – třídící elementy, dekontaminační svorky, napínací rámy, identifikátory pro označení sít, dekontaminační kontejnery pro suchou i mokrou dekontaminaci, mobiliář pro skladování a manipulaci, silikonové podložky, atd.
15 | Síta na nástroje s hladkým povrchem pro snadnou údržbu a důrazem na maximální ochranu uložených nástrojů. Zadavatel požaduje síta s minimální hmotností a otvory, které umožní bezproblémové mytí celého obsahu síta. Každé síto musí i dodatečně umožnit použití víka a stavebnicových elementů, které je snadno přizpůsobí pro speciální sady nástrojů – laparoskopické, mikronástroje, kardiochirurgické, atd. Každé síto musí mít široká drátěná madla designovaná pro stohování a upevnění víka. Každé síto musí disponovat možností volitelného použití nožek. Součástí každého síta bude silikonová podložka
|  |  |  | Požadavky splněny? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Požadavky na značení nástrojů / kontejnerů:
1 | Značení 2D kódem gravírovaném laserem dle standardu GS1 UDI musí obsahovat min.: • informace o výrobci • číslo položky • sériové číslo
2 | Účastník v nabídce uvede, jaké informace použitý čárový kód obsahuje.
3 | V případě požadavku na značení kontejnerové vany nebo víka postačuje označení pouze jedné z těchto položek (v příloze č. 4 - tabulce plnění minimálních požadavků - na listu "Kontejnery" účastník uvede do poznámek, u které z těchto dvou položek značení nabízí).

## Kontejnery (hidden)
Nabídková cena A + Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: |  | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  | 0 |  |  |  | IČO: |  | DIČ: |  | Datum: |  | 0
KONTEJNERY | [7 empty] | CELKEM bez DPH |  |  | CELKEM včetně DPH
KONTEJNERY - ORTOPEDIE | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1 vana ½ , výška 135 |  |  | Požadovaný počet kontejnerů: | 0 | Požadavky splněny? ANO/NE | Obchodní označení | Katalogové číslo | Jedn. cena bez DPH [CZK] | Cena bez DPH [CZK] za 1 kontejner |  | DPH [%] | Cena včetně DPH [CZK] za 1 kontejner
Pol. č. | Označení | Název položky a popis nástroje |  | Počet ks
301 | K01 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA cca 135 MM | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA cca 135 MM | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 21 | 0
302 | K02 | VÍKO KONT. 1/1,MODRÁ | VÍKO KONT. 1/1,MODRÁ | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 21 | 0
303 | K03 | SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, cca 540X253X56 MM | SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, cca 540X253X56 MM | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 21 | 0
|  |  |  | Cena celkem za 1 kontejner: |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Cena celkem za požadovaný počet kontejnerů: |  |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | [CZK bez DPH] |  |  | [CZK včetně DPH]
[8 empty] | [CZK bez DPH] |  |  | [CZK včetně DPH]

## Servis nástrojů
Nabídková cena B - cena za servisní práce v rámci komplexního servisu po dobu 10 let
Název VZ: |  | Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod
Akce: |  | Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Dat:
1) Servis nástroje bez mechanicky pohyblivých částí (šroubů, pružin atd.) V ceně jsou zahrnuty práce a veškeré další náklady. |  |  |  | Cena za servis 1 ks nástroje [Kč bez DPH] | NEGARANTOVANÝ PŘEDPOKLAD |  | PRO ÚČELY HODNOCENÍ
[5 empty] | Množství | MJ | CENA CELKEM [Kč bez DPH]
Cena za celkový servis nástroje bez mechanicky pohyblivých částí (šroubů, pružin atd.) |  |  |  |  | 50 | ks | 0
1 | kontrola povrchu nástroje se zaměřením na bodovou korozi
2 | kompletní oprava povrchových vad a nestálostí
3 | seřízení chodu nástroje
4 | leštění či pískování nástroje v závislosti na typu
5 | broušení střižných ploch a ostří
6 | výměna poškozených dílů
7 | kontrola funkce nástroje
8 | popis laserem, obsahující katalog. číslo nástroje a strojově čitelný kód typu 2D Datamatrix (dle EN 9132) kód obsahuje: - standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1 - CE značku - název výrobce
9 | náklady na záslání nástrojů dodavatelem vybranou formou
2) Servisu nástroje s mechanicky pohyblivými částmi (šrouby, pružiny atd.) V ceně jsou zahrnuty práce a veškeré další náklady. |  |  |  | Cena za servis 1 ks nástroje [Kč bez DPH] | NEGARANTOVANÝ PŘEDPOKLAD |  | PRO ÚČELY HODNOCENÍ
[5 empty] | Množství | MJ | CENA CELKEM [Kč bez DPH]
Cena za celkový servis nástroje s mechanicky pohyblivými částmi (šrouby, pružiny atd.) | Cena celkem |  |  |  | 150 | ks | 0
1 | kontrola povrchu nástroje se zaměřením na bodovou korozi |  |  |  | 1512 | ks | 0
2 | kompletní oprava povrchových vad a nestálostí |  |  |  | 1512 | ks | 0
3 | seřízení chodu nástroje |  |  |  | 1512 | ks | 0
4 | leštění či pískování nástroje v závislosti na typu |  |  |  | 1512 | ks | 0
5 | broušení střižných ploch a ostří |  |  |  | 1512 | ks | 0
6 | výměna poškozených dílů |  |  |  | 1512 | ks | 0
7 | kontrola funkce nástroje |  |  |  | 1512 | ks | 0
8 | popis laserem, obsahující katalog. číslo nástroje a strojově čitelný kód typu 2D Datamatrix (dle EN 9132) kód obsahuje: - standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1 - CE značku - název výrobce
9 | náklady na záslání nástrojů dodavatelem vybranou formou
3) Servis nástroje s tvrdokovem V ceně jsou zahrnuty práce a veškeré další náklady. |  |  |  | Cena za servis 1 ks nástroje [Kč bez DPH] | NEGARANTOVANÝ PŘEDPOKLAD |  | PRO ÚČELY HODNOCENÍ
[5 empty] | Množství | MJ | CENA CELKEM [Kč bez DPH]
Cena za celkový servis nástroje s tvrdokovem | Cena celkem |  |  |  | 50 | ks | 0
1 | kontrola povrchu nástroje se zaměřením na bodovou korozi |  |  |  | 755 | ks | 0
2 | kompletní oprava povrchových vad a nestálostí |  |  |  | 755 | ks | 0
3 | seřízení chodu nástroje |  |  |  | 755 | ks | 0
4 | leštění či pískování nástroje v závislosti na typu |  |  |  | 755 | ks | 0
5 | broušení střižných ploch a ostří |  |  |  | 755 | ks | 0
6 | pozlacení některých časti nástrojů dle typu |  |  |  | 755 | ks | 0
7 | výměna poškozených dílů |  |  |  | 755 | ks | 0
8 | kontrola funkce nástroje |  |  |  | 755 | ks | 0
9 | popis laserem, obsahující katalog. číslo nástroje a strojově čitelný kód typu 2D Datamatrix (dle EN 9132) kód obsahuje: - standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1 - CE značku - název výrobce
10 | náklady na záslání nástrojů dodavatelem vybranou formou
4) Cena za případné náklady na dopravu a hodinu servisní práce |  |  |  | Jednotková cena [Kč bez DPH] | NEGARANTOVANÝ PŘEDPOKLAD |  | PRO ÚČELY HODNOCENÍ
[5 empty] | Množství | MJ | CENA CELKEM [Kč bez DPH]
1 | Paušální cena za dopravu a čas strávený na cestě do Náchoda a zpět v případě servisu nebo pozáruční opravy, kdy je nutný výjezd pracovníka. |  |  |  | 15 | cest | 0
2 | Cena za 1 hodinu servisní práce pracovníka. (Pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy.) |  |  |  | 15 | hod | 0
Cena celkem za dopravu a hodinu práce | [6 empty] | 0
Celková nabídková cena B (pouze pro účely hodnocení) | [5 empty] | 0