## Slepý rozpočet_vybavení
Příloha č.3
Vymezení předmětu VZ k sestavení nabídkové ceny
Zadavatel: |  | Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trunov
Sídlo : |  | Procházkova 303, 541 01 Trutov
Veřejná zakázka : |  | Simulační systém pro výuku
Uvedená dodávka musí splňovat minimální zadané technické parametry
Číslo | Název položky | MJ | Sazba | 15 | 20 | Cena/ks, soubor | Cena celkem | Cena celkem | Požadovaná specifikace (specifikováno zadavatelem) | Požadavek zadavatele
položky |  | ks/soubor | DPH |  |  | bez DPH | bez DPH | s DPH
Software - licence
1 | License per Control Unit | 1 | 21% | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | Ovládací a nahrávací software včetně licence | požadavky upřesněny v samostatné příloze
2 | License per Debriefing Unit | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Debrifingový software včetně licence | požadavky upřesněny v samostatné příloze
3 | License per Tablet | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Software umožnující propojení systému s mobilním zařízením včetnš licence | požadavky upřesněny v samostatné příloze
4 | Event Planner (Scheduling & Room Management) | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Plánovač událostí pro vícedenní akce s nahráváním dokumentů pro účastníky | požadavky upřesněny v samostatné příloze
5 | SIMStation Pro Annual Support and Maintenance | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Údržbová licence a záruka funkčnosti s roční aktualizací. | požadavky upřesněny v samostatné příloze
[7 empty] | 0 | 0
Číslo | Název položky | MJ | Sazba | 15 | 20 | Cena/ks, soubor | Cena celkem | Cena celkem | Požadovaná specifikace (specifikováno zadavatelem) | Požadavek zadavatele
položky |  | ks/soubor | DPH |  |  | bez DPH | bez DPH | s DPH
Hardware
1 | IP PTZ kamera | 1 | 21% | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | minimálními parametry: 30x optický zoom, pan - +/- 170°, tilt -20–90°, rozlišení 1920x1080@60 Hz | napájení PoE, vzdálené ovládání PTZ.
2 | Držák PTZ kamery | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Držák PTZ kamery
3 | IP kamera | 2 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | pevná kamera se zoomovým objektivem s minimálními parametry: Rozlišení 1920 x1080@60 Hz, horizontální úhel záběru 140–50°, vertikální úhel záběru 60–30° | napájení PoE, vzdálené ovládání PTZ.
4 | Video zachycující jednotka | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Video zachycující jednotka pro simulátory – enkodér s minimálními parametry: možnost připojení HDMI, DVI, VGA, S-Video, C-video obrazového zdroje. HDMI/DVI stream v rozlišení min. 1920x1080@30 Hz, s podporou 1920x1200.
5 | aktivní reproduktor | 3 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | síťový (Dante) aktivní reproduktor s minimálními parametry: Dante připojení pro přenos audio signálu – 4 kanály, výkon 10W, napájení PoE, ovladač hlasitosti, EQ
6 | mikrofon | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Super-cardiod mikrofon s max. rozměry 120 mm, průměr 30 mm, připojení XLR.
7 | bezdrátový mikrofon | 4 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | kapesní vysílač plus náhlavní mikrofon, přijímače umístěné v přenositelném boxu. Včetně anténního rozbočovače a vyvedení antén na box.
8 | bezdrátový monitorovací systém do/na ucho | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | kapesní přijímač, vysílač umístěný v přenositelném boxu.
9 | stolní mikrofon s tlačítkem | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | stolní mikrofon s tlačítkem.
10 | Audio DSP mixážní systém | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Audio DSP mixážní systém s dostatečným počtem vstupů pro mikrofony, AEC na vstupech, Dante digitální sběrnice min. 32 kanálů. Řízení Ethernet.
11 | LCD dotykový monitor | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | LCD dotykový monitor – min. 22“ – max. 24“. Rozlišení min. 1920 x1080@60Hz.
12 | All-In-One PC | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | All-In-One PC s dotykovým monitorem úhlopříčky min. 21“ – max. 24“. Rozlišení min.1920x1080@60Hz.
13 | PC | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | PC malého formátu (pro řídicí pracoviště, připojené pomocí rozhraní HDMI/DP a USB k dotykovému monitoru. Klávesnice, myš.
14 | Tablet s klávesnicí | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Tablet s klávesnicí (klávesnice sloužící jako kryt). Úhlopříčka min. 11“, s operačním systémem kompatibilním pro běh SW simulačního systému s dostatečným výkonem pro plynulý běh SW.
15 | PC | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Debriefing PC s periferiemi (myš, klávesnice). Počítač musí být schopen bezchybně spustit a zajistit plynulý provoz software popsaný v softwarových požadavcích, při jeho plné konfiguraci. PC vestavné do přenosného boxu.
16 | propojovací kabeláž | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Set propojovací kabeláže pro propojení všech komponent systému.
17 | set pro propojení systému | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Set patch panelů a síťových přepínačů pro jednoduché zapojení a pro provoz systému a napájení pro PoE
18 | Návod | 1 | 21% |  |  |  | 0 | 0 | Návod k obsluze systému
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Cena celkem | Cena celkem
[7 empty] | bez DPH | s DPH
[7 empty] | 0 | 0