Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Chodítko_II

- Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Chodítko s nastavitelným zdvihem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Chodítko s hydraulickým zdvihem nebo se zdvihem pomocí plynového pístu |  |  |  |
| 1.2 | Polohování držadel / rukojetí |  |  |  |
| 1.3 | Aretace zadních koleček |  |  |  |
| 1.4 | Pro bezpečnou chůzi boční a čelní podpora |  |  |  |
| 1.5 | Podpěry obou předloktí polstrované |  |  |  |
| 1.6 | Možnost přizpůsobení různým uživatelům: 1 ks chodítka – nastavení výšky min. 92 – 122 cm |  |  |  |
| 1.7 | Šířka max. 72 cm |  |  |  |
| 1.8 | Každé kolečko možno zabrzdit samostatně nášlapnou brzdou |  |  |  |
| 1.9 | Možnost použití síly zdvihu pacienta ke snadnému postavení ze sedu směrem nahoru do chodítka |  |  |  |
| 1.10 | Zatížení min. 150 kg |  |  |  |
| 1.11 | Vel. koleček min. 100 mm |  |  |  |
| 1.12 | Hmotnost chodítka max. 21 kg |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Chodítko s nastavitelným zdvihem – vysoké |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Chodítko s hydraulickým zdvihem nebo se zdvihem pomocí plynového pístu |  |  |  |
| 1.2 | Polohování držadel / rukojetí |  |  |  |
| 1.3 | Aretace zadních koleček |  |  |  |
| 1.4 | Pro bezpečnou chůzi boční a čelní podpora |  |  |  |
| 1.5 | Podpěry obou předloktí polstrované |  |  |  |
| 1.6 | Možnost přizpůsobení různým uživatelům: nastavení výšky min. 104 – 134 cm |  |  |  |
| 1.7 | Šířka max. 72 cm |  |  |  |
| 1.8 | Každé kolečko možno zabrzdit samostatně nášlapnou brzdou |  |  |  |
| 1.9 | Možnost použití síly zdvihu pacienta ke snadnému postavení ze sedu směrem nahoru do chodítka |  |  |  |
| 1.10 | Zatížení min. 150 kg |  |  |  |
| 1.11 | Vel. koleček min. 100 mm |  |  |  |
| 1.12 | Hmotnost chodítka max. 21 kg |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.