Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Lineární tkáňový automat

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanovena a požadována reálná hodnota, dodavatel napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat a ověřit.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Lineární tkáňový automat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Specifikace | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Minimální kapacita 400 kazet |  |  |  |  |
| Možnost souběžného spouštění dvou nezávislých (rozdílných) programů (dávek materiálu) |  |  |  |  |
| Paměť pro min. 18 různých programů, každý o 15 krocích |  |  |  |  |
| Min. 11 reagenčních nádob o maximálním plnícím objemu 2,5 litru |  |  |  |  |
| Min. 4 parafínové nádoby o maximálním objemu 2,5 litru |  |  |  |  |
| Systém s přenášením koše s materiálem bez přečerpávání reagencií |  |  |  |  |
| Spuštění dalších procesů bez nutnosti spuštění čistících procesů |  |  |  |  |
| Vyhřívání reagencií a možnost nastavení vakua/tlaku pro každou pozici |  |  |  |  |
| Vnitřním záložním zdrojem zaručující pokračování procesu min. 60 minut s možností přemístění tkání do bezpečnostních lázní |  |  |  |  |
| Odsávání celého prostoru přístroje přes filtr s aktivním uhlím s možností napojení na externí odtah |  |  |  |  |
| Alarm pro chybové akce s avízem na mobilní telefon |  |  |  |  |
| Možnost přerušení programu s přístupem k materiálu |  |  |  |  |
| Rychlý bioptický program pro malé vzorky a statimová vyšetření |  |  |  |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |  |
| Spotřební materiál a další vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. |  |  |  |  |
| Nerezový pojízdný stůl (4 kolečka, z toho 2 bržděná) |  |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………. (doplní dodavatel)