Prohlášení k servisnímu zajištění – Lineární tkáňový automat

|  | Název požadavku/úkonu: | Požadavek: | Účastník vyplní žlutě označená pole: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Účastník poskytuje službu technického servisu pro technologii dodanou a zprovozněnou na území ČR, za ceny v ČR obvyklé | ANO | ANO |
| 2. | Účastník se zaručuje zajistit bezplatnou servisní podporu po dobu záruční lhůty od data uvedení technologie do provozu | ANO | ANO |
| 3. | Servisní pracovníci účastníka, kteří připadají v úvahu pro styk s pracovníky zadavatele, jsou schopni komunikovat v českém jazyce | ANO | ANO |
| 4. | Kontakt pro nahlášení závady: e-mail: telefon: |  |  |
| 5. | Čestnost pravidelné údržby (BTK) prováděné v souladu s pokyny předepsanými výrobcem | Počet/rok |  |
| 6. | Cena za provedení úkonů BTK dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění v pozáruční době (cena zahrnuje vše potřebné – práci technika, cestovné, materiál/díly předepsané k výměně v rámci BTK) | Kč/úkon |  |
| 7. | Cena pozáručního servisu za hodinovou sazbu technika | Kč/1 hod |  |
| 8. | Cena dopravy po záruce za cestu do sídla zadavatele a zpět v Kč/km nebo paušál pro cestu ze sídla či provozovny dodavatele do sídla objednatele a zpět | Kč/km |  |
| 9. | Ceny obvyklých náhradních dílů, zejm. dílů měněných při BTK – při větším množství uveďte do tabulky do samostatné přílohy č. 5 B zvlášť | Kč |  |
| 10. | Doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního i pozáručního servisu do 24 hodin od nahlášení závady. | hodin |  |
| 11. | Odstranění nahlášené závady v rámci servisního zásahu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li s ohledem na charakter závady vzájemně dohodnuto jinak | hodin |  |
| 12. | Záruční doba min. 36 měsíců od dne instalace. Účastník může nabídnout vyšší. | min. 36 měsíců |  |
| 13. | Garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 7 let od ukončení záruční doby | ANO | ANO |
| 14. | Je součástí dodávky IT zařízení (PC, notebook nebo obdobné zařízení)? Pokud ano, uveďte druh operačního systému vč. jeho verze. | ANO/NE |  |
| 15. | Pracuje nabízený přístroj s integrovaným operačním systémem? Pokud ano, uveďte druh operačního systému vč. jeho verze | ANO/NE |  |

Upozornění zadavatele:

Uvedené ceny musí být platné alespoň 2 roky po ukončení záruční doby na dodávaný přístroj a poté dle aktuálního ceníku prodávajícího.

V případě nesplnění požadavků č. 1, 2, 3 a 13 bude účastník z výběrového řízení vyloučen.

V [doplní účastník] dne [doplní učastník]

[doplní účastník]

Podpis a funkce osoby oprávněné

účastníka zastupovat