Specifikace zařízení, na provádění údržby a servisu na systém potrubní pošty Sumetzberger, typ PowerControl sestávající se z následujících systémových komponentů:

Aktuální stav technologie potrubní pošty Sumetzberger v ONN a.s.

| Současnost [ks], [kpl] | Komponenty |
| --- | --- |
| 13 | Systémová výhybka Sumetzberger W3F 110mm |
| 6 | Vzduchová výhybka Sumetzberger 110mm |
| 3 | Systémová výhybka Sumetzberger F3W 160mm |
| 2 | Stanice DRT-R s Easy Touch Sumetzberger |
| 35 | Stanice DRT-R Front s Easy Touch + secure plate Sumetzberger |
| 1 | Stanice autovykládková Compact Sumetzberger |
| 37 | Akusticko – optická signalizace ASG |
| 18 | Čtečka čárového kódu |
| 1 | Centrála POWER CONTROL XL |
| 7 | LINKA centrály POWER CONTROL |
| 1 | Přejezdová centrála POWER TRANSFER, karuselová |
| 6 | POWER TRANSFER – linkový díl |
| 13 | Impulsní napájecí zdroj – hlavní a pomocné |
| 12 | Napájecí zdroj pro optický převodník |
| 12 | Optický převodník |
| 6 | Dmychadlo, třífázové SU6 |
| 6 | Frekvenční řízení dmychadla |
| 6 | Tlakový snímač |
| 6 | Vzduchová dioda 110mm |
| 8 | Ovládací panel OPE SCB 2000 |
| 1 | Přepravní pouzdra |
| 1 | Čistící pouzdro |
| 1 | Programátor přepravních pouzder a ID karet |
| 6 | UPS |
| 1 | Kompenzátor 110mm |
| 1 | PC vizualizace včetně softwarového vybavení |