## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {fffdc6d9-a3fe-43bc-9a51-a64ebd0b4eb9}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JC1 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Interiér DOZP Jičín - Lůžka | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Jičín parc. č.1628 | [8 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Královéhradecký kraj | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing.arch. Kušnierik | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | JC1
| Stavba: | [6 empty] | Interiér DOZP Jičín - Lůžka
| Místo: | [6 empty] | Jičín parc. č.1628 | [6 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Královéhradecký kraj | [6 empty] | Projektant: |  | Ing.arch. Kušnierik |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fffdc6d9-a3fe-43bc-9a51-a64ebd0b4eb9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | JCI-A |  |  |  | Nábytek a vybavení budov - Objekt A | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {451071e5-4300-4892-9129-8b00b94367b4} | {fffdc6d9-a3fe-43bc-9a51-a64ebd0b4eb9} | 2
/ |  |  | A1 |  |  |  | Lůžka - objekt A | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e1c7b3fb-8c7d-4915-b961-000ed01b1876} | {451071e5-4300-4892-9129-8b00b94367b4}
|  | JCI-B |  |  |  | Nábytek a vybavení budov - Objekt B | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0e29cbf1-61bb-4898-aae4-dfbadbd9d1e1} | {fffdc6d9-a3fe-43bc-9a51-a64ebd0b4eb9} | 2
/ |  |  | B1 |  |  |  | Lůžka - objekt B | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2bbcc238-41b6-448c-be8a-b744cc8670a6} | {0e29cbf1-61bb-4898-aae4-dfbadbd9d1e1}

## A1 - Lůžka - objekt A
{e1c7b3fb-8c7d-4915-b961-000ed01b1876}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-A - Nábytek a vybavení budov - Objekt A
Soupis:
A1 - Lůžka - objekt A
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.arch. Kušnierik |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-A - Nábytek a vybavení budov - Objekt A
Soupis:
A1 - Lůžka - objekt A
Místo: |  |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Ing.arch. Kušnierik
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 797 - Interier - podrobný popis a parametry viz Interier - Výpis zařizovacích předmětů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-A - Nábytek a vybavení budov - Objekt A
Soupis:
A1 - Lůžka - objekt A
Místo: |  |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Ing.arch. Kušnierik
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 797 | Interier - podrobný popis a parametry viz Interier - Výpis zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 797002 | Postel polohovatelná - Lůžko s laterálním náklonem do boční strany. Ložná plocha:(matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) Vnější rozměr: max. 219 x 99,5(+-2cm) Nosnost: min. 250 kg + pasivní antidekubitní matrace - podrobný popis viz N01 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989250555

## B1 - Lůžka - objekt B
{2bbcc238-41b6-448c-be8a-b744cc8670a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-B - Nábytek a vybavení budov - Objekt B
Soupis:
B1 - Lůžka - objekt B
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.arch. Kušnierik |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-B - Nábytek a vybavení budov - Objekt B
Soupis:
B1 - Lůžka - objekt B
Místo: |  |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Ing.arch. Kušnierik
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 797 - Interier - podrobný popis a parametry viz Interier - Výpis zařizovacích předmětů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Interiér DOZP Jičín - Lůžka
Objekt:
JCI-B - Nábytek a vybavení budov - Objekt B
Soupis:
B1 - Lůžka - objekt B
Místo: |  |  | Jičín parc. č.1628 |  |  | Datum: | 23. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Ing.arch. Kušnierik
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 797 | Interier - podrobný popis a parametry viz Interier - Výpis zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 797002 | Postel polohovatelná - Lůžko s laterálním náklonem do boční strany. Ložná plocha:(matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) Vnější rozměr: max. 219 x 99,5(+-2cm) Nosnost: min. 250 kg + pasivní antidekubitní matrace - podrobný popis viz N01 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538989218