## List1
Domov pro seniory stavební úpravy krovu a podkroví budova A, Vrchlabí, čp. 590
|  |  |  | List | 1
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
PSV - práce a dodávky PSV :
733 - Potrubí
Potrubí z měděných trubek Supersan:
1 | DN15x1 | bm | 120 | 0 | 0
2 | DN18x1 | bm | 24 | 0 | 0
3 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kpl | 12 | 0 | 0
(atypické připojení měděného potrubí na ocelové závitové
potrubí stávajícího rozvodu)
4 | dtto, D 18x1 | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Izolační trubice v min. tl.20 mm pro potrubí do DN 15-22 | bm | 60 | 0 | 0
734 - Armatury
6 | Radiátorové šroubení přímé regulační DN 15 | ks | 7 | 0 | 0
7 | Ventil radiátorový termostatický přímý DN 15 | ks | 7 | 0 | 0
8 | Termostatická hlavice | ks | 7 | 0 | 0
| montáž armatur DN15 | ks | 14 | 0 | 0
735 - Otopná tělesa
Panelové těleso Radik(např.KORADO) klasik typ 22
9 | dvojité typ 22 s rozš.otop.pl. v = 500mm 22/500 - 400 | ks | 2 | 0 | 0
10 | dvojité typ 22 s rozš.otop.pl. v = 500mm 22/500 - 500 | ks | 1 | 0 | 0
11 | dvojité typ 22 s rozš.otop.pl. v = 500mm 22/500 - 600 | ks | 2 | 0 | 0
12 | dvojité typ 22 s rozš.otop.pl. v = 500mm 22/500 - 700 | ks | 1 | 0 | 0
13 | dvojité typ 22 s rozš.otop.pl. v = 500mm 22/500 - 800 | ks | 1 | 0 | 0
14 | montážní sada pro uchycení otopných těles | ks | 7 | 0 | 0
15 | montáž panel. těles dvouřadých délky do 1140mm | ks | 7 | 0 | 0
Ostatní
16 | Stavební přípomoce prostupů do podkroví | hod | 28 | 0 | 0
17 | Vypuštění a napuštění systému vodou | hod | 4 | 0 | 0
18 | Tlaková zkouška | hod | 6 | 0 | 0
19 | Zaregulování systému ústř. vytápění, odvzdušnění | hod | 8 | 0 | 0
20 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
| Přesun hmot | % | 0 | 2 | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0