## rekapitulace
Výkaz výměr a výpis prací |  |  | úprava 25.10.2024
akce: | Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace
vypracoval: | Jan Honig
Datum: | 2023-05-17
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  | celkem | celkem | celkem
800-741+HZS+46-M | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| doprava osob a materiálu /cca500km/ | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště z celkové ceny bez DPH | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0

## materiál
akce: | Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace |  | úprava 25.10.2024
materiál
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena | celkem | Cenová soustava
Doplnění stávajících rozvaděčů - doplnění nových jističů a jističochráničů
1. | 344136417 | Proudový chránič s jističem (jističochránič) 10B-1N-030AC | kus | 5 |  | 0 | materiál
2. | 344136226 | Jistič B32/3 - doplnění do stávajícího rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | materiál
3. | 345126000 | Montážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče RM…. | kus | 1 |  | 0 | materiál
zásuvky a příslušenství
4. | 358111499 | Zásuvka 1xRJ 45, UTP, 1 modul cat. 6 | kus | 8 |  | 0 | materiál
5. | 358111323 | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát | kus | 16 |  | 0 | materiál
spínače
6. | 345355165 | Jednopólový vypínač pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 1 IP20 | kus | 5 |  | 0 | materiál
7. | 345355211 | Kryt spínače | kus | 5 |  | 0 | materiál
8. | 345355104 | Rámeček jednonásobný | kus | 5 |  | 0 | materiál
kabely a vodiče
9. | 341581092 | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 5x6mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - přesná délka se určí při montáži | m | 60 |  | 0 | materiál
10. | 341118326 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0 | materiál
11. | 341118334 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY-3Ox1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0 | materiál
12. | 341118331 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY-2Ox1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 |  | 0 | materiál
13. | 341580187 | Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích 2x2x0,5 /SYKFY/ | m | 200 |  | 0 | materiál
14. | 341580004 | Nestíněný vnitřní kabel UTP cat 5e | m | 20 |  | 0 | materiál
15. | 345212127 | Vodič HO7V-R 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 50 |  | 0 | materiál
16. | 345212128 | Vodič HO7V-R 2,5 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 |  | 0 | materiál
ukončení celoplastových kabelů
17. | 342118946 | Kabelové oko Cu do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 | materiál
18. | 342118940 | Kabelové oko Cu do 2,5 mm2 | kus | 60 |  | 0 | materiál
montážní materiál
19. | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 13 |  | 0 | materiál
20. | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 4 |  | 0 | materiál
21. | 345112712 | Elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 50 |  | 0 | materiál
22. | 345112746 | Elektroinstalační lišta PVC 50,8x20,3 se 3 komorami | m | 50 |  | 0 | materiál
23. | 345012014 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC průměr 23 mm | m | 20 |  | 0 | materiál
24. | 314324118 | Hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 200 |  | 0 | materiál
25. | 721218223 | Silikonový tmel pro utěsnění prostupů | kus | 1 |  | 0 | materiál
protipožární přepážky
26. | 246122186 | Požární prostupy stěnou | m2 | 0.4 |  | 0 | materiál
27. | 246122189 | Požární prostupy stropem | m2 | 0.3 |  | 0 | materiál
měření
28. | 344133212 | Podružné měření - 3f elektroměr přímý - včetně jištění | kus | 1 |  | 0 | materiál
ostatní
29. | 212189176 | Materiál pro zednické práce | kus | 1 |  | 0 | materiál
30. | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 3% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | materiál
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace |  | úprava 25.10.2024
montáž
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena | celkem | Cenová soustava
Doplnění stávajících rozvaděčů - doplnění nových jističů a jističochráničů
31. | 741321002 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
32. | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
33. | HZS.001 | Montáž materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů | hod | 1.5 |  | 0 | HZS
zásuvky a příslušenství
34. | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
35. | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
36. | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
spínače
37. | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
kabely a vodiče
38. | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
39. | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
40. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
41. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
42. | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
ukončení celoplastových kabelů
43. | 741132145 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
44. | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
45. | 741132101 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
46. | HZS.002 | Ukončení slaboproudých kabelů | hod | 1.5 |  | 0 | HZS
montážní materiál
47. | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
48. | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
49. | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
50. | 741110512 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
51. | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
52. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
53. | HZS.003 | Utěsnění prostupů | hod | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
protipožární přepážky
54. | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
55. | 741920061 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, do 200 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
měření
56. | HZS.004 | Montáž 3f elektroměru přímé měření - včetně jištění | hod | 1.5 |  | 0 | HZS
ostatní
57. | HZS.005 | Montáž uzemnění VZT jednotek | hod | 7 |  | 0 | HZS
58. | HZS.006 | Autorský dozor | hod | 2 |  | 0 | HZS
59. | HZS.007 | Uvedení slaboproudé instalace do provozu a zaškolení obsluhy | hod | 2.5 |  | 0 | HZS
60. | HZS.008 | Dokumentace skutečného provedení + dílenská dokumentace zhotovitele | hod | 17 |  | 0 | HZS
61. | HZS.009 | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 24 |  | 0 | HZS
62. | HZS.010 | Koordinace profesí | hod | 4 |  | 0 | HZS
63. | HZS.011 | Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) | hod | 20 |  | 0 | HZS
64. | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0