## List1
Požadavky na prostory objektu Dílny a ateliéry SUPŠSK, Hořice
Číslo místnosti | Účel místnosti | Výměra (m) | Počet současně vyučovaných žáků/ místnost | Požadavek na umístění místnosti (orientace, podlaží,…) | Požadována přímá návaznost na jinou místnost (uveďte číslo místnosti) | Speciální požadavky (např.tlakový vzduch, teplá voda, oddělená vzduchotechnika, odsávání prachu, ….) | Ostatní
1 | Prostor pro ateliér, dílnu s možností umělecké prezentace | 300 | 30 | přízemí | 2 | ozvučení, vzduchotechnika
2 | Sklad multifunkčního prostoru | 15 |  | přízemí | 1 | teplá voda
3 | Dílna truhlářská, údržba | 85 |  | přízemí | 4 | teplá voda, vzduch, 400V, odsávání, tlak. vzduch
4 | Kovo dílna, kovárna | 51 |  | přízemí | 3 | teplá voda, vzduch, 400V, odsávání, odtah výheň, tlak. vzduch
5 | Ateliér, dílna | 100 | 15 |  |  | tlakový vzduch, odsávání
6 | Ateliér, dílna | 80 | 15
7 | Sádrovna | 80 | 10 | přízemí
8 | Dílna kompozitních materiálů | 60 | 5 |  |  | nucené odvětrání
9 | Sklad sádrových modelů, depozitář | 50 |  | patro |  | výtah
10 | Galerie | 220 |  | přízemí |  | ozvučení, spec. osvětlení
11 | Kabinet pedagogů | 100 | 15
12 | Sklad inertního materiálu 1. | 20
13 | Sklad neinertního materiálu 2. | 20 |  |  |  | sklad nebezpečných a citlivých látek
14 | WC, umyvárny
15 | Relaxační prostor + prostor bývalé jeřábové dráhy |  |  |  |  | výstavní, festivalový, relax prostor
16 | Domeček u bývalé jeřábové dráhy |  |  |  |  | sklad , výukový prostor, zbourat ????
17 | Venkovní kamenické přístřešky | 20 ks |  |  |  | tlakový vzduch, elektro, voda
18 | Centrální kompresor | 9
103 | Dílna kamenická + kabinet | 113 | 10 | severní strana, přízemí | 18 | tlakový vzduch, odsávání, vjezd VZvozík
105 | Dílna kamenická | 100 | 10 | severní strana, přízemí | 17 | tlakový vzduch, odsávání, vjezd VZvozík
107 | Dílna restaurátorská | 80 | 10 | přízemí | 18 | tlakový vzduch, odsávání, vjezd VZvozík
123 | Dílna kamenická | 150 | 10 | přízemí
124 | Dílna restaurátorská | 80 | 10 | přízemí | 17 | tlakový vzduch, odsávání, vjezd VZvozík
125 | Dílna kamenická + kabinet | 110 | 10 | přízemí
201 | Ateliér malířský | 110 | 10 | 1.NP
209 | Ateliér malířský | 110 | 10 | 1.NP