**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK - část 4) Rozšiřující XL sady nosítek pro přepravu bariatrických pacientů – 3 ks** |
| **Zadavatel** | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové |

|  |
| --- |
| **Rozšiřující XL sady nosítek pro přepravu bariatrických pacientů – 3 ks** |
| **Výrobce** | [doplní dodavatel] |
| **Typ**  | [doplní dodavatel] |
| **Cena za 1 ks v Kč bez DPH**  | [doplní dodavatel] |
| **Záruka za jakost (min. 24 měsíců)** | [doplní dodavatel] |

* Rozšíření ložné plochy nosítek po celé délce nosítek (nikoliv pouze v jejich střední části)
* Boční matrace doplňující rozšiřující sadu, případně široká matrace pokrývající celou plochu nosítek včetně rozšiřující sady
* Bezpečnostní pásy
* Hmotnost bariatrické sady maximálně do 20 kg, celková nosnost včetně samonakládacích elektrických nosítek do 300 kg včetně
* Kompatibilní s hydraulickými elektrickými nosítky Brava power.
* Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

**Termín dodání: do 120 dnů ode dne účinnosti smlouvy**