Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK - část 4) Rozšiřující XL sady nosítek pro přepravu bariatrických pacientů – 3 ks |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové |

| Rozšiřující XL sady nosítek pro přepravu bariatrických pacientů – 3 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce | [doplní dodavatel] |
| Typ | [doplní dodavatel] |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |
| Záruka za jakost (min. 24 měsíců) | [doplní dodavatel] |

- Rozšíření ložné plochy nosítek po celé délce nosítek (nikoliv pouze v jejich střední části)

- Boční matrace doplňující rozšiřující sadu, případně široká matrace pokrývající celou plochu nosítek včetně rozšiřující sady

- Bezpečnostní pásy

- Hmotnost bariatrické sady maximálně do 20 kg, celková nosnost včetně samonakládacích elektrických nosítek do 300 kg včetně

- Kompatibilní s hydraulickými elektrickými nosítky Brava power.

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Termín dodání: 	do 120 dnů ode dne účinnosti smlouvy