## 1.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
1. NP Rehabilitace
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
kovový nábytek | 460603 | kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová; atypické lakování RAL 9003 | orientační rozměry 560/600/1250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
kovový nábytek |  | D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku
kovový nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
kovový nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
kovový nábytek | 491346 | regál kovový 5polic (nosnost police cca 80 kg) | 1000/600/2000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | kovový montovaný regálový systém
kovový nábytek |  | s nosností cca 80 kg na jednu polici
kovový nábytek |  | povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem
kovový nábytek |  | stojiny opatřeny plastovými patkami
kovový nábytek |  | 5 kovových přestavitelných polic
kovový nábytek |  | ukotvení regálu ke stěně
kovový nábytek |  | dodávka se smontovanými rámy vč. zavětrování
kovový nábytek | 495306 | skříň pro úklidové potřeby (kovová) | orientační rozměry 800/500/1850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, orientační rozměry 800x500x1850mm, dvoudvéřová
kovový nábytek |  | vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového plechu
kovový nábytek |  | plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbinami
kovový nábytek |  | cylindrický zámek systém SGHK
kovový nábytek |  | vertikální dělící stěna
kovový nábytek |  | plechový systémový sokl
kovový nábytek |  | polovina skříně posuvné háky na mopy, druhá polovina police
kovový nábytek |  | součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál
kovový nábytek |  | a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument,
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

## 2.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
2.NP Transfuzní oddělení, laboratoře hematologie
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
kovový nábytek | 460602 | kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová; atypické lakování RAL 1013 | orientační rozměry 560/600/1250 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
kovový nábytek |  | D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku
kovový nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
kovový nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
kovový nábytek | 491344 | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) | 800/500/2000 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | kovový montovaný regálový systém tvořen tuhými lakovanými rámy s perforací pro zavěšení lakovaných polic pomocí pevných klipů
kovový nábytek |  | s nosností cca 100 kg na jednu polici
kovový nábytek |  | povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem
kovový nábytek |  | stojiny opatřeny plastovými patkami
kovový nábytek |  | 5 kovových přestavitelných polic
kovový nábytek |  | ukotvení regálu ke stěně
kovový nábytek |  | dodávka vč. smontovaných rámů vč. zavětrování
kovový nábytek | 491345 | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) | 1000/500/2000 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | kovový montovaný regálový systém tvořen tuhými lakovanými rámy s perforací pro zavěšení lakovaných polic pomocí pevných klipů
kovový nábytek |  | s nosností cca 100 kg na jednu polici
kovový nábytek |  | povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem
kovový nábytek |  | stojiny opatřeny plastovými patkami
kovový nábytek |  | 5 kovových přestavitelných polic
kovový nábytek |  | ukotvení regálu ke stěně
kovový nábytek |  | dodávka vč. smontovaných rámů vč. zavětrování
kovový nábytek | 495306 | skříň pro úklidové potřeby | orientační rozměry 800/500/1850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, orientační rozměry 800x500x1850mm, dvoudvéřová
kovový nábytek |  | vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového plechu
kovový nábytek |  | plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbinami
kovový nábytek |  | cylindrický zámek
kovový nábytek |  | vertikální dělící stěna
kovový nábytek |  | plechový systémový sokl
kovový nábytek |  | polovina skříně posuvné háky na mopy, druhá polovina police
kovový nábytek |  | součástí dodávky a montáže veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál
kovový nábytek |  | koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Pracovní desky laboratorních stolů včetně odkladních, pracovních, atd.
Pracovní desky laboratorních pracovních linek
pracovní desky splňující požadavky na pracovní a chemické zatížení v laboratořích
s vysokou teplotní odolností - standard: do 160 °C, odolnost proti chemikáliím, antibakteriální, nenasákavé, vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči UV, stálobarevnost,…
Pracovní deska postforming, viz. samostatný dokument s obecnými technickýmíi požadavky na vybavení
Pracovní deska kompakt
tl.min. 12 mm s barevností jádra přizpůsobenou hlavnímu dekoru, zabroušené hrany
Pracovní deska kamenina
tl. min. 30 mm, se zvedlým okrajem v zadní části
laboratorní dřezy, umyvadla, výlevky - kamenina, nerez (s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím)
laboratorní armatury a rozvody médií přizpůsobeny použití v laboratořích a odolávají působení běžně používaných chemických látek
a odolné agresivnímu prostředí v laboratoři
v pracovní desce nad topným tělesem hliníková mřížka
zvýšený zadní okraj pracovní desky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení do délky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení s dřezy, výlevkami, lištami apod.
Podnož stolů:
pevná a stabilní konstrukce, vhodná pro umístění přístrojů a zařízení s vysokou hmotností (např. laboratorní analyzátor)
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem min. 30x30mm/2mm, horizontální rám profilu min. 30x40mm/ 2mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument, nerez viz. níže
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Dodržení standardů je nutné doložit uvedenými certifikáty :
Nábytek vyroben certifikovaným způsobem kvality výroby s certifikáty na bezpečnost, mechanické a fyzikální vlastnosti dle platných norem ČSN EN 16121, ČSN EN 14074, ČSN EN 14749+A1, ČSN EN 527-1, ČSN/EN 527-2+A1, ČSN/EN 15372, ČSN/EN 13150, dále s certifikáty na zdravotní nezávadnost, dle ČSN/EN 717-1.
Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.
Materiály a zpracování nerezového materiálu
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 ( AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. .Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy ( síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání )
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech ( nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí , bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001

## 3.NP
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací
3.NP Ambulantní část hematologie, sklady, archív, šatny
| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn | Cena bez DPH / ks | Cena bez DPH / kusy | DPH | Cena vč. DPH / ks | Cena vč. DPH / kusy
kovový nábytek | 460550 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná, 2 samostatné části, kovová | 500/600/2000 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | stabilní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
kovový nábytek |  | povrchová úprava - práškový vypalovaný lak s protikorozní předúpravou
kovový nábytek |  | standardní odstín světle šedý
kovový nábytek |  | možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta
kovový nábytek |  | 2-dvéřová skříň na soklu
kovový nábytek |  | 2 samostatné oddíly, uzamykatelné každý zvlášť
kovový nábytek |  | podélné výztuhy ve dveřích s odvětrávacími štěrbinami
kovový nábytek |  | 2x prolisy na jmenovky
kovový nábytek |  | vnitřní výbava jedné části skříně:
kovový nábytek |  | v horní části ocelová odkládací polička
kovový nábytek |  | pod policí tyč šatní
kovový nábytek | 460564 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná, 2 samostatné části, s lavicí, kovová | 500/780/2000 mm | ks | 28 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | stabilní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
kovový nábytek |  | povrchová úprava - práškový vypalovaný lak s protikorozní předúpravou
kovový nábytek |  | standardní odstín světle šedý
kovový nábytek |  | možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta
kovový nábytek |  | kovová skříň na soklu, dvoudvéřové provedení
kovový nábytek |  | dveře dvouplášťové
kovový nábytek |  | společné uzavírání dveří 1 zámkem (panty vpravo a vlevo)
kovový nábytek |  | podélné výztuhy ve dveřích s odvětrávacími štěrbinami
kovový nábytek |  | prolis na jmenovku
kovový nábytek |  | vnitřní prostor rozdělen ocelovou svislou přepážkou na 2 oddělení
kovový nábytek |  | vnitřní výbava každého oddílu skříně:
kovový nábytek |  | v horní části ocelová odkládací polička
kovový nábytek |  | pod policí tyč šatní
kovový nábytek |  | lavice z ocelových profilů 30x30 mm
kovový nábytek |  | sedací plocha osazena lamino deskou
kovový nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
kovový nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
kovový nábytek | 460600 | kartotéka A4, sloupec po 4 zásuvkách, kovová; atyp lakováno RAL 1013 | orientační rozměry 405/622/1321 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
kovový nábytek |  | D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku
kovový nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
kovový nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
kovový nábytek | 460601 | kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová; atyp lakováno RAL 1013 | orientační rozměry 560/600/1250 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | Technické podmínky definovány v části:
kovový nábytek |  | D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku
kovový nábytek |  | Barevné řešení definováno v části:
kovový nábytek |  | D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
kovový nábytek | 491345 | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) | 1000/500/2000 mm | ks | 45 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | kovový montovaný regálový systém tvořen tuhými lakovanými rámy s perforací pro zavěšení lakovaných polic pomocí pevných klipů
kovový nábytek |  | s nosností cca 100 kg na jednu polici
kovový nábytek |  | povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem
kovový nábytek |  | stojiny opatřeny plastovými patkami
kovový nábytek |  | 5 kovových přestavitelných polic
kovový nábytek |  | ukotvení regálu ke stěně
kovový nábytek |  | dodávka vč. smontovaných rámů vč. zavětrování
kovový nábytek | 495306 | skříň pro úklidové potřeby | orientační rozměry 800/500/1850 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0
kovový nábytek |  | skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, orientační rozměry 800x500x1850mm, dvoudvéřová
kovový nábytek |  | vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového plechu
kovový nábytek |  | plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbinami
kovový nábytek |  | cylindrický zámek
kovový nábytek |  | vertikální dělící stěna
kovový nábytek |  | plechový systémový sokl
kovový nábytek |  | polovina skříně posuvné háky na mopy, druhá polovina police
kovový nábytek |  | součástí dodávky a montáže veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál
kovový nábytek |  | koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou
Materiály a zpracování laboratorního nábytku
Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.
Schémata sestav před započetím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.
Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod. )
Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce )
Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení
Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerezu, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav
Pracovní desky laboratorních stolů včetně odkladních, pracovních, atd.
Pracovní desky laboratorních pracovních linek
pracovní desky splňující požadavky na pracovní a chemické zatížení v laboratořích
s vysokou teplotní odolností - standard: do 160 °C, odolnost proti chemikáliím, antibakteriální, nenasákavé, vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči UV, stálobarevnost,…
Pracovní deska postforming, viz. samostatný dokument s obecnými technickýmíi požadavky na vybavení
Pracovní deska kompakt
tl.min. 12 mm s barevností jádra přizpůsobenou hlavnímu dekoru, zabroušené hrany
Pracovní deska kamenina
tl. min. 30 mm, se zvedlým okrajem v zadní části
laboratorní dřezy, umyvadla, výlevky - kamenina, nerez (s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím)
laboratorní armatury a rozvody médií přizpůsobeny použití v laboratořích a odolávají působení běžně používaných chemických látek
a odolné agresivnímu prostředí v laboratoři
v pracovní desce nad topným tělesem hliníková mřížka
zvýšený zadní okraj pracovní desky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení do délky
umožňuje- li to vlastnost použitého materiálu, uvažovat bezspárové spojení s dřezy, výlevkami, lištami apod.
Podnož stolů:
pevná a stabilní konstrukce, vhodná pro umístění přístrojů a zařízení s vysokou hmotností (např. laboratorní analyzátor)
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem min. 30x30mm/2mm, horizontální rám profilu min. 30x40mm/ 2mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)
Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument, nerez viz. níže
Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.
Dodržení standardů je nutné doložit uvedenými certifikáty :
Nábytek vyroben certifikovaným způsobem kvality výroby s certifikáty na bezpečnost, mechanické a fyzikální vlastnosti dle platných norem ČSN EN 16121, ČSN EN 14074, ČSN EN 14749+A1, ČSN EN 527-1, ČSN/EN 527-2+A1, ČSN/EN 15372, ČSN/EN 13150, dále s certifikáty na zdravotní nezávadnost, dle ČSN/EN 717-1.
Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100
Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je–li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.
Materiály a zpracování nerezového materiálu
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 ( AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. .Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy ( síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání )
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech ( nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí , bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001