| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE |  |  |  | STUPEŇ |  | DUR/DSP |
|  |  |  |  | DATUM |  | 02/2024 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/1 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 23026 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: plán kontrolních prohlídek |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 23026-DSP-E.7 |  |  |

Plán kontrolních prohlídek pro stavbu

Oblastní nemocnice Jičín-pavilon psychiatrie

Pro SO 01 Pavilon psychiatrie

- Základová jáma

- Založení objektů

- Hrubá stavba

- Vnitřní instalace

- Ukončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka

Pro IO 01 Přeložky inženýrských sítí, IO 04 Kanalizace dešťová, splašková, jednotná, IO 05 Vodovod, IO 06 Přípojka VN, trafostanice, IO 07 Venkovní osvětlení, IO 08 Slaboproudé rozvody areálové

- po pokládce potrubí před jeho obsypem

- při provádění tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti

- při napojování na stávající vodovod za přítomnosti správce sítí

- závěrečná kontrolní prohlídka

Pro IO 02 Komunikace a zpevněné plochy, chodníky

1. 	Hutnění pláně

2.	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby