## EPS
Akce: | Domov důchodců Police n.M. |  | Datum: | 17.03.2025 | VATACK s.r.o.
Pol. | Předmět dodávky: | Typ. označení: | ks/m/ hod | Cena za jednotku Kč: | Cena celkem bez DPH Kč: | DPH %: | Cena celkem včetně DPH Kč:
EPS - připojení na PCO HZS včetně rekonstrukce systému EPS a přípravy pro aut.dveřní zavírače:
A | Základní materiál EPS:
1 | Ústředna EPS včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
2 | Rozšiřující karta dvou kruhových linek, 2x 250 adres, 2x až 3500m | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
3 | Záložní akumulátor 12V 17Ah s prodlouženou životností na 4-5 let | komplet | 2 |  | 0 | 12 | 0
4 | Deska LED indikace 20 zón | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
5 | Deska a kabel portu RS232, výstup txt. zpráv ústředen EPS | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
6 | Komunikační modul pro EPS na PCO HZS | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
7 | Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, včetně výměnného popisného pole | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
8 | Deska 8 vyvážených vstupů, 8 hlídaných výstupů, 4 relé, s rozhraním RS485 | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
9 | Deska síťového propojení analogových ústředen | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
10 | OPPO - připojení přes RS485 | OPPO | 1 |  | 0 | 12 | 0
11 | Klíčový trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | KTPO | 1 |  | 0 | 12 | 0
12 | Motýlkový zámek / klíčová vložka pro KTPO - královéhradecký kraj | CISA | 1 |  | 0 | 12 | 0
13 | Maják - červená LED, červený kryt, na stěnu, 24V/20mA, IP65, EN54-23 W2,4-7,5 | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
14 | Provozní kniha EPS | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
15 | Testovací aerosol pro opticko-kouřové hlásiče | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
16 | Kabel 1x2x0,8 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaručená funkčnost při požáru | komplet | 180 |  | 0 | 12 | 0
17 | Kabel 2x2x0,8 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaručená funkčnost při požáru | komplet | 90 |  | 0 | 12 | 0
18 | Kabel 4x2x0,8 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaručená funkčnost při požáru | komplet | 50 |  | 0 | 12 | 0
19 | Kabel napájecí CYKY-J 3x1.5 | komplet | 30 |  | 0 | 12 | 0
20 | Kabel EPS 2x2x0.8 , kruhová linka hlásičů (B2ca s1d1a1) | komplet | 200 |  | 0 | 12 | 0
21 | Jistič 1F 10A(B) | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
22 | Kabelový ocelový žlab 60x50 se zaručenou funkčností v ohni, včetně uchycovacího a spojovacího materiálu (spojky, závěsy, kotvy) | komplet | 35 |  | 0 | 12 | 0
23 | Úchytka pro jednotlivý kabel se zaručenou funkčností v ohni | komplet | 220 |  | 0 | 12 | 0
24 | Šroub do betonu k nehořlavým příchytkám | komplet | 220 |  | 0 | 12 | 0
25 | Trubka ohebná elektroinstalační pod omítku včetně protahovacího drátu | komplet | 35 |  | 0 | 12 | 0
26 | Ostatní elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
B | Hlásiče EPS:
27 | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | komplet | 192 |  | 0 | 12 | 0
28 | Patice hlásiče | komplet | 192 |  | 0 | 12 | 0
29 | Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž | komplet | 20 |  | 0 | 12 | 0
0
C | Příprava pro aut.zavírače dveří 24VDC: | [5 empty] | 0
30 | Kabel 2x1,5 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0 | komplet | 192 |  | 0 | 12 | 0
31 | Kabel 1x2x0,8 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0 | komplet | 66 |  | 0 | 12 | 0
32 | Kabel 1x2x0,8 dle vyhlášky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaručená funkčnost při požáru | komplet | 18 |  | 0 | 12 | 0
33 | Kabel napájecí 230V CYKY-J 3x1,5 | komplet | 6 |  | 0 | 12 | 0
34 | Krabice elektroinstalační kovová nebo plastová B2caS1D1 s keramickou svorkovnicí pro průřez do 6 mm2 | komplet | 26 |  | 0 | 12 | 0
35 | Úchytka kovová pro jednotlivý kabel včetně vrutu a hmoždinky | komplet | 490 |  | 0 | 12 | 0
36 | Úchytka pro jednotlivý kabel se zaručenou funkčností v ohni | komplet | 50 |  | 0 | 12 | 0
37 | Šroub do betonu k nehořlavým příchytkám | komplet | 50 |  | 0 | 12 | 0
38 | Trubka ohebná elektroinstalační pod omítku | komplet | 60 |  | 0 | 12 | 0
39 | Materiál na protipožární ucpávky | komplet | 30 |  | 0 | 12 | 0
40 | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
41 | Záložní akumulátor 12V 17Ah s prodlouženou životností na 4-5 let | komplet | 2 |  | 0 | 12 | 0
42 | Vstup / výstupní jednotka 4 vyvážené vstupy / 4 výstupy, v krytu (pro zavírače) | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
43 | Výstupní jednotka, 2 vyvážené vstupy, v krytu (pro pomocný napájecí zdroj) | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
44 | Ostatní elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
0
D | Montážní práce EPS: | [5 empty] | 0
45 | Montáž kabelových tras - kruhové linky EPS pod omítku | komplet | 200 |  | 0 | 12 | 0
46 | Montáž kabeláže EPS (ZDP, KTPO, OPPO) - montáž kabelů se zaručenou funkčností při požáru (povrchově pomocí protipožárních příchytek a certifikovaných šroubů) | komplet | 320 |  | 0 | 12 | 0
47 | montáž napájecího kabelu 230V | komplet | 30 |  | 0 | 12 | 0
48 | Montáž kabelových tras a montáž kabeláže EPS pro dveřní zavírače v počtu 26ks (SO-01 přístavba) | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
49 | Montáž trubek pod omítku včetně drážkování | komplet | 95 |  | 0 | 12 | 0
50 | montáž a zapojení propojovacích krabic B2caS1D1 | komplet | 26 |  | 0 | 12 | 0
51 | rozebrání a zpětná montáž SDK podhledu (m2) | komplet | 16 |  | 0 | 12 | 0
52 | Montážní práce, výměna ústředny EPS, doplnění OPPO a KTPO, přepojení stávajících návazných zařízení na novou ústřednu EPS | hod.sazba | 45 |  | 0 | 12 | 0
53 | Zednické práce - zaházení a zaštukování drážek, oprava fasády, výmalba, úklid | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
54 | Výměna hlásiče EPS včetně patice | komplet | 192 |  | 0 | 12 | 0
55 | Výměna tlačítkového hlásiče EPS | komplet | 20 |  | 0 | 12 | 0
56 | Označení hlásiče štítkem dle požadavků HZS | komplet | 212 |  | 0 | 12 | 0
57 | Protipožární ucpávky - montáž | komplet | 30 |  | 0 | 12 | 0
58 | Programování systému EPS | komplet | 24 |  | 0 | 12 | 0
59 | Zkušební provoz | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
60 | školení obsluhy | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
61 | revize, funkční zkoušky, dokumentace pro předání stavby | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
62 | koordinační funkční zkoušky včetně aut.dveřních zavíračů | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
63 | zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
64 | likvidace stávajících měněných prvků | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
65 | zřízení prostupů a průrazů | komplet | 54 |  | 0 | 12 | 0
66 | ostatní náklady, přípravné práce, dopravné | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
E | Zařízení dálkového přenosu :
67 | dodávka a montáž vysílače na PCO, cena včetně měření signálu, kabeláže apod. | ZDP | 1 |  | 0 | 12 | 0
68 | dokumentace zdolávání požáru | DZP | 1 |  | 0 | 12 | 0
F | Projektová dokumentace EPS:
69 | dokumentace skutečného provedení EPS | komplet | 1 |  | 0 | 12 | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
V Hradci Králové, dne 17.03.2025
VATACK s.r.o.
Albertova 859, Hradec Králové 500 02
www.vatack.cz
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991
Email: info@vatack.cz
Pozn.:
1. Cenová neobsahuje ostatní náklady spojené s úpravou objektu dle případných požadavků HZS v rámci vydání závazného stanoviska k PD
2. Cenová nabídka neobsahuje automatické zavírače 24VDC a deaktivační tlačítka na protipožární dveře v počtu 26ks