Rozvody energií a vody v areálu SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, areál Nádražní ulice Opočno

Objekt kuchyně (měla by využívat ON Náchod)

- Elektrická energie – v Domově mládeže je samostatný vývod pro budovu „Kuchyň“. Je to elektrická energie i pro první patro nad kuchyní – jsou tři učebny a neměly by být využívány, maximálně s kuchyní ON Náchod.

- Plyn – není zaveden

- Teplo – je samostatná větev z kotelny. Rozvody tepla jsou ve sklepě pod kuchyní, měření není. Je jeden vstup tepla a ohřívá:

  - topení

  - teplou vodu

  - vzduchotechniku

- Voda – je jeden podružný vodoměr pro celý objekt

Kuchyně - rozvaděč elektro:

Kuchyně - rozvody topení:

Kuchyně - vodoměr:

Kuchyně - TUV

Kuchyně  - vzduchotechnika:

Domov mládeže (měl by využívat Dětský domov Sedloňov – 2.patro, lidé z Ukrajiny – 4. patro)

- Elektrická energie – ve sklepě je rozvaděč bez měřidel, jsou tři části.  Členění rozvaděče:

  - levá část – domov mládeže (možnost podružného měřidla)

  - střední část – jsou 3 výstupy

    - Hlavní budova (308, 296, tělocvična)

    - Stravovadlo (Kuchyně vč. 1. patra, možnost podružného měřidla)

    - Kotelna

  - pravá část – podružné jištění pro Domov mládeže po patrech (možnost podružného měřidla)

- Plyn – není zaveden

- Teplo – je samostatná odbočka pro DM z větve (ubytovna, dílny, tělocvična, učebny). Teplo je rozvedeno jako v panelovém domě, tj. sklepem a stoupačkami do všech pater. Radiátory jsou litinové.  Měření tepla není žádné. Schéma větví viz obrázek.

- Voda – jsou dva podružné vodoměry, jeden je na spotřebu a druhý je na požární vodě. Voda je stejně vedena jako teplo, tj. rozvody sklepem a potom stoupačkami nahoru. Měření v jednotkách není.

- Teplá voda – v zimě se teplá voda dodává z kotelny (jenom pro DM), v létě se využívají dva velké elektrické bojlery ve sklepě (cca 2000 litů jeden)

Domov mládeže – rozvaděč ve sklepě dispozice:

Domov mládeže – levá a střední část rozvaděče ve sklepě

Domov mládeže – střední část rozvaděče s popisem:

Domov mládeže – rozvaděč teplo:

Domov mládeže – rozvaděč teplo dispozice

Domov mládeže – vodoměry:

Domov mládeže – vstup TUV

Kotelna - rozvody tepla:

Mapka s rozvodem tepla v areálu:

Zpracoval: Dvořáček

28.4.2023