## ČSA 376 Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN | ANO | 3x160A | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
2. | Plynoměr VO | ANO |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
3. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | suterén
4. | Vodoměr "suterén" |  |  | VAK Náchod | ANO | suterén
5. | Vodoměr "F" |  |  | VAK Náchod | ANO | přízemí

## ČSA 428 Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr VN | ANO |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
2. | Plynoměr VO | ANO |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
3. | Plynoměr MO | ANO |  | Pražská plynárenská | ANO | suterén
4. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | šachta | hl. cca 2 m
5.

## Školní 1377 Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN | ANO | 3x100A | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
2. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí
3. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | přízemí
4.

## Gen. Klapálka Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN | ANO | 3x160A | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | z ulice
2. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | dílny
3. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | tělocvična
3. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | šachta | cca 1,5 hloubka
4.

## Husovo n. Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN |  | 3x80A | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | u vchodu
2. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | zezadu budovy
3. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | přízemí | šachta vchod
4.

## Na Hradčanech Nové Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN |  | 3x50A | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | u vstupu
2. | Plynoměr MO |  |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | v plotě
3. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | suterén
4.

## Českých Bratří N.Město
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN |  | 3x25A | Pražská Plynárenská | ANO | TV přízemí | na stěně zvenku
2. | Elektroměr NN |  | 3x100A | Pražská Plynárenská | ANO | Škola příz. | u vstupu
3. | Plynoměr MO |  |  | Pražská Plynárenská | ANO | přízemí | na stěně zvenku
4. | Plynoměr MO |  |  | Pražská Plynárenská | ANO | přízemí | u rampy zvenku
5. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | přízemí | uvnitř
6. | Vodoměr |  |  | VAK Náchod | ANO | přízemí | uvnitř
7.

## Nádražní Opočno
Poř.č. | Typ měřidla | Dálkový odečet | Jistič | Dodavatel | Fotodokumentace | poloha | Poznámka
1. | Elektroměr NN | ANO | 3x200 | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | na trafu
2. | Plynoměr VO | ANO |  | Pražská plynárenská | ANO | přízemí | ve stěně budovy
3. | Vodoměr |  |  | Technické služby města Opočna | ANO | šachta | cca 1,5m hloubka
4.