## List1
číslo scénáře | Funkcionalita systému | Odstavec v technické specifikaci | Minimální požadovaná ukázka funkčnosti | Splněno ANO/NE
1 | Jedno uživatelské rozhraní systému | A.3. | Všechny operace se ovládají či vyvolávají z jednoho rozhraní
2 | Scanování došlých žádanek s automatickým přiřazením naskenované žádanky k žádance založené v IS, přičemž scan papírové žádanky bude uchován. | E.3. | Ukázat, jak se scan automaticky přiřazuje k založené žádance a kde je scan papírové žádanky uložen
3 | Klasifikace nálezů pro potřeby NOR UZIS a expedice elektronického hlášení | E.12. a 14. | Předvést tabulku pro vyplňování hlášení NOR s možností výběru kódů z číselníku
4 | Při práci se žádankou jsou přístupné informace o předchozích vyšetřeních | E.12. | Předvést, že při otevřeném aktuálním vyšetření lze jednoduše vyhledat a prohlédnout předchozí vyšetření
5 | Evidence neshod při příjmu a ostatních neshod s propojením na bioptické/ cytologické číslo | E.17. | Předvést zápis neshody při příjmu do LISP a jejich evidenci
6 | Evidence konzultací odeslaných do externích laboratoří | E.18. | Předvést zápis odeslaného materiálu, kdy bylo odesláno a kam, kdy se vrátilo, vyhledávání v evidenci odeslaných vyšetření (přehled odeslaných a vrácených/nevrácených konzultací za určité časové období)
7 | Automatické účtování na základě typu žádanky, vyrobených bloků/preparátů dle Sazebníku výkonů | B.15. | Předvést na jednoduché biopsii (3 bloky, 3 HE skla) automatické účtování pro pojišťovny
8 | Jednoduchá obsluha přikrojení s podporou dotykového displeje a funkcemi: kdo přikrajoval, kdo asistoval, automatický tisk kazetek na tiskárně. Evidence „Kdo přikrajoval“ a „Kdo asistoval“ | B.5. | Předvést přikrojení většího resekátu (děloha, adnexa) s jasným označením bloků a odeslání k tisku kazetek na tiskárně, ovládání jedním dotykem nebo klikem. Zápis do LISP, kdo přikrajoval a kdo asistoval. Přikrojení po dofixu jiným lékařem.
9 | Veškerá obsluha LPZ, vyplnění oddílů pro patologa, tisk a expedice elektronického hlášení do ÚZIS | D.1. D.3. E.12. | Předvést nekroptickou část, přístup k LPZ, vyplnění částí pro patologa, tisk a elektronická expedice
10 | Správa rolí a oprávnění uživatelů administrátory nemocnice. Hierarchizovatelné nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem (čtení / nový záznam / úprava / rušení záznamu, autorizace výsledků). Možnost nastavení různých vlastních úrovní přístupu pro jednotlivé uživatele (např. laborantka, lékař, administrativa, administrátor) | A.5. | Předvést nastavení uživatelů, kategorie uživatelů.
11 | Podpora pro evidenci krájení na Mikrotomech (kdo, kdy, co). | B.8. | Předvést, jak a kde se označí, které bloky kdo a kdy krájel. Předvést statistiku nakrájených bloků jednotlivých laborantek za časové období.
12 | Systém umožňuje použití elektronického podpisu a elektronické pečeti pro vytvářené výsledkové listy, včetně možnosti použití časového razítka. | A.11. | Ukázat el. podpis a náhled podepsaného výsledkového protokolu v pdf před tiskem.
13 | Export všech důležitých číselníků a statistických sestav do XLS formátu. | A.12. | Ukázka alespoň jednoho exportu číselníku a jedné statistické sestavy
14 | Modul obecného exportu dat, kde je možné zpracovat data z celé DB pacientů. Podmínky výběru skupiny lze přesně nadefinovat podle údajů uvedených u pacienta (např. výběr metod, časové období, pohlaví, stáří, dg., oddělení, podmínky pro výsledky včetně textových vyhledávání). Nastavení exportu získaného souboru především do formátu XLS, XML, CSV, TXT. | H.1. | Předvést vyhledávání výsledku podle dg., zasílajícího oddělení, časového období, zadaných klíčových slov (textu, fráze).
15 | Tisk kazetek/sklíček z LISu | B.24. | Ukázat např. vytvořený soubor k odeslání a tisku nebo videoukázku
16 | Příprava na skenování preparátů | B.24. | Ukázat napojení na scanner a označení naskenovaných preparátů v provozu nebo videoukázku
17 | Příprava pro webkameru na přikrajovacím pracovišti | B.24. | Ukázat ovládání focení makropreparátů na přikrajovacím pracovišti (tlačítko..) a automatické ukládání snímků k bioptickému číslu