Rekonstrukce objektu nákladních vozidel Trutnov

Dvě budovy bez č.p. a bez č.e., k.ú.: Poříčí u Trutnova [769223], parcela: 830, 716, 231/2

Investor: Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2,

500 03 Hradec Králové

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., IČO: 27502988,

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- b  STATICKÝ VÝPOČET

Dokumentace pro provádění stavby

V Praze, 14. 12. 2022                                           Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot

PŘÍSTAVEK

1.Projekt

| Licenční jméno | Ing. Jaroslav Loskot |
| --- | --- |
| Projekt | - |
| Část | PŘÍSTAVEK TRUTNOV |
| Autor | - |
| Datum | 11. 07. 2022 |
| Konstrukce | Obecná XYZ |
| Poč. uzlů : | 78 |
| Poč. prutů : | 86 |
| Poč. ploch : | 0 |
| Poč. těles : | 0 |
| Poč. průřezů : | 10 |
| Poč. zat. stavů : | 5 |
| Poč. materiálů : | 4 |
| Tíhové zrychlení [m/s2] | 9,810 |
| Národní norma | EC - EN |

2.Průřezy

| Jméno | CS1 |
| --- | --- |
| Typ | IPE100 |
| Zdroj hodnot | ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | a |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | b |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,0300e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 6,7354e-04 | 4,1977e-04 |
| I y, z [m4] | 1,7100e-06 | 1,5900e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 3,5000e-10 | 1,2000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 3,4200e-05 | 5,7900e-06 |
| Wpl y, z [m3] | 3,9400e-05 | 9,2000e-06 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 27 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 3,9973e-01 | 3,9973e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 9,27e+03 | 9,27e+03 |
| Mplz +, - [Nm] | 2,15e+03 | 2,15e+03 |

| Jméno | CS2 |
| --- | --- |
| Typ | UPE120 |
| Zdroj hodnot | Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,5400e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 9,1650e-04 | 6,1861e-04 |
| I y, z [m4] | 3,6400e-06 | 5,5400e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 1,1972e-09 | 2,9000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 6,0600e-05 | 1,3800e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 7,0300e-05 | 2,4800e-05 |
| d y, z [mm] | -42 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 20 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 4,5970e-01 | 4,5965e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,65e+04 | 1,65e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 5,83e+03 | 5,83e+03 |

| Jméno | CS3 |
| --- | --- |
| Typ | UPE100 |
| Zdroj hodnot | Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,2500e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 7,7560e-04 | 4,6333e-04 |
| I y, z [m4] | 2,0700e-06 | 3,8200e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 5,6812e-10 | 2,0100e-08 |
| Wel y, z [m3] | 4,1400e-05 | 1,0600e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 4,8000e-05 | 1,8900e-05 |
| d y, z [mm] | -40 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 19 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 4,0242e-01 | 4,0238e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,13e+04 | 1,13e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 4,44e+03 | 4,44e+03 |

| Jméno | CS4 |
| --- | --- |
| Typ | RO44.5X3.2 |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | a |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | a |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 4,1500e-04 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,6432e-04 | 2,6432e-04 |
| I y, z [m4] | 8,9100e-08 | 8,9100e-08 |
| I w [m6], t [m4] | 1,1920e-43 | 1,7820e-07 |
| Wel y, z [m3] | 4,0000e-06 | 4,0000e-06 |
| Wpl y, z [m3] | 5,4582e-06 | 5,4582e-06 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 22 | 22 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,4000e-01 | 2,5948e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,28e+03 | 1,28e+03 |
| Mplz +, - [Nm] | 1,28e+03 | 1,28e+03 |

| Jméno | CS5 |
| --- | --- |
| Typ | RO33.7X3.2 |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | a |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | a |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 3,0700e-04 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,9520e-04 | 1,9520e-04 |
| I y, z [m4] | 3,6000e-08 | 3,6000e-08 |
| I w [m6], t [m4] | 8,0627e-45 | 7,2000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 2,1400e-06 | 2,1400e-06 |
| Wpl y, z [m3] | 2,9768e-06 | 2,9768e-06 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 17 | 17 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,0600e-01 | 1,9163e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 7,02e+02 | 7,02e+02 |
| Mplz +, - [Nm] | 7,02e+02 | 7,02e+02 |

| Jméno | CS6 |
| --- | --- |
| Typ | L45X4 |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | b |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | b |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 3,4900e-04 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,8993e-04 | 2,9703e-04 |
| I y, z [m4] | 1,0200e-07 | 2,6800e-08 |
| I YLSS, ZLSS [m4] | 6,4300e-08 | 6,4300e-08 |
| I w [m6], t [m4] | 1,0109e-42 | 1,9200e-09 |
| Wel y, z [m3] | 3,1981e-06 | 1,5346e-06 |
| Wpl y, z [m3] | 5,0927e-06 | 2,6536e-06 |
| d y, z [mm] | -15 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 12 | 12 |
| α [deg] | 45,00 |  |
| IYZLSS [m4] | -3,7493e-08 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,7400e-01 | 1,7396e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,20e+03 | 1,20e+03 |
| Mplz +, - [Nm] | 6,24e+02 | 6,24e+02 |

| Jméno | CS7 |
| --- | --- |
| Typ | HEA100 |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | b |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,1200e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6076e-03 | 5,3156e-04 |
| I y, z [m4] | 3,4900e-06 | 1,3400e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 2,5813e-09 | 5,2400e-08 |
| Wel y, z [m3] | 7,2800e-05 | 2,6800e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 8,2917e-05 | 4,1125e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 50 | 48 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 5,6100e-01 | 5,6130e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,95e+04 | 1,95e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 9,67e+03 | 9,67e+03 |

| Jméno | CS8 |
| --- | --- |
| Typ | UPE100 |
| Zdroj hodnot | Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,2500e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 7,7560e-04 | 4,6333e-04 |
| I y, z [m4] | 2,0700e-06 | 3,8200e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 5,6812e-10 | 2,0100e-08 |
| Wel y, z [m3] | 4,1400e-05 | 1,0600e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 4,8000e-05 | 1,8900e-05 |
| d y, z [mm] | -40 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 19 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 4,0242e-01 | 4,0238e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,13e+04 | 1,13e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 4,44e+03 | 4,44e+03 |

| Jméno | CS9 |
| --- | --- |
| Typ | UPE120 |
| Zdroj hodnot | Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,5400e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 9,1650e-04 | 6,1861e-04 |
| I y, z [m4] | 3,6400e-06 | 5,5400e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 1,1972e-09 | 2,9000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 6,0600e-05 | 1,3800e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 7,0300e-05 | 2,4800e-05 |
| d y, z [mm] | -42 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 20 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 4,5970e-01 | 4,5965e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,65e+04 | 1,65e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 5,83e+03 | 5,83e+03 |

| Jméno | CS10 |
| --- | --- |
| Typ | Obdélník |
| Detailní | 400; 550 |
| Materiál | C20/25 |
| Výroba | beton |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,2000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,8348e-01 | 1,8362e-01 |
| I y, z [m4] | 2,9333e-03 | 5,5458e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 8,0365e-06 | 6,4854e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,4667e-02 | 2,0167e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 275 | 200 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,9000e+00 | 1,9000e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mplz +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |

3.Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0. 40. | 40. 80. | 235,0. 215,0. | 360,0. 360,0. |

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20/25 | Beton | 2500,0 | 3,0000e+04 | 0,2 | 1,2500e+04 | 0,00 | 20,00 |

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická mez kluzu fyk [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 500B | Výztužná ocel | 7850,0 | 2,0000e+05 | 0,2 | 8,3333e+04 | 0,00 | 500,0 |

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická pevnost v tlaku (fk) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDIVO | Zdivo | 950,0 | 3,1000e+03 | 0,15 | 1,3478e+03 | 0,00 | 3,1 |

4.Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2 | Ostatní stálé | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Nahodilé VÍTR X | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS4 | Nahodilé sníh | Proměnné | SZ2 | Statické | Sníh |  |  | Žádný |
| ZS5 | Nahodilé VÍTR Y | Proměnné | SZ2 | Statické | Statický vítr |  |  | Žádný |

5.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR X. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - Nahodilé VÍTR Y. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP-Char (auto) | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR X. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - Nahodilé VÍTR Y. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP-Kvazi (auto) | EN-MSP kvazistálá | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR X. ZS4 - Nahodilé sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSÚ-ÚNOSNOST1 | Lineární - únosnost | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR X. ZS4 - Nahodilé sníh. | 1,35. 1,35. 1,50. 1,50. |
| MSP-POUŽITELNOST | Lineární - použitelnost | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR X. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - Nahodilé VÍTR Y. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSÚ-ÚNOSNOST2 | Lineární - únosnost | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - Nahodilé VÍTR Y. | 1,35. 1,35. 1,50. 1,50. |

6.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. MSÚ-ÚNOSNOST1 - Lineární - únosnost. MSÚ-ÚNOSNOST2 - Lineární - únosnost. |
| Všechny MSP | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická. MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá. MSP-POUŽITELNOST - Lineární - použitelnost. |
| Vše MSÚ+MSP | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. MSÚ-ÚNOSNOST1 - Lineární - únosnost. MSÚ-ÚNOSNOST2 - Lineární - únosnost. MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická. MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá. MSP-POUŽITELNOST - Lineární - použitelnost. |

7.Výpočtový model

8.Výpočtový model

9.Výpočtový model

10.Výpočtový model

11.ZS2 / Hodnota pro výpočet

12.ZS3 / Hodnota pro výpočet

13.ZS4 / Hodnota pro výpočet

14.ZS5 / Hodnota pro výpočet

15.1D deformace; u_z

16.1D deformace; U_total

17.1D vnitřní síly; M_y

18.1D vnitřní síly; V_z

19.1D vnitřní síly; M_y

20.1D vnitřní síly; M_z

21.1D vnitřní síly; M_z

22.1D vnitřní síly; V_z

23.1D vnitřní síly; V_y

24.1D vnitřní síly; N

25.Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

26.Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

27.1D vnitřní síly; M_y

28.1D vnitřní síly; M_z

29.1D vnitřní síly; V_z

30.1D vnitřní síly; V_y

31.1D vnitřní síly; N

32.Reakce; R_x

33.Reakce; R_y

34.Reakce; R_z

ŽELEZOBETONOVÝ TRÁM - VĚNEC

35.Výpočtový model - VĚNEC - TRÁM

36.Výpočtový model

37.Výpočtový model

38.ZS2 / Hodnota pro výpočet

39.ZS4 / Hodnota pro výpočet

40.1D deformace; U_total

41.1D vnitřní síly; M_y

42.1D vnitřní síly; V_z

43.1D napětí; σ_x

44.Posudek v řezu - výsledky

KCE PRO ZAVĚŠENÍ VRAT

1.Projekt

| Licenční jméno | Ing. Jaroslav Loskot |
| --- | --- |
| Část | ZAVĚŠENÍ VRAT TRUTNOV |
| Datum | 05. 10. 2022 |
| Konstrukce | Obecná XYZ |
| Poč. uzlů : | 26 |
| Poč. prutů : | 21 |
| Poč. průřezů : | 6 |
| Poč. zat. stavů : | 5 |
| Poč. materiálů : | 2 |
| Tíhové zrychlení [m/s2] | 9,810 |
| Národní norma | EC - EN |

2.Průřezy

| Jméno |  |  | TR60/3+J60/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | Obecný průřez |  |
| Materiál |  |  | S 235 |  |
| Výroba |  |  | obecný |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y |  |  | d |  |
| Posudek rovinného vzpěru z-z |  |  | d |  |
| Klopení |  |  | Výchozí |  |
| Použít 2D MKP výpočet |  |  |  |  |
| A [m2] |  | 1,5614e-03 |  |  |
| A y, z [m2] |  | 9,6653e-04 |  | 1,0576e-03 |
| I y, z [m4] |  | 2,1327e-06 |  | 7,1653e-07 |
| I w [m6], t [m4] |  | 0,0000e+00 |  | 6,6042e-08 |
| Wel y, z [m3] |  | 3,3722e-05 |  | 2,3765e-05 |
| Wpl y, z [m3] |  | 4,7085e-05 |  | 3,0318e-05 |
| d y, z [mm] |  | 0 |  | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 0 |  | 33 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |  |
| A L, D [m2/m] |  | 4,1563e-01 |  | 7,8103e-01 |
| Mply +, - [Nm] |  | 1,11e+04 |  | 1,11e+04 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 7,12e+03 |  | 7,12e+03 |

| Jméno | TR60/3 |
| --- | --- |
| Typ | RO60.3X2.9 |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | a |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | a |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] |  | 5,2300e-04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A y, z [m2] |  | 3,3292e-04 | 3,3292e-04 |
| I y, z [m4] |  | 2,1600e-07 | 2,1600e-07 |
| I w [m6], t [m4] |  | 3,8495e-43 | 4,3200e-07 |
| Wel y, z [m3] |  | 7,1600e-06 | 7,1600e-06 |
| Wpl y, z [m3] |  | 9,5548e-06 | 9,5548e-06 |
| d y, z [mm] |  | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 30 | 30 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] |  | 1,8900e-01 | 3,6064e-01 |
| Mply +, - [Nm] |  | 2,25e+03 | 2,25e+03 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 2,25e+03 | 2,25e+03 |

| Jméno |  |  | TR40/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | RO38X2.9 |  |
| Zdroj hodnot |  |  | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |  |
| Materiál |  |  | S 235 |  |
| Výroba |  |  | válcovaný |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y |  |  | a |  |
| Posudek rovinného vzpěru z-z |  |  | a |  |
| Klopení |  |  | Výchozí |  |
| Použít 2D MKP výpočet |  |  |  |  |
| A [m2] |  | 3,2000e-04 |  |  |
| A y, z [m2] |  | 2,0358e-04 |  | 2,0358e-04 |
| I y, z [m4] |  | 4,9600e-08 |  | 4,9600e-08 |
| I w [m6], t [m4] |  | 1,5260e-44 |  | 9,9200e-08 |
| Wel y, z [m3] |  | 2,6100e-06 |  | 2,6100e-06 |
| Wpl y, z [m3] |  | 3,5728e-06 |  | 3,5728e-06 |
| d y, z [mm] |  | 0 |  | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 19 |  | 19 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |  |
| A L, D [m2/m] |  | 1,1900e-01 |  | 2,2053e-01 |
| Mply +, - [Nm] |  | 8,41e+02 |  | 8,41e+02 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 8,41e+02 |  | 8,41e+02 |

| Jméno |  |  | C120/60/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | U |  |
| Detailní |  |  | 120; 60; 4; 4; 4 |  |
| Materiál |  |  | S 235 |  |
| Výroba |  |  | válcovaný |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y |  |  | c |  |
| Posudek rovinného vzpěru z-z |  |  | c |  |
| Klopení |  |  | Výchozí |  |
| Použít 2D MKP výpočet |  |  |  |  |
| A [m2] |  | 9,3499e-04 |  |  |
| A y, z [m2] |  | 4,4283e-04 |  | 4,7943e-04 |
| I y, z [m4] |  | 2,1049e-06 |  | 3,2720e-07 |
| I w [m6], t [m4] |  | 7,6575e-10 |  | 4,9493e-09 |
| Wel y, z [m3] |  | 3,5082e-05 |  | 7,5040e-06 |
| Wpl y, z [m3] |  | 4,0769e-05 |  | 1,3509e-05 |
| d y, z [mm] |  | -36 |  | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 16 |  | 60 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |  |
| A L, D [m2/m] |  | 4,6855e-01 |  | 4,6855e-01 |
| Mply +, - [Nm] |  | 9,58e+03 |  | 9,58e+03 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 3,17e+03 |  | 3,17e+03 |

| Jméno |  |  | TR60/4+PL80/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | Obecný průřez |  |
| Materiál |  |  | S 235 |  |
| Výroba |  |  | obecný |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y |  |  | d |  |
| Posudek rovinného vzpěru z-z |  |  | d |  |
| Klopení |  |  | Výchozí |  |
| Použít 2D MKP výpočet |  |  |  |  |
| A [m2] |  | 1,0273e-03 |  |  |
| A y, z [m2] |  | 7,6295e-04 |  | 5,6261e-04 |
| I y, z [m4] |  | 5,1476e-07 |  | 4,5228e-07 |
| I w [m6], t [m4] |  | 0,0000e+00 |  | 4,0641e-08 |
| Wel y, z [m3] |  | 1,2782e-05 |  | 1,1307e-05 |
| Wpl y, z [m3] |  | 2,0029e-05 |  | 1,9096e-05 |
| d y, z [mm] |  | 0 |  | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 0 |  | 10 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |  |
| A L, D [m2/m] |  | 3,5743e-01 |  | 5,2173e-01 |
| Mply +, - [Nm] |  | 4,71e+03 |  | 4,71e+03 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 4,49e+03 |  | 4,49e+03 |

| Jméno |  |  | J100/3+J80/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | Obecný průřez |  |
| Materiál |  |  | S 235 |  |
| Výroba |  |  | obecný |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y |  |  | d |  |
| Posudek rovinného vzpěru z-z |  |  | d |  |
| Klopení |  |  | Výchozí |  |
| Použít 2D MKP výpočet |  |  |  |  |
| A [m2] |  | 1,9544e-03 |  |  |
| A y, z [m2] |  | 9,4993e-04 |  | 1,2363e-03 |
| I y, z [m4] |  | 5,8373e-06 |  | 1,3259e-06 |
| I w [m6], t [m4] |  | 0,0000e+00 |  | 6,0937e-08 |
| Wel y, z [m3] |  | 5,6061e-05 |  | 3,3147e-05 |
| Wpl y, z [m3] |  | 8,5511e-05 |  | 4,5417e-05 |
| d y, z [mm] |  | 0 |  | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] |  | 0 |  | 54 |
| α [deg] |  | 0,00 |  |  |
| A L, D [m2/m] |  | 5,7585e-01 |  | 1,1078e+00 |
| Mply +, - [Nm] |  | 2,01e+04 |  | 2,01e+04 |
| Mplz +, - [Nm] |  | 1,07e+04 |  | 1,07e+04 |

3.Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0. 40. | 40. 80. | 235,0. 215,0. | 360,0. 360,0. |

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická pevnost v tlaku (fk) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDIVO | Zdivo | 950,0 | 3,1000e+03 | 0,15 | 1,3478e+03 | 0,00 | 3,1 |

4.Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2 | Ostatní stálé | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Nahodilé VÍTR | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS4 | Nahodilé sníh | Proměnné | SZ2 | Statické | Sníh |  |  | Žádný |
| ZS5 | VRATA | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

5.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - VRATA. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP-Char (auto) | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - VRATA. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP-Kvazi (auto) | EN-MSP kvazistálá | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR. ZS4 - Nahodilé sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSÚ-ÚNOSNOST | Lineární - únosnost | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - VRATA. | 1,35. 1,35. 1,30. 1,50. 1,50. |
| MSP-POUŽITELNOST | Lineární - použitelnost | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2 - Ostatní stálé. ZS3 - Nahodilé VÍTR. ZS4 - Nahodilé sníh. ZS5 - VRATA. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

6.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. MSÚ-ÚNOSNOST - Lineární - únosnost. |
| Všechny MSP | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická. MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá. MSP-POUŽITELNOST - Lineární - použitelnost. |
| Vše MSÚ+MSP | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. MSÚ-ÚNOSNOST - Lineární - únosnost. MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická. MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá. MSP-POUŽITELNOST - Lineární - použitelnost. |

7.Výpočtový model

8.Výpočtový model

9.ZS2 / Hodnota pro výpočet

10.ZS3 / Hodnota pro výpočet

11.ZS4 / Hodnota pro výpočet

12.ZS5 / Hodnota pro výpočet

13.1D deformace; u_z-Nahodilé vrata

14.1D deformace; u_z - Celkové

15.1D napětí; σ_x

16.1D vnitřní síly; M_y

17.1D vnitřní síly; V_z

18.1D vnitřní síly; N

19.Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

V Praze 14. 12. 2022		   		Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot