*Jedná se o projekt pro změnu stavby před dokončením „Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově“ povolené ve společném územním a stavebním řízení, označení změny je ´B. „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice (st.p.č. 1303)“´.  Původní projekt „PBŘ…“ není nikterak měněn, je pouze rozšířen o zateplení a další úpravy objektu vrátnice (zateplení fasády a střechy, výměna výplní otvorů a střešní krytiny).*

**B Souhrnná technická zpráva**

**Obsah**

**B.1 Popis území stavby**

**B.2 Celkový popis stavby**

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

**B.4 Dopravní řešení**

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

**B.7 Ochrana obyvatelstva**

**B.8 Zásady organizace výstavby**

**B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

**B.1 Popis území stavby**

1. ***charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,***

Stavební práce se týkají objektu vrátnice, která se nachází v areálu nemocnice Nový Bydžov. Budova se nachází v severovýchodní části areálu. Přilehlý pozemek je mírně svažitý od severu k jihu, areál nemocnice je tvořen pavilony, areálovými komunikacemi a zatravněnými plochami.

1. ***údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,***

Jedná se o stávající budovu, kde nedochází ke změně využití objektu ani k dispozičním a provozním úpravám.

Záměr je v souladu s platnou ÚPD – územním plánem obce z roku 2012, kde je řešený prostor součástí ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura – OV. Kde jsou hlavním využitím je občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury.

Záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Stavba nenarušuje přírodní hodnoty v daném území – jedná se především o úpravy uvnitř stávajících objektů.

1. ***informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,***

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky, jedná se o stávající objekt a stavební úpravy objektu nevyžadují výjimky z obecných požadavků.

1. ***informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,***

Informace jsou součástí samostatné přílohy této dokumentace.

1. ***výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,***

Byl proveden stavebně technický průzkum se zaměřením objektu. Jiné průzkumy vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt a o výměnu obvodového pláště se zateplením objektu bez provozních změn objektu, nebyly zpracovány.

1. ***ochrana území podle jiných právních předpisů***[***1)***](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031)***,***

V řešeném prostoru se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Ochranná pásma jsou následující (dle ČSN):

* vodovod a kanalizace do DN 500 1,5 m
* podzemní vedení do 110kV 1,0 m
* trafostanice kompaktní do 52 kV 2,0 m
* podzemní vedení SEK 0,5 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti pro sdělovací kabely při souběhu podzemních sítí v metrech jsou: | | | | | | | | |
|  | silové kabely do 1 kV | silové kabely do 10 a 35 kV | plynovodní potrubí do 0,005 MPa | plynovodní potrubí do 0,4 MPa | vodovodní sítě a přípojky | tepelné sítě | kabelovody | stokové sítě a kanalizační přípojky |
| sdělovací kabely | 0,30 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení sdělovacích kabelů a podzemních sítí v metrech jsou: | | | | | | | | |
|  | silové kabely do 1 kV | silové kabely do 10 a 35 kV | plynovodní potrubí do 0,005 MPa | plynovodní potrubí do 0,4 MPa | vodovodní sítě a přípojky | tepelné sítě | kabelovody | stokové sítě a kanalizační přípojky |
| sdělovací kabely | 0,30 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,20 |

1. ***poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,***

Řešené území není v záplavové oblasti. Sesuvy půdy, poddolování, ani seizmicita se v území nevyskytuje.

1. ***vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,***

Jedná se o stávající objekt. Nejedná se o provozní a dispoziční změny, nezasahuje se do technického zařízení budovy, kapacity se nemění. Vliv na okolní stavby se nemění a zůstává stávající. Stavebními úpravami nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

1. ***požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,***

Na pozemcích stavby nebudou prováděny ani nejsou požadovány žádné asanace, demolice či kácení dřevin.

1. ***požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,***

Nejsou žádné požadavky na zábory ZPF a PUPFL.

1. ***územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,***

Není řešeno. Zůstává stávající. Stavba bude napojena na stávající TI, DI.

Podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – do stávajícího řešení bezbariérového užívání stavby se nezasahuje.

1. ***věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,***

Neexistují žádné věcné a časové vazby stavby ani podmiňující investice.

1. ***seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,***

k.ú. Nový Bydžov [707163]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **parcela č.** | **druh pozemku** | **výměra** | **způsob využití / stavba na pozemku** | **způsob ochrany** | **vlastnické právo / příslušnost hospodařit s majetkem** |
| st. 1303 | zastavěná plocha a nádvoří | 832 m2 | budova čp. 494, objekt občanské vybavenosti | není | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové |

1. ***seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.***

Ochranná nebo bezpečnostní pásma nevznikají.

**B.2 Celkový popis stavby**

**B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

1. ***nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,***

Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem úprav je dodatečné zateplení objektu, včetně výměny oken.

1. ***účel užívání stavby,***

Objekt bude nadále sloužit svému stávajícímu účelu.

1. ***trvalá nebo dočasná stavba,***

Trvalá stavba.

1. ***informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,***

Výjimky z obecných technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou.

1. ***informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,***

Informace jsou součástí samostatné přílohy této dokumentace.

1. ***ochrana stavby podle jiných právních předpisů***[***1)***](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031)***,***

Stavby na pozemcích nejsou chráněny zvláštními předpisy.

1. ***navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.***

Obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity objektu zůstávající stávající beze změn.

*Provozní parametry*

Stávající provoz zůstává zachován.

1. ***základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,***

V rámci zpracování projektové dokumentace byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy na měněné konstrukce a dále posouzení objektu jako celku, které je v dokladové části dokumentace. Základní bilance stavby zůstávají stávající.

1. ***základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,***

Předpokládané zahájení stavby je jaro 2024.

Stavba bude dělena na etapy dle možností investora.

* bourací práce
* osazení technologie
* montáž oken
* provedení KZS
* úpravy povrchů

1. ***orientační náklady stavby.***

Orientační náklady na stavbu jsou 7.000.000 Kč.

**B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

1. ***urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,***

Není řešeno – jedná se o úpravy fasády objektu.

Všechny stávající vstupy do objektu jsou zachovány.

1. ***architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.***

Objekt vrátnice je obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím s valbovou střechou o nejdelších půdorysných rozměrech 20,00×12,20 m. Podkroví není využívané. Výška po hřeben +8,00 m. Hlavní vstup do objektu je z areálu nemocnice z východní strany. Při severní straně objektu je vstup pro dopravu a vrátnici.

Obvodové i vnitřní stěny jsou zděné, nové zateplení obvodových stěn je navrženo tepelnou izolací EPS tl. 180 mm /nadzemní podlaží/ a minerální vaty XPS tl. 140 mm /sokl/. Na strop nad 2.NP /podlaha podkroví/ je navržena zateplovací vrstva z minerální foukané izolace tl. 300 mm.

Nosnou konstrukci střechy tvoří vaznicový dřevěný krov. Střešní plášť tvoří plechová krytina v barvě červené.

Založení objektu je na betonových základových pasech – stávající.

Hydroizolaci spodní stavby – stávající.

Stávající fasádu objektu tvoří jemnozrnná omítka v barvě šedobéžové. Navržená fasáda: jemnozrnná omítka v barvě okrově šedé, sokl silikonová omítka s pojivy na bázi z pryskyřic, jemnozrnná v barvě šedobéžové.

Výplně vnějších otvorů jsou okna a dveře plastová, dřevěná, částečně s izolačním dvojsklem – v barvě bílé a hnědé – stávající. Nová okna budou plastová s izolačním trojsklem, barva rámu bílá.

Klempířské prvky – stávající v barvě červené – stávající.

**B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Provozní řešení zůstává stávající – neměnné.

**B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

*Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.*

Zůstává stávající řešení. Projekt řeší pouze zateplení objektu.

**B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Bezporuchový provoz a předpokládanou životnost stavby je nutno zajistit řádnou a pravidelnou údržbou.

**B.2.6 Základní charakteristika objektů**

1. ***stavební řešení,***

Jedná se o stávající zděný objekt se dvěma nadzemními částečně podsklepený.

V objektu jsou v 1.PP situovány sklepy a prádelna, v 1.NP je vrátnice se zázemím /kancelář, zázemí řidičů pokoje pro personál, sklad/, včetně hygienického zázemí, ve 2.NP jsou pokoje s hygienickým zázemím.

Hlavní vstup do objektu je z venkovního prostoru z východní strany, při severní straně objektu je vstup pro dopravu a vrátnici. Není požadavek na bezbariérový přístup do objektu.

Přístup do jednotlivých podlaží je vnitřním dvouramenným schodištěm. Všechny užívané prostory jsou přístupné z podesty schodiště přes chodby uvnitř objektu.

Stávající dispozice v objektu:

1.PP – chodba a dvouramenné schodiště, sklepy prádelna.

1.NP – dvouramenné schodiště, chodba, vrátnice se zázemím, kancelář, zázemí řidičů, pokoje pro personál, sklad, včetně hygienického zázemí, kuchyňka.

2.NP – dvouramenné schodiště, chodba – podesta schodiště, ze které jsou přístupné 2 části v objektu – chodby ve střední části a z ní vstup do pokojů, hygienického zázemí a kuchyňky.

Podkroví – prostor bez využití.

Objekt je nevýrobního charakteru – bude provedeno zateplení fasády, výměna vnějších výplní otvorů, klempířské výrobky /oplechování vnějších parapetů oken, lodžie, úprava střešních svodů/, zámečnické výrobky – úprava zábradlí lodžie.

1. ***konstrukční a materiálové řešení,***

Bourací práce spočívají v demontáži všech oken a vnějších dveří vč. oplechování, v demontáži zábradlí na lodžiích a střešních svodů.

Svislé nosné konstrukce obvodové i vnitřní nosné stěny jsou stávající zděné, příčky – stávající.

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří vaznicový dřevěný krov valbového tvaru – stávající bez úprav.

Dojde k výměně střešní krytiny. Na stávající bednění bude provedena nová plechová krytina v barvě RAL 3009. Stav bednění a krovu bude zhodnocen po rozkrytí střechy, v případě nutnosti bude konstrukce vyměněna.

Podlahy jsou v objektu stávající bez úprav.

Tepelné izolace jsou navrženy: zateplení stěn minerální vata tl. 180 mm

zateplení soklu XPS tl. 140 mm

zateplení stropu – minerální foukaná izolace tl. 300 mm

Dojde k výměně všech výplní otvorů /okna, dveře/ v původních rozměrech, za plastová s izolačním trojsklem UW = 0,72 W/(m2.K), popř. plná v barvě bílé. Vstupní dveře do objektu budou prosklené zasklené izolačním dvojsklem, dvoukřídlové otvíravé v. 2,30 m. Vnější dveře do vrátnice v 1.NP jsou navržené prosklené zasklené izolačním dvojsklem UD = 0,9 W/(m2.K), jednokřídlové otvíravé s výklopným nadsvětlíkem. Vnější dveře v 1.NP do chodby /vstup pro dopravu/ v severní fasádě budou jednokřídlové plné s nadsvětlíkem v. 2,40 m. Vnější dveře na lodžii budou jednokřídlové otvíravé, zasklené izolačním dvojsklem UD = 1,4 W/(m2.K).

Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné, jednokřídlové do ocelové zárubně – stávající bez úprav.

1. ***mechanická odolnost a stabilita.***

Stavba je navržena tak, aby byly v důsledku působení zatížení jak během výstavby, tak během užívání, vyloučeny následující možnosti:

* 1. zřícení stavby nebo její části,
  2. větší stupeň nepřípustného přetvoření,
  3. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
  4. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

**B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

1. ***technické řešení,***

*Hromosvod*

V rámci úprav dojde k výměně a doplnění svodů bleskosvodu.

1. ***výčet technických a technologických zařízení.***

Novým technologickým zařízením je fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude umístěna na objekt ubytovny v areálu nemocnice Nový Bydžov. Ostatní technická a technologická zařízení jsou stávající.

**B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Podrobné řešení je obsaženo v samostatné příloze D.1.3.

**B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana**

V rámci projektové dokumentace byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy.

**B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

*Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.*

*Vytápění*

Zůstává stávající.

*Zásobování vodou*

Zásobování objektu vodou zůstává stávající. Objekt je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci.

*Osvětlení a oslunění*

V objektu dochází k zásahu do všech okenních otvorů, jejichž rozměry i pozice zůstává stávající.

*Akustika/hluk*

Jedná se o stávající budovu a nebyl požadavek na zvýšený akustický útlum konstrukcí, ale z podstaty věci bude akustický útlum obvodového pláště se zateplením včetně oken zlepšen oproti stávajícímu stavu.

**B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

1. ***ochrana před pronikáním radonu z podloží,***

Vzhledem k tomu, že nedochází k úpravě účelu užívání (nevznikají nové pobytové prostory) není nutné posouzení radonového rizika.

1. ***ochrana před bludnými proudy,***

Není řešeno.

1. ***ochrana před technickou seizmicitou,***

Není řešeno.

1. ***ochrana před hlukem,***

Není řešeno – zůstává stávající řešení.

1. ***protipovodňová opatření,***

Není řešeno. Řešený pozemek se nachází mimo záplavové území.

1. ***ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.***

Není řešeno.

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

1. ***napojovací místa technické infrastruktury, přeložky***

Napojovací místa zůstávají stávající.

1. ***připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.***

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající. Požadované příkony energií nepřevyšují volné kapacity.

**B.4 Dopravní řešení**

1. ***popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,***

Stávající dopravní řešení zůstává zachováno.

1. ***napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,***

Není řešeno. Jedná se stávající objekt. Stávající stav je beze změn.

1. ***doprava v klidu,***

Není řešeno.

1. ***pěší a cyklistické stezky,***

Není řešeno. Jedná se převážně o úpravu stávajícího objektu.

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

1. ***terénní úpravy,***

Zpevněné plochy budou upraveny kolem objektu dle potřeby.

1. ***použité vegetační prvky,***

Není řešeno.

1. ***biotechnická opatření.***

Biotechnická opatření nejsou navrhována.

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

1. ***vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,***

Stavební úpravy nemění stávající vliv na životní prostředí. Stavba, navržený provoz a technologická zařízení splňují veškeré požadované limity.

*Úniky do ovzduší*

Stavba nemá vliv na ovzduší.

*Vliv vody*

Stávající, nemění se.

*Likvidace dešťových vod*

Stávající, nemění se.

*Hluk*

Stavba nemá negativní vliv na své okolí. Novými okny a zateplením obvodového pláště dojde ke snížení šíření hluku z budovy, ale i naopak z venkovního prostoru do vnitřního prostoru budovy.

*Odpad*

Stávající, nemění se – v režimu nemocnice.

1. ***vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,***

V průběhu terénního průzkumu a zpracování dostupných relevantních dat k výskytu savců a ptáků v dotčené budově, včetně jejího blízkého okolí v areálu nemocnice Nový Bydžov, nebyl zjištěn ani potvrzen aktuální výskyt zvláště chráněných a obecně chráněných druhů živočichů. Nález starých pobytových stop dokládající hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbica), je dokladem, že tento druh může v některých letech budovu využívat.

Z důvodu předběžné opatrnosti k možnému opětovnému zahnízdění jiřičky obecné (Delichon urbica), by měl investor zahájit práce na budově vrátnice zahájit před příletem druhu ze zimovišť, tj. před 15. dubnem nebo až po případném vyhnízdění, pokud by v daném roce k umístění hnízd na předmětné budově došlo.

1. ***vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,***

Zájmové území záměru není součástí oblasti NATURA 2000.

1. ***způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,***

Není požadavek na zjišťovací řízení ani stanovisko EIA - jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

1. ***v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,***

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

1. ***navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.***

Nevznikají nová ochranná pásma.

**B.7 Ochrana obyvatelstva**

*Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.*

Nejsou požadovány.

**B.8 Zásady organizace výstavby**

1. ***potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,***

Staveništní voda bude získávána ze stávajícího vodovodního řádu, který složí k provozu stávajícího objektu. Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních strojů a zařízení bude odebírána ze stávajících elektrorozvodů, jednotlivá přípojná místa budou projednána s vlastníkem objektu. Pracovníkům stavby budou k dispozici mobilní sociální zařízení, příp. po dohodě s vlastníkem objektu budou využívat sociální zařízení v objektu.

Stavební hmoty budou zajišťovány dodavatelem stavby.

1. ***odvodnění staveniště,***

Při realizaci stavby se neuvažuje se zajištěním odvádění spodních ani povrchových vod. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace.

1. ***napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,***

Napojení staveniště na sítě TI bude ze stávajících rozvodů v budově. K příjezdu a pohybu lze využít stávající komunikace a zpevněné plochy.

1. ***vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,***

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi.

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby ke zhoršení životního prostředí:

* hluk ze stavebních strojů
* znečištění okolí stavby
* zvýšená prašnost

1. ***ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,***

*Ochrana proti hluku a vibracím*

Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty.

Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).

*Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti*

Vozidla odjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování areálových a veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění ploch musí být pravidelně odstraňováno.

*Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin*

Nejsou žádné požadavky na žádné kácení dřevin.

1. ***maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,***

Staveniště se převážně nachází uvnitř budovy – ve střední a východní části objektu ve všech podlažích.

1. ***požadavky na bezbariérové obchozí trasy,***

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

1. ***maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,***

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují, bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód druhu odpadu** | **Název odpadu** | **Kategorie odpadu** |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| *13 02* | Odpadní motorové, převodové a mazací oleje | O,N |
| 14 06 02 | Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační mat., čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č. 150202 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující neb. l. | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 01 10 | Oděvy | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při demoličních pracích

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

*Předpokládané množství odpadů*

Předpokládají se tyto hlavní druhy odpadů:

stavební suť (17 09 04) ………cca 8 t

*Nebezpečné odpady se nepředpokládají!!!*

Ve stavebních objektech není předpokládána přítomnost azbestu.

1. ***bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,***

Zemní práce budou vykazovat vyrovnanou bilanci.

1. ***ochrana životního prostředí při výstavbě,***

*Ochrana ZPF, ochrana přírody a krajin*

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Stavba nevyžaduje zábory ZPF.

*Ochrana ovzduší*

Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost.

*Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace*

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

1. ***zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,***

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět oprávněná specializovaná firma.

Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.

Pro stavbu budou použity pouze ty výrobky, které splňují požadavky:

* zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů;
* nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (vztahuje se na stavební výrobky, pro které neexistují harmonizované technické normy ani evropská technická schválení, tzv. „národní cesta“, a jsou určena výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na vlastnosti staveb;
* nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů; vztahuje se na stavební výrobky, pro které existují harmonizované technické normy nebo evropská technická schválení a u kterých skončilo přechodné období

*Obecné zásady pro realizaci:*

* stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby
* V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. je při činnosti více dodavatelů zadavatel stavby (stavebník) povinen zajistit koordinátora BOZP a zajistit zpracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, a to za podmínek uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb.
* staveniště bude uspořádáno a organizováno
* nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem
* budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník
* při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152 Stavebního zákona
* při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení
* práce v blízkosti stávajících rozvodů budou prováděny s maximální opatrností, rozvody budou při odkrytí chráněny vhodným způsobem
* dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem
* dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě

1. ***úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,***

K výměně výtahů bude docházet postupně. Vždy zůstane jeden v provozu.

1. ***zásady pro dopravní inženýrská opatření,***

Výjezd ze stavby bude označen dopravními značkami.

1. ***stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,***

Během výstavby bude zachován provoz areálu i řešeného objektu bez omezení.

Stavba musí být prováděna tak, aby byl maximálně omezen negativní vliv na její okolí (prašnost, hlučnost).

Jakékoli nucené případné omezení provozu bude naplánováno předem po dohodě s uživatelem.

1. ***postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.***

Předpokládaný postup výstavby

* bourací práce
* montáž oken
* provedení KZS
* úpravy povrchů

**B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

Do vodohospodářského řešení není zasahováno – zůstává stávající.