## zařízení 1-4
vyplnit pouze žlutě označené buňky - nabídková cena
pozice |  | množství | jednotka | jednotková cena | montáž | celková cena bez DPH
Zař. 1
1.1 | protipožární klapka DN315, servo | 1 | ks |  |  | 0
1.2 | Vyúsť VAPM 315 s difuzorem, boxem a klapkou | 1 | ks |  |  | 0
1.3 | Vyúsť VAPM 200 s difuzorem, boxem a klapkou | 5 | ks |  |  | 0
1.4 | Talířový ventil universální DN100 | 1 | ks |  |  | 0
1.5 | Vyústka 300x100, dvouřadá R1 | 1 | ks |  |  | 0
1.6 | Hadice typu SONO
| DN100-2m | 2 | m |  |  | 0
| DN200-15m | 15 | m |  |  | 0
1.7 | Potrubí Spiro pozink.
| DN100-3m, 10% tvarovek | 3 | m |  |  | 0
| DN200-34m, 30% tvarovek | 34 | m |  |  | 0
| DN315-17m, 20% tvarovek | 17 | m |  |  | 0
1.8 | Tepelná izolace 56m2 (minerální vata 50mm s Al fólií) | 56 | m2 |  |  | 0
1.9 | závěsný, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0
Zař.2
2.1 | Kanálová vnitřní chladící jednotka SPLIT UM60F.N31, sací díl, | 1 | ks |  |  | 0
výfukový díl s 5x DN200, Q=13,4kW vč. příslušenství
2.2 | Venkovní chladící jednotka UUD1.U30, Q=15kW, P=5kW/230V | 1 | kpl |  |  | 0
kabelový ovladač, kabelový termostat, chladivo - trasa 14m.
2.3 | Čtyřcestná kazetová jednotka CT12FNRO, Q=2,5kW, | 4 | ks |  |  | 0
čelní panel - lakovat dle stropu
2.4 | Venkovní chladící jednotka SYNCHRO UUD1.U30, Q=15kW, | 1 | kpl |  |  | 0
P=5kW/230V, kabelový ovladač, kabelový termostat,
Cu rozbočka, chladivo - trasa 11m, příslušenství
2.5 | Vířivá výúsť VAPM 315 s difuzorem, boxem a klapkou | 5 | ks |  |  | 0
2.6 | Mřížka 500x500, Al. lamely, lakovat dle stropu | 1 | ks |  |  | 0
2.7 | hadice typu SONO DN200-10m | 10 | m |  |  | 0
2.8 | Potrubí Spiro pozink. | 14 | m |  |  | 0
DN200-14m
2.9 | tepelná izolace (minerální vata 50mm s Al. fólií) 14m2 | 14 | m2 |  |  | 0
2.10 | závěsný, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0
Zař.3
3.1 | Oběhová VZT chladící jednotka - původní | 0 | ks |  |  | 0
3.2 | neobsazeno
3.3 | Výústka 300x100 dvouřadá, R1 | 4 | ks |  |  | 0
3.4 | hadice typu SONO DN200-10m | 10 | m |  |  | 0
3.5 | Potrubí Spiro pozink.
| DN200-10m | 10 | m |  |  | 0
| DN315-6m | 6 | m |  |  | 0
| 400x400-8m | 8 | m |  |  | 0
3.6 | tepelná izolace (minerální vata 50mm s Al. fólií) 37m2 | 37 | m2 |  |  | 0
3.7 | závěsný, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0
Zař.4
4.1 | Větrací ventilátor - původní | 1 | ks |  |  | 0
4.2 | Klapka těsná 800x630, servo, původní | 2 | ks |  |  | 0
4.3 | čtyřhranné potrubí dle sk.III pozink. | 2 | m |  |  | 0
1120x400-2m
4.4 | závěsný, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0
| přesun hmot | 1 | kpl |  |  | 0
| zaregulování | 1 | kpl |  |  | 0
| doprava | 1 | kpl |  |  | 0
| MaR | 1 | kpl |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0