Technické podmínky na předmět plnění k veřejné zakázce:

„Vyšetření infekčních markerů u dárců krve a krevních složek metodou NAT“

(shodné pro obě části VZ)

Předmětem plnění je zajištění molekulárně biologického testování (NAT) dárců krve a krevních složek na přítomnost infekčních markerů: HIV-1/2 RNA, HBV DNA, HCV RNA, HAV RNA, a parvovirus B19 DNA. Testování musí být provedeno certifikovanou laboratoří v souladu s platnou legislativou ČR a EU a dle požadavků odběratele plasmy – společnosti TAKEDA.

- Legislativní požadavky

- Vyhláška č. 143/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 195/2023 Sb.

- Směrnice EU 2002/98/ES a 2004/33/ES

- Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

- Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro

- Povinnost testování NAT u každého odběru

- Účast v systému externí kontroly kvality

- Uchovávání primární dokumentace po dobu minimálně 15 let

- Technické a procesní požadavky

- CE-IVD/IVDR certifikovaný plně automatizovaný analyzátor (např. cobas 6800, Panther Fusion)

- Systém řízení kvality dle ISO 15189 a SVP (GMP)

- Dokumentace: validace testů, údržba přístrojů, hygiena, evidence teplot a šarží

- Výsledkový list s údaji o metodě, výsledku, autorizaci a datu

- Oznamování změn testovacích systémů s předstihem min. 2 měsíce

- Archivace a ochrana dat

- Uchování dokumentace min. 15 let

- Dodržování pravidel GDPR a mlčenlivosti podle občanského zákoníku

- Povinnost mlčenlivosti pro osoby provádějící audity

- Sankce a odpovědnost

- Odpovědnost za správnost a úplnost výsledků

- Smluvní postihy za opakovaně chybné testování nebo porušování SOP

- Povinnost informovat o odchylkách kvality a výměna potřebných dat

- Požadavky odběratele (TAKEDA)

- Možnost pravidelných auditů každý rok

- Transparentnost výsledků a přístup k relevantní dokumentaci

- Zajištění dopravy vzorků obousměrně a bezúplatně

- Systém pro řízení neshod, interní audity, hlášení a náprava

Dodavatel výše uvedené požadavky splní předložením dokladů dle čl. 9 ZD

- Certifikát SVP pro výrobce dle VYR-32- SÚKL (kontrolní laboratoř),

- Doklad o zápisu Laboratoře v evropském systému zpracovatelů plazmy „Plasma master file“ společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.,

- Osvědčení laboratoře o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15 189 (lze splnit i předložením akreditace Úseku centrálním laboratoří dle normy ISO 15189 a vynecháním vlastní laboratoře dárců krve),

- Potvrzení o účasti laboratoře na externím hodnocení kvality NAT,

- Rozhodnutím o povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu,

- Prohlášení, v němž identifikuje svůj elektronický informační systém (dále zkráceně „IS“) a potvrdí, že elektronická komunikace mezi jím používaným IS a IS zadavatele, kterým je TIS Brno pro ZTS Trutnov/Open LIMS Stapro Pardubice pro ZTS Náchod splňuje zadávací podmínky, zejména požadavky vyplývající z přílohy č. 3 Technická specifikace a návrh smlouvy (přílohy č. 5.1. či 5.2.), nebo vyjádření TIS Brno pro ZTS Trutnov/ Stapro Pardubice pro ZTS Náchod (v závislosti na kterou část VZ podává účastník nabídku) jako provozovatele IS zadavatele, že IS dodavatele lze propojit s IS zadavatele tak, aby byly splněny zadávací podmínky, zejména požadavky vyplývající z přílohy č. 3 Technické podmínky a přílohy č. 5. Návrh smlouvy. Zadavatel je oprávněn informace uvedené dodavatelem ověřit.

- Prohlášení účastníka (poskytovatele), že jím realizovaný transport vzorků je monitorovaný či validovaný. – Toto ustanovením je relevantní pouze pro účastníky, kteří nabízejí vyšetření vzorků včetně dopravy.